## TER-Muzeum Techniki
Załącznik Nr ....... do oferty na wybór Wykonawcy dla zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej
na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp | Zakres prac | Jed.miar | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
BUDYNEK GŁÓWNY
A | ROBOTY BUDOWLANE
I | Roboty rozbiórkowe
1. | Rozebranie tylnej części biurowej budynku z wywozem i utylizacja | m3 k.b. | 720.217
2. | Wykucie i demontaż drzwi i okien wraz z ościeżnicami i poodkiennikami, wraz z wywozem i utylizacją (obmiar w świetle otworu - ościeży) | m2 | 318.177
3. | Demontaż bram stalowych z ościeżnicami wraz z wywozem i utylizacją (obmiar w świetle otworu - ościeży) | m2 | 224
4. | Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych z wywozem i utylizacją (obmiar: m2 otworu w dachu po demontażu) | m2 | 454.278
5. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cement.-wapiennej z ścian, filarów, pilastrów, stropów, belek, podciągów, biegów schodów wraz z oczyszczeniem powierzchni, wywozem i utylizacją gruzu | m2 | 5534.699
6. | Oczyszczenie betonowej powierzchni stropów i podciągów z wywozem i utylizacją odpadów | m2 | 3831.32
7. | Rozebranie konstrukcji murowych ścian, filarów, kolumn, kominów na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 172.44
8. | Rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 333.648
8a. | Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych wraz z wywozem i utylizacją - skucie posadzek | m3 | 332
9. | Rozebranie torów na kanałach przeglądowych z szyn tramwajowych wewnątrz budynku wraz z wywozem i utylizacją odpadów | km | 0.347
10. | Rozbiórka pokrycia dachowego papowego na dachu betonowym wraz z rozbiórką obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych, wraz z wywozem i utylizacją rozebranych elementów (obmiar w m2 połaci dachu) | m2 | 3214.784
11. | Rozbiórka rynien i rur spustowych wraz z wywozem i utylizacją rozebranych elementów | mb | 345.7
12. | Wykucie otworów w ścianach dla nowych otworów okiennych i drzwiowych, wraz z wywozem i utylizacją gruzu | m3 | 27.925
13 | Rozebranie posadzki z kostki drewnianej | m2 | 146.31
Razem
II | Roboty ziemne, fundamentowe
14. | Wykonanie wykopów w gruncie kat.III | m3 | 530.315
14a | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 | 447.89
14b | wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi | m3 | 82.42
15. | Wykonanie podkładów betonowych z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 17.608
16. | Wykonanie stóp fundamentowych prostokatnych w deskowaniu PERI z przygotowaniem i ułożeniem zbrojenia, izolacją p.wilgociową bitumiczną | m3 | 32.892
17. | Wykonanie ław fundamentowych, belek żelbetowych w deskowaniu PERI z przygotowaniem i montażem zbrojenia oraz izolacją p.wilgociową bitumiczną | m3 | 31.911
18. | Wykonanie izolacji poziomej p.wilgociowej 2x papa termozgrzewalną ław fundamentowych | m2 | 176.08
19. | Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych wraz z izolacja p.wilgociowa cz.podziemnej | m3 | 23.02
Razem
III | Roboty murowe
20 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wraz z wykuciem bruzd dla nadproży z wywozem i utylizacją gruzu (obmiar: mb gotowego nadproża) | m | 132.4
20a | Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cement.-wapiennej | m3 | 25.692
21. | Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W(wpust i piuro) o gr 25 cm | m2 | 935.055
22. | Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W(wpust i piuro) o gr 11,5 cm | m2 | 595.778
22a | Wykonanie ścian budynków z cegieł pełnych na zaprawie cem.-wapiennej grubości 1 1/2 cegły | m2 | 90
23. | Ścianki działowe gr 12 cm z płyt kartonowo-gipsowych GKBI z pokryciem obustronnym jednowarstwowo na rusztach metalowych(z wykonaniem konstrukcji rusztu) 50-01, z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej | m2 | 36.05
24. | Obudowa pionów, rozdzielaczy płytami kartonowo-gipsowymi GKBI na rusztach metalowych (z wykonaniem konstrukcji rusztu) pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 126.088
25. | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych | mb | 183
26. | Wykonanie dylatacji ze styropianu twardego gr 2 cm pomiędzy ścianą nowobudowaną a starą istniejącą | m2 | 247
Razem
IV | Konstrukcje z betonu zbrojonego
27. | Wykonanie słupów żelbetowych o wys do 4 mb i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskoawniu PERI"TRIO" wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m3 | 18.515
28. | Wykonanie belek żelbetowychw stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskoawniu PERI wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m3 | 50.731
29. | Wykonanie płyty stropowej o gr 18 cm z betonu B25w deskowaniu PERI"MUTLIFLEX" wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m2 | 846.47
30. | Wykonanie schodów żelbetowych wraz z podkładami z ubitych materiałow sypkich i betonu, z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m2 rzutu | 65.845
Razem
V | Konstrukcje stalowe dachu , przykrycia kanałów,świetlików,tarasu
31. | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z malowaniem farbami podkładowym oraz ognioochronnymi | tona | 32.651
32. | Przekrycie kanałów - szkło laminowane trójwarstwowe,podparte czterostronnie o lącznej grubości 35 mm z powłoka antypoślizgową mocowane do konstrukcji stalowej | m2 | 591
33. | Świetliki dachowe w systemie fasadowym wraz z obróbkami -szklone szkłem zespolonym - szyby ochronne P4 z okuciami antywlamaniowymi - z wykonaniem konstrukcji stalowej wsporczej. | m2 | 775.483
Razem
VI | Stolarka okienna i drzwiowa
34. | Ścianki aluminiowe zewnętrzne szklone szkłem zespolonym- szyby ochronne P4 z okuciami antywłamaniowymi wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 76.44
35. | Ścianki aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem zespolonym bezpiecznym wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 110.554
36. | Bramy harmonijkowe AFW ocieplane obsługiwane ręcznie wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 127.512
37. | Ślusarka okienna aluminiowa z profili ciepłych szklona szkłem P4 wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 230.837
38. | Okna połaciowe fabrycznie wykończone otwierane elektrycznie | m2 | 11.172
39. | Obsadzenie pookienników prefabrykowanych | m2 | 46.16
40. | Montaż drzwi zewnętrznych stalowych z wypelnieniem z blachy strukturalnej wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 29.247
41. | Montaż drzwi zewnętrznych stalowych wyposażonych w samozamykacz z funkcja tłumienia wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 2.76
42. | Drzwi stalowe p.poż.pełne o odporności ogniowej EI60 szklone szkłem bezpiecznym wraz z montażem ,obróbkami,listwami progowymi | m2 | 22.82
43. | Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do części magazynowej wraz z montażem ,obróbkami,listwami progowymi | m2 | 9.5
44. | Drzwi płytowe pełne z ościeżnicą systemową z kratką nawiewną wraz z montażem ,obróbkami.listwami progowymi | m2 | 20.79
45. | Drzwi płytowe pełne z ościeżnicą systemową wraz z montażem ,obróbkami.listwami progowymi | m2 | 89.34
46. | Drzwi płycinowe pełne dwuskrzydłowe wraz z montażem ,obróbkami , listwami progowymi | m2 | 38.56
47. | Drzwi stalowe p.poż.pełne o odporności ogniowej EI60 szklone szkłem bezpiecznym wraz z montażem ,obróbkami,listwami progowymi | m2 | 2.8
48. | Drzwi stalowe z wypełnieniem z siatki stalowej wraz z montażem ,obróbkami.listwami progowymi | m2 | 1.89
49. | Drzwi przesuwne w ramach stalowych z wypełnieniem z blachy perforowanej-aluminium malowane proszkowo wraz z montażem ,obróbkami,listwami progowymi | m2 | 52.625
50. | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z montażem i obróbkami | szt | 1
Razem
VII | Dach
51. | Wypełnienie otworu po świetliku płytą OSB gr 22 mm oraz płyta styropianową EPS 100 gr 22 cm wraz z wykonaniem i montażem konstrukcji wsporczej (obmiar: m2 powierzchni światła otworu) | m2 | 12.254
52. | Wykonanie stalowo-drewnianej konstrukcji dachu z deskowaniem nad nową częścia Muzeum (obmiar w m2 połaci dachu) | m2 | 225.68
53. | Wykonanie konstrukcji stalowo drewnianej sufitu podwieszanego nad kondygnacją I piętra | m2 | 225.68
54. | Wykonanie warstw izolacyjnych z wełny minerlanej dachowej grub. 20 cm, foli paroizolacyjnej, 2x papy termozgrzewalnej, wraz z obróbkami blacharskimi i z papy (obmiar w m2 połaci dachu) | m2 | 225.68
55. | Wykonanie pokrycia dachu 2 x papa termozgrzewalną nad starą częścia dachu, z gruntowaniem, wykonaniem warstw izolacyjnych z wełny mineralnej dachowej grub.20 cm, obróbkami z blachy i papy termozgrzewalnej (obmiar w m2 połaci dachu) | m2 | 3214.784
55a | wykonanie koryta odpływowego z blachy ocynk. z izolacją termiczna i pokryciem papą termozgrzewalną oraz obróbkami - wg szczegółu | mb | 73.5
55b | wykonanie koryta odpływowego z blachy ocynk. z izolacją termiczna i pokryciem papą termozgrzewalną oraz obróbkami - koryto przy attyce, wraz z obróbkami attyki z wełny mineralnej i papy oraz obróbkami blacharskimi - wg szczegółu | mb | 73.5
56. | Montaż wpustów podgrzewanych, | szt | 12
57 | Montaż rynien o śr. 150 mm z blachy cynkowo-tytanowej, wraz z obróbkami blacharskimi (pas podrynnowy i nadrynnowy) | mb | 110
57a | Montaż rur spustowych | mb | 138
Razem
VIII | Posadzki ,podkłady
58. | Wykonanie podkładów z ubitych matriałow sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 56.415
59. | Zasypanie kanałów skruszonym gruzem | m3 | 403
60. | Podłady betonowe układane na podłożu gruntowym | m3 | 39.486
61. | Wykonanie izolacji z folii polietylenowej szerokiej. Krotność=2 | m2 | 2704.53
62. | Izolacje cieplne i p.dźwiękowe z styropianu twardego gr 8 cm | m2 | 286.1
63. | Izolacje cieplne i p.dźwiękowe z styropianu twardego gr 4 cm | m2 | 660.59
64. | Izolacje ciepłne i p.dźwiękowe z styropianu twardego gr 3 cm | m2 | 206.81
65. | Wykonanie warstw wyrównawczej pod posadzki własciwe z zaprawy cementowej grub. 20mm zatartej na ostro | m2 | 3760.09
65a | Warstwy wyrównawcze jw. - dodatek za zmianę grubości o 10 mm | m2 | 20723
66. | Zbrojenie posadzki betonowej siatką stalową 4,5mm, o oczkach 10x10 cm | m2 | 508.77
67. | Wykonanie wylewki wyrównawczej 2 cm pod klinkier brukowy w hali głównej | m2 | 1327.6
68. | Wykonanie posadzki betonowej z betonu B25 grub. 10 cm ze zbrojeniem rozproszonym, utwardzanej durobetem wraz z izolacją p.wilgociową- folią w płynie, wyrównaniem podłoża w pomieszczeniu warsztatu | m2 | 146.31
69. | Wykonanie posadzki z zaprawy cementowej gr 4 cm wraz z zagruntowaniem preparatem przeciwpyłowym w kanałach | m2 | 548.6
70. | Ułożenie paneli podłogowych wraz z ułożeniem pianki i z listwami cokołowymi | m2 | 431.37
71. | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami | m2 | 277.404
72. | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC rulonowe wraz z cokolikami, zgrzewane | m2 | 31.002
73. | Wykonanie posadzek z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z izolacja folia płynną w pomieszczeniach tzw.'mokrych" z wywinięciem fartucha 20 cm na ścianę | m2 | 67.51
74. | Wykonanie posadzek z kamieni sztucznych układanych na klej | m2 | 968.575
75. | Posadzki z klinkieru drogowego ukladane na kleju na płask | m2 | 1327.6
76. | Posadzki z kostki brukowej drewnianej - kostka z odzysku wraz z wykonaniem renowacji kostki | m2 | 146.31
77. | Posadzka zewnętrzna epoksydowa barwiona w masie | m2 | 166.32
78. | Wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu wg systemu np Deitermann | m2 | 166.32
Razem
IX | Wykończenia wewnętrzne- tynki , malowanie okładziny ścian
79. | Czyszczenie chemiczne ścian, z miejscowym doczyszczeniem przez piaskowanie, uzupełnianie spoin , wzmocnienie podłoża preapratem krzemoorganicznym oraz wykonanie hydrofobizacji przez dwukrotny natrysk | m2 | 801.081
80. | Wykonanie tynkow wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach i słupach | m2 | 7795.461
81. | Wykonanie tynków na stropach i podciągach | m2 | 725.81
82. | Wykonanie stropów podwieszanych z okładzinami płytami kartonowo-gipsowanymi GKBI wraz z izolacja wełna mineralna, folią paroizolacyjną na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych | m2 | 129.53
83. | Wykonanie stropów podwieszanych z okładzinami płytami kartonowo-gipsowanymi GKB wraz z izolacja wełna mineralna , folią paroizolacyjną na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych | m2 | 440.46
83a | Izolacje z wełny mineralnej gr 2x4 cm poziome układane na sucho | m2 | 405.36
84. | Wykonanie tynków( gładzi) gipsowych na ścianach na podłożu z tynku z ochroną narożników kątownikiem metalowym | m2 | 7795.461
85. | Wykonanie tynków( gładzi) gipsowych na stropach na podłożu z tynku | m2 | 725.81
86. | Wykonanie tynku strukturalnego na siatce na stropie | m2 | 3831.32
87. | Docieplenie ściany zewnętrznej od środka -z wykonaniem rusztu z wełna mineralną ,folia paroizolacyjną, płyta kartonowo-gipsową | m2 | 637.325
88. | Licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotownaiem podłoża , fugowaniem,osadzeniem listew wykańczających | m2 | 772.17
89. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- | m2 | 2357.64
90. | Dwukrotne malownanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 10463.65
Razem
X | Elementy kowalsko-ślusarskie
91. | Montaż wycieraczek stalowych systemowych | m2 | 16.528
92. | Balustrady schodowe stalowe z pochwytem drewnianym | mb | 20
93. | Pochwyt drewniany na wspornikach | mb | 59.5
94. | Balustrada z kształtowników stalowych-wypełnienie blacha perforowaną, pochwyt drewniany | mb | 84
95. | Wykonanie ścian w lekkiej konstrukcji perforowanej | m2 | 14.28
Razem
XI | Elewacja
96. | Wykonanie izolacji ścian piwnic metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej grubości 1 1/2 ceg., z odkopaniem i zasypaniem, zagęszczeniem | m | 82.77
96a | Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych w technologii Superflex -10 - wraz z naprawą i przygotowaniem podłoża | m2 | 124.155
97. | Wykonanie docieplanie ścian piwnic płytami Perimate ,zaizolowaniem w systemie DEITERMANN | m2 | 219.555
98. | Wykonanie i montaż elewacji z blachy perforowanej wraz z wykonaniem podkonstrukcji stalowej, zabezpieczeniem antykorozyjnym , malowaniem | m2 | 785.662
99. | Wykonanie elewacji przez docieplenie styropianem twardym gr 14 cm , mocowaniem, przyklejeniem siatki ,zabezpieczeniem narożników i wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej wraz z ościeżami (obmiar w m2 elewacji z uwzględnieniem ościeży) | m2 | 517.84
100. | Wykonanie elewacji przez docieplenie styropianem twardym gr 14 cm , mocowaniem, przyklejeniem siatki ,zabezpieczeniem narożników i wykonaniem wyprawy tynkarskiej - tynk mozaikowy kamyczkowy | m2 | 98.192
101. | Wykonanie tynków ręcznych zwykłych wraz z wyprawa elewacyjną cienkowarstwową | m2 | 405.83
102. | Wykonanie elewacji z tynku mozaikowego | m2 | 122.952
103. | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową | m2 | 923.67
103a | Dostawa i montaż: podokienniki zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej | m2 | 11.54
104. | Wykonanie zadaszenia nad wejściem, mocowanego do ślusarki aluminiowej | m2 | 6
XII | Suwnica
105. | Wykonanie renowacji, oczyszczenie, pomalowanie farbami ochronnymi suwnicy | kpl | 1
Razem
B | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
I | Rozbiórki
106. | Demontaż instalcji wodociągowej wraz z osprzętem wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
107. | Demontaż instalcji centralnego ogrzewania wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
108. | Demontaż instalacji kanalizacyjnej wraz z osprzętem wraz z wywozemi utylizacją | kpl | 1
109. | Demontaż kotłowni wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
Razem
II | Instalacja centralnego ogrzewania
110. | Wykonanie rurociągów miedzianych o śr 54x1,5 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 20
111. | Wykonaie rurociągow miedzianych o śr 42x1.5 mm wraz z izolacją termiczna otulinami Thermafelx wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 40
112. | Wykonaie rurociągow miedzianych o śr 35x1.5 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermafelx wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 198
113. | Wykonaie rurociągow miedzianych o śr 28x1.5 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermafelx wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 116
114. | Wykonaie rurociągow miedzianych o śr 22x1.0 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermafelx wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 36
115. | Wykonaie rurociągow miedzianych o śr 15x1.0 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermafelx wraz z bruzdami i umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 30
116. | Wykonanie rurociągów z polietylenu sieciowego o śr zew, 14 mm połączeniach na złączki systemowe mośieżne z pierścieniami pełnymi wraz z wykonaniem podejścia pod grzejniki, peszlem | mb | 2792
117. | Wykonanie rurociągów z polietylenu sieciowego o śr zew, 18 mm połączeniach na złączki systemowe mosiężne z pierścieniami pełnymi wraz z wykonaniem podejścia pod grzejniki ,peszlem | mb | 310
118. | Montaż grzejników jednopłytowych na ścianie wraz z zaworami grzejnikowymi , głowicami termostatycznymi | szt | 8
119. | Montaż grzejników dwupłytowych na ścianie wraz z zaworami grzejnikowymi , głowicami termostatycznymi | szt | 39
120. | Montaż grzejników trzypłytowych na ścianie wraz z zaworami grzejnikowymi , głowicami termostatycznymi | szt | 7
121. | Montaż odpowietrzników automatycznych o śr nominalnej 15 mm | szt | 5
122. | Montaż roozdzielaczy do centralnego ogrzewania 9 obwodowych o dł.do 520 mm , s króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm wraz z szafkami rozdzielaczowymi ,podtynkowymi | szt | 1
123. | Montaż roozdzielaczy do centralnego ogrzewania 7 obwodowych o dł.do 410mm , s króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm wraz z szafkami rozdzielaczowymi ,podtynkowymi | szt | 2
124. | Montaż roozdzielaczy do centralnego ogrzewania 6 obwodowych o dł.do 355 mm , s króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm wraz z szafkami rozdzielaczowymi ,podtynkowymi | szt | 3
125. | Montaż roozdzielaczy do centralnego ogrzewania 4 obwodowych o dł.do 245 mm , s króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm wraz z szafkami rozdzielaczowymi ,podtynkowymi | szt | 3
126. | Montaż roozdzielaczy do centralnego ogrzewania 3 obwodowych o dł.do 190 mm , s króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm wraz z szafkami rozdzielaczowymi ,podtynkowymi | szt | 1
127. | Montaż zaworów redukcyjnych typu Hydrokontrol lub o podobnych parametrach o śr nominalnej 15mm | szt | 5
128. | Montaż zaworów redukcyjnych typu Hydrokontrol lub o podobnych parametrach o śr nominalnej 10mm | szt | 5
129. | Zawory kulowe, przelotowe dn 50 mm | szt | 2
130. | Zawory kulowe ,przelotowe dn 25 mm | szt | 5
131. | Zawory kulowe,przelotowe dn 20 mm | szt | 2
132. | Zawory kulowe , przeelotowe dn 15 mm | szt | 2
133. | Wykonanie przebić w ścianach wraz z zamurowaniem | szt | 50
134. | Wykonanie prób szczelności instalacji co , płukanie i regulacja na gorąco | m | 3542
Razem
III | Instalacja zasilania kurtyn nagrzewnic
135. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 65 mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 74
136. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 50 mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 116
137. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 40 mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 82
138. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 32mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 92
139. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 25 mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 90
140. | Wykonanie rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianach o śr 20 mm wraz z izolacja termiczna otulinami Thermaflex | mb | 18
141. | Montaż zaworów redukcyjnych typu Hydrokontrol lub o podobnych parametrach o śr nominalnej 15mm | szt | 13
142. | Montaż zaworów redukcyjnych typu Hydrokontrol lub o podobnych parametrach o śr nominalnej 32mm | szt | 2
143. | Zawory przelotowe,gwintowane dn 65 mm | szt | 2
144. | Zawory kulowe, przelotowe dn 50 mm | szt | 2
145. | Zawory kulowe, przelotowe dn 40 mm | szt | 2
146. | Zawory kulowe, przelotowe dn 32 mm | szt | 2
147. | Zawory kulowe, przelotowe dn 25 mm | szt | 10
148. | Zawory kulowe, przelotowe dn 20 mm | szt | 2
149. | Montaż odpowietrzników automatycznych o śr nominalnej 15 mm | szt | 7
150. | Aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą wodna typu np..VOLCANO VR-1 lub równoważńy z kompletem automatyki | szt | 13
151. | Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną typu np..DoorMaster D2-W-200 lub równoważny | szt | 2
152. | Mieszacz powietrza np..firmy OSSMET typ OMP-K100 lub równoważny | szt | 3
153. | Mieszacz powietrza np..firmy OSSMET typ OMP-K75 lub równoważny | szt | 3
154. | Wykonanie przebić w ścianach wraz z zamurowaniem | szt | 20
155. | Wykonanie bruzd w ścianach wraz z umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 47.2
156. | Wykonanie prób szczelności instalacji nagrzewnic i kurtyn , płukanie i regulacja na gorąco | m | 472
Razem
IV | Instalacja kotłowni i instalacja gazowa
157. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 80 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacją termiczną otulinami Thermaflex | m | 10
158. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 65 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacja termiczna otulinami Thermaflex | m | 10
159. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 50 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacja termiczną otulinami Thermaflex | m | 10
160. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 40 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacja termiczna otulinami Thermaflex | m | 10
161. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 32 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacją termiczną otulinami Thermaflex | m | 10
162. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 25 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacja termiczną otulinami Thermaflex | m | 10
163. | Wykonanie rurociągów stalowych z rur czarnych o polączeniach spawanych o śr 20 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem i izolacją termiczna otulinami Thermaflex | m | 10
164. | Montaż kotła gazowego typu np..GT 412 DIEMATIC-m DELTA z palnikiem modulowanym G43-1S , kompletem czujników lub równoważny wraz z naczyniami zbiorczymi typu reflex ,zaworami bezpieczeństwa,czujnikami poziomu wody , kompletem pomp , zaworem mieszającym | kpl | 1
165. | Montaż rozdzielacza do kotłów o śr nominalnej 150 mm | m | 2
166. | Montaż seperatora powietrza dn 80 mm | szt | 1
167. | Montaż filtroodmulnika magnetycznego dn 80 mm | szt | 1
168. | Zawory odcinające kołnierzowe dn 80 mm | szt | 5
169. | Zawory odcinające kołnierzowe dn 65 mm | szt | 4
170. | Zawory odcinające gwintowane dn 50 mm | szt | 2
171. | Zawory odcinające gwintowane dn 40 mm | szt | 11
172. | Zawory odcinające gwintowane dn 32 mm | szt | 4
173. | Zawory odcinające gwintowane dn 25 mm | szt | 3
174. | Zawory odcinające gwintowane dn 20 mm | szt | 2
175. | Zawór zwrotny kołnierzowy dn 80 mm | szt | 1
176. | Zawór zwrotny kołnierzowy dn 65 mm | szt | 1
177. | Zawór zwrotny gwintowany dn 50 mm | szt | 1
178. | Zawór zwrotny gwintowany dn 40 mm | szt | 3
179. | Zawór zwrotny gwintowany dn 32 mm | szt | 1
180. | Zawór zwrotny gwintowany dn 25 mm | szt | 1
181. | Zawór zwrotny gwintowany dn 20 mm | szt | 1
182. | Zawór spustowy ze złączką do węża Dn 50 mm | szt | 1
183. | Zawór ze złączką do węża Dn 25 mm | szt | 2
184. | Montaż filtra siatkowego Dn 40 mm | szt | 1
185. | Montaż komina dwuściennego o śr 300 mm (7,10 m2) | kpl | 1
186. | Rozruch kotłowni | kpl | 1
187. | Wykonanie rurociągów gazowych z rur czarnych b/s o polączeniach spawanych o śr 100 mm wraz z czyszczeniem , malowaniem | mb | 9
188. | Wykonanie rurociągów gazowych z rur czarnych b/s o polączeniach spawanych o śr 25mm wraz z czyszczeniem , malowaniem | mb | 1
189. | Montaz filtra osadnikowego siatkowego , śr 25 mm | szt | 1
190. | System detekcji i odcięcia gazu | kpl | 1
191. | Sprawdzenie szczelności rurociągu gazowego | kpl | 1
Razem
V | Instalacja wodociągowa
192. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 50 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 72
193. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 40 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 89
194. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 32 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 33
195. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 25 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 195.5
196. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 20 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 25
197. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 15 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 211.5
198. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z polietylenu sieciowego o śr zewnętrznej 18 mm o połączeniach na złączki systemowe mosiężne z pierścieniami pełnymi wraz zwykonaniem podejsc pod zawory czerpalne,baterie .płuczki | mb | 213.5
199. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z polietylenu sieciowego o śr zewnętrznej 25 mm o połączeniach na złączki systemowe mosiężne z pierścieniami pełnymi | mb | 42.5
200. | Wykonanie rurociągów wodociągowych z polietylenu sieciowego o śr zewnętrznej 32 mm o połączeniach na złączki systemowe mosiężne z pierścieniami pełnymi | mb | 5
201. | Montaż wodomierza skrzydełkowego WS-6 o śr nomin 32 mm wraz z zaworem antyskażeniowym i podejściami | kpl | 1
202. | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr 50 mm | szt | 2
203. | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr 40 mm | szt | 4
204. | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr 32 mm | szt | 7
205. | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr 25 mm | szt | 4
206. | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr 20 mm | szt | 10
207. | Montaż zaworów termostaycznych typu MTCV o śr nominalnej 20 mm | szt | 13
208. | Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych o śr 15mm | szt | 25
209. | Montaż baterii zlewozmywakowych stojących jednouchwytowych o śr 15 mm | szt | 10
210. | Montaż baterii umywalkowych dla niepełnosprawnych o śr 15 mm | szt | 1
211. | Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym o śr 15 mm | szt | 2
212. | Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr 15 mm | szt | 19
213. | Zawory czerpalne ze złączka do węża o śr 15 mm | szt | 12
214. | Zawory ocinające z filtrem do armatury stojącej o śr nominalnej 15 mm | szt | 72
215. | Montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem | szt | 11
216. | Wykucie bruzd w ścianach z cegieł wraz z umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 38.5
217. | Wykonanie próby instalacji wodociagaowej wraz z płukaniem calości | mb | 887
Razem
VI | Kanalizacja wewnętrzna sanitarna i deszczowa
218. | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 200, kształtkami wraz z wykonaniem wykopu,podsypki ,obsypki ,zasypaniem ,zageszczeniem i wywozem i utylizacja nadmiaru urobku | mb | 3
219. | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 160 kształtkami wraz z wykonaniem wykopu,podsypki ,obsypki ,zasypaniem ,zageszczeniem i wywozem i utylizacja nadmiaru urobku | mb | 361
220. | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 110 kształtkami wraz z wykonaniem wykopu,podsypki ,obsypki ,zasypaniem ,zageszczeniem i wywozem i utylizacja nadmiaru urobku | mb | 11
221. | Montaż rurociagów PVC o śr 160 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami | mb | 27
222. | Montaż rurociagów PVC o śr 110 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami,podejściami odpływowymi | mb | 151.3
223. | Montaż rurociagów PVC o śr 75 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami | mb | 24.1
224. | Montaż rurociagów PVC o śr 50 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami ,podejściami odpływowymi ,wpustami posadzkowymi | mb | 81
225. | Wpusty piwniczne ze stali nierdzewnej o śr 110 mm | szt | 3
226. | Rury wywiewne z PVC 110/160 | szt | 9
227. | Rury wywiewne z PVC 75/110 | szt | 2
228. | Montaż zaworu napowietrzającego śr 75 mm | szt | 2
229. | Montaż ustepów z płuczką typu 'kompakt",spłuczki z dwudzielnym zaworem spustowym , umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody | szt | 18
230. | Montaż umywalek wraz z półpostumentem porcelanowym | szt | 25
231. | Montaż umywalki dla niepełnosprawnych | szt | 1
232. | Montaz pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | szt | 8
233. | Montaż wc dla niepełnosprawnych | szt | 1
234. | Brodziki natryskowe wraz z kabiną | szt | 2
235. | Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu sanitarnym | kpl | 1
236. | Dostawa i montaż agregatu do podnoszenia ścieków wraz z rurociagiem tłocznym | kpl | 1
237. | Studnia schładzająca o śr 800 mm z przykryciem blachą ryflowaną | kpl | 1
Razem
VII | Wentylacja mechaniczna
238. | Montaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych wraz z izolacja przewodów | m2 | 25.348
239. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 100 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 3.548
240. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 150 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 5.511
241. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 200 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 28.323
242. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 250 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 19.546
243. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 315 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 15.976
244. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 350 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 21.666
245. | Montaż przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym typ S(Spiro) o śr 400 mm , wraz z zaizolwoaniem | m2 | 17.961
246. | Przewody elastyczne śr 100 | m2 | 0.628
247. | Przewody elastyczne śr 150 | m2 | 0.565
248. | Przewody elastyczne śr 200 | m2 | 3.831
249. | Przewody elastyczne śr 250 | m2 | 1.178
250. | Montaż czerpni prostokątnych 1000x600 | kpl | 1
251. | Montaż czerpni dachowej o śr 315 mm | kpl | 1
252. | Montaż czerni ściennej prostokatnej 630x315 mm | kpl | 1
253. | Zawór wywiewny np.. BSH -Schako typ TVO 100 lub równoważny | szt | 4
254. | Nawiewnik dyszowy np.BSH-Schako typ WDA-RA-100 DS2 lub równoważny | szt | 23
255. | Zawór wywiewny np.. BSH -Schako typ TVO 150 lub równoważny | szt | 2
256. | Zawór wywiewny np.. BSH -Schako typ TVO 200 lub równoważny | szt | 3
257. | Montaż wywiewnika rurowego np. BSH-Schako typKG-R8 815x115 lub równoważny | szt | 8
258. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 310 Z lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 1
259. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 310 A lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 2
260. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 400 A lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 1
261. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 500 Z lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 5
262. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 500 A lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 1
263. | Montaż anemostatu sufitowego nawiewnego np. BSH-Schako typ DQJA-SR 600 Z lub równowaznego wraz z skrzynka rozprężną z przepustnica | szt | 2
264. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 450 mm | szt | 1
265. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 400 mm | szt | 1
266. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 350 mm | szt | 1
267. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 250 mm | szt | 1
268. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 200 mm | szt | 6
269. | Montaż przepustnicy regulacyjnej o śr 100 mm | szt | 1
270. | Montaż tłumików akustycznych płytowych prostokątnych 1028x440 l=1000mm | szt | 1
271. | Montaż tłumików akustycznych płytowych prostokątnych 500x220 l=1000mm | szt | 2
272. | Montaż tłumików akustycznych rurowych prostych o śr 315 L=100mm | szt | 2
273. | Montaż wentylatora SYSTEMAIR typu K315M lub równoważnego z nagrzewnicą wodną oraz sekcją filtracyjna | szt | 1
274. | Montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej V=4680,0m3/h z nagrzewnicą wodną oraz sekcja filtracyjną np..VTS typ VS-40-R-H lub równoważna | szt | 1
275. | Montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej V=1530,0m3/h z nagrzewnicą wodną oraz sekcja filtracyjną np..VTS typ VS-10-R-H-T` lub równoważna | szt | 1
276. | Montaż wentylatorów dachowych np..BSH typ DRV Minivent 6 lub równoważnego wraz z podstawą | szt | 1
277. | Montaż wentylatorów dachowych np..BSH typ DRV Minivent 3 lub równoważnego wraz z podstawą | szt | 1
278. | Montaż wentylatorów dachowych np..BSH typ DRV 315/30-4E lub równoważnego wraz z podstawą | szt | 2
279. | Montaż wentylatorów dachowych np..BSH typ DRV 315/30-6E lub równoważnego wraz z podstawą | szt | 1
280. | Przebicia otworów w stropach i ścianach wraz z zamuroweniem,zabetonowaniem | szt | 30
Razem
BUDYNEK PORTIERNII
A | ROBOTY BUDOWLANE
I | Roboty ziemne , fundamentowe
281 | Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku ,z zasypaniem , zagęszczeniem ,wywozem i utylizacja nadmiaru ziemi | m3 | 27.072
282 | Wykonanie podkładów betonowych z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 1.138
283 | Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych w deskowaniu PERI (wariant I) z przygotowaniem i montażem zbrojenia oraz izloacją p.wilgociową bitumiczna | m3 | 2.844
284 | Wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x papa termozgrzeewalna ław fundamentowych | m2 | 11.375
285 | Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych wraz z izolacja p.wilgociowa i termiczna cz.podziemnej | m3 | 5.34
Razem
II | Roboty murowe
286 | Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W(wpust i piuro) o gr 25 cm | m2 | 58.91
287 | Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W(wpust i piuro) o gr 11,5 cm | m2 | 14.659
288 | Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W(wpust i piuro) o gr 8 cm | m2 | 7.096
289 | Wykonanie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych wraz z ułożeniem nadproży | szt | 3
Razem
III | Konstrukcje z betonu zbrojonego
290 | Wykonanie belek ,podciągów żelbetowychw stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskoawniu PERI - transport betonu pompą-wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m3 | 1.171
291 | Wykonanie płyty stropowej o gr 12 cm z betonu B25 w deskowaniu PERI"MUTLIFLEX"- transport betonu pompą wraz z przygotowaniem i montażem zbrojenia | m2 | 43.715
Razem
IV | Stolarka okienna i drzwiowa
292 | Osadzenie okien PVC szklonych szkłem zespolonym -szyby ochronne P4 z okuciami antywłamaniowymi wraz z montażem ,obróbkami | m2 | 4.33
293 | Obsadzenie pookienników prefabrykowanych | m2 | 2.3
294 | Montaz drzwi zewnętrznych do budynku portierni szklonych szkłem bezpiecznym antywłamaniowym klasy p4 U=1,1W/m2K wyposażonych w samozamykacz z funkcją tlumienia wraz z montażem ,obróbkami ,listwami progowymi | m2 | 2.5
295 | Drzwi płytowe pełne z ościeżnicą systemową z kratką nawiewną wraz z montażem ,obróbkami ,listwami progowymi | m2 | 1.8
296 | Drzwi płytowe pełne z ościeżnicą systemową wraz z montażem ,obróbkami,listwami progowymi | m2 | 5.4
Razem
V | Dach
297 | Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem gruntowania podłoża betonowego ,izolacją cieplna z wełny mineralnej z obróbkami z papy termozgrzewalnej obróbkami blacharskimi z blachy . | m2 | 44.2
298 | Montaż rynnien i rur spustowych | mb | 11
Razem
VI | Posadzki ,podkłady
299 | Wykonanie podkładów z ubitych matriałow sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 7.452
300 | Podłady betonowe układane na podłożu gruntowym | m3 | 2.484
301 | Wykonanie izolacji z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 24.84
302 | Izolacje cieplne i p.dźwiękowe z styropianu gr 8 cm | m2 | 24.84
303 | Wykonanie warstw wyrównawczej pod posadzki własciwe z zaprawy cementowej dozbrajanej siatka stalową | m2 | 24.84
304 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC rulonowe wraz z cokolikami ,zgrzewane | m2 | 24.118
305 | Wykonanie posadzek z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z izolacja folia płynną w pomieszczeniach tzw.'mokrych" z wywinięciem fartucha 20 cm na ściane |  | 2.76
Razem
VII | Wykończenia wewnętrzne- tynki , malowanie okładziny ścian
306 | Wykonanie tynkow wewnętrznych zwykłych kat.III ręcznie na ścianach ,słupach | m2 | 104.617
307 | Obudowa pionów płytami kartonowo-gipsowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 | m2 | 2.25
308 | Wykonanie tynków( gładzi) gipsowych na ścianach na podłożu z tynku z ochroną narożników | m2 | 104.617
309 | Wykonanie tynku strukturalnego na siatce na stropie | m2 | 23.73
310 | Licowanie ścian płytkami na klej wraz z przygotownaiem podłoża , fugowaniem,osadzeniem listew wykańczających | m2 | 23.898
311 | Malownanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 89.719
312 | Malownanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian i sufitów | m2 | 47.46
Razem
VIII | Elementy kowalsko-ślusarskie
313 | Montaż wycieraczek stalowych systemowych | m2 | 0.24
Razem
IX | Elewacja
314 | Wykonanie tynku strukturalnego na siatce na stropie -strop od spodu stropodachu czoło i boki stropodachu | m2 | 17.625
315 | Wykonanie i montaż elewacji z blachy perforowanej wraz z wykonaniem konstrukcji stalowej ,czyszczeniem , zabezpieczeniem antykorozyjnym , malowaniem | m2 | 16.378
316 | Wykonanie elewacji przez docieplenie styropianem twardym gr 14 cm , mocowaniem, przyklejeniem siatki ,zabezpieczeniem narożników i wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej wraz z ościeżami | m2 | 53.715
317 | Wykonanie elewacji przez docieplenie styropianem twardymgr 14 cm , mocowaniem, przyklejeniem siatki ,zabezpieczeniem narożników i wykonaniem wyprawy tynkarskiej - tynk mozaikowy kamyczkowy | m2 | 11.545
318 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową | m2 | 73.95
319 | Wykonanie podestu betonowego zatartego na gładko | m2 | 8.788
Razem
B | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
I | Instalacja ogrzewania elektrycznego
320 | Montaż grzejnika elektrycznego typ WK 75 o mocy 750 W | szt | 1
321 | Montaż grzejnika elektrycznego typ WK 100 o mocy 1000W | szt | 2
Razem
II | Instalacja wodociągowa
322 | Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur ocynkowanych o połączeniach gwintowanych o śr 20 mm wraz z izolacją termiczną otulinami Thermaflex | mb | 1.5
323 | Wykonanie rurociągów wodociągowych z polietylenu sieciowego o śr zewnętrznej 18 mm o połączeniach na złączki systemowe mosiężne z pierścieniami pełnymi wraz zwykonaniem podejsc pod zawory czerpalne,baterie .płuczki | mb | 4.5
324 | Montaż wodomierza skrzydełkowego o śr nomin 20mm wraz z zaworem antyskażeniowym i podejściami | kpl | 1
325 | Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych o śr 15mm | szt | 1
326 | Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr 15 mm | szt | 1
327 | Zawory odcinające z filtrem do armatury stojącej o śr nominalnej 15 mm | szt | 2
328 | Wykucie bruzd w ścianach z cegieł wraz z umocowaniem siatki tynkarskiej | mb | 5
329 | Montaż przepływowego podgrzewacza wody 3,5 kW | kpl | 1
340 | Wykonanie próby instalacji wodociagaowej wraz z płukaniem calości | mb | 6
Razem
III | Kanalizacja wewnętrzna sanitarna
341 | Montaż rurociagów PVC o śr 110 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami,podejściami odpływowymi | mb | 5
342 | Montaż rurociagów PVC o śr 40 na ścianach budynków niemieszkalnych wraz z kształtkami ,podejściami odpływowymi | mb | 3.5
343 | Rury wywiewne z PVC 110/160 | szt | 1
344 | Montaż ustepów z płuczką typu 'kompakt",spłuczki z dwudzielnym zaworem spustowym , umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody | szt | 1
345 | Montaż umywalek wraz z półpostumentem porcelanowym | szt | 1
Razem
ZADASZENIE EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ
A | ROBOTY BUDOWLANE
I | Roboty ziemne , fundamentowe
346 | Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku ,z zasypaniem , zagęszczeniem ,wywozem i utylizacja nadmiaru ziemi | m3 | 33.75
347 | Wykonanie podkładów betonowych z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 0.54
348 | Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych w deskowaniu PERI z przygotowaniem i montażem zbrojenia oraz izloacją w technologi DEITERMANN(SUPERFLEX10) | m3 | 4.32
Razem
II | Konstrukcje stalowe
349 | Wykonanie podlewki pod slupy stalowe | m3 | 0.045
350 | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem farbami | t | 9.727
351 | Wykonanie zadaszenia ekspozycji zewnętrznej- szkło bezpieczne klejone hartowane na konstrukcji stalowej | m2 | 200.54
Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A | Prace rozbiórkowe obiektów
352 | Wykonanie rozbiórek przeznaczonych budynków gospodarczych - garażu i budynku gospodarczego będących na terenie objętych inwestycją wraz z wywozem i utylizacja elementów rozebranych | kpl | 1
Razem
B | Osłona śmietnika
I | Roboty ziemne , fundamentowe
353 | Wykonanie wykopów pod fundamenty osłony ,z zasypaniem , zagęszczeniem ,wywozem i utylizacja nadmiaru ziemi | m3 | 4.608
354 | Wykonanie podkładów betonowych z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 0.108
355 | Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych w deskowaniu PERI (wariant II- transport betonu pompą) z przygotowaniem i montażem zbrojenia oraz izolacją p.wilgociową | m3 | 0.54
Razem
II | Konstrukcje stalowe
356 | Wykonanie i montąz ściany z lekkiej konstrukcji z blachy perforowanej malwoanej proszkowo na słupkach stalowych | m2 | 24.073
Razem
III | Posadzki ,podkłady
357 | Wykonanie posadzki z B25 zbrojonego włóknami stalowymi(zbrojenie rozproszone) wraz z podsypka piaskowa | m2 | 9.614
Razem
C | Nawierzchnie
358 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem i utylizacja | m2 | 355
359 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z wywozem i utylizacja | m2 | 100
360 | Tymczasowe rozebranie torowiska dla swobodnego ułozenia sieci zewnętrznych z ponownym ułożeniem i regulacją | m | 346
361 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wykorytowaniem mechanicznym, przygotowaniem pod odtworzenie nawierzchni | m2 | 2430
362 | Ułożenie kostki kamiennej na podsypce cementowo piaskowej z uwzglednieniem wykonania rolek przy szynach tramwajowych | m2 | 2594
363 | Wykonanie nawierzchni żwirowej | m2 | 215
364 | Ułożenie obrzeży betonowych o wym.25x8 na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaiem rowków pod obrzeża | m | 37
365 | Ułożenie krawęzników kamiennych wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem | mb | 90
366 | Wykonanie ścieku z kostki zwykłej wraz z ława betonową | mb | 8.28
367 | Ułozenie trawnika z trawy rolowanej darniowej wraz z przygotowaniem terenu pod trawe | m2 | 108
Razem
D | Ogrodzenie
368 | Renowacja ogrodzenia rozetkowego w zakresie demontażu i montażu, dorobienia i wstawienia brakujących elementów, spawania ubytków,piaskowania,cynkowania ogniowego,malowania proszkowego,wykonania nowego murka ogrodzeniowego z wywozem i utylizacja gruzu po rozbiórce starego | mb | 4
369 | Renowacja ogrodzenia z prętów z grotami w zakresie demontażu i montażu, dorobienia i wstawienia brakujących elementów, spawania ubytków,piaskowania,cynkowania ogniowego,malowania proszkowego | mb | 10
370 | Wykonania bram na wzór ogrodzenia rozetkowego w zakresie wykonania bram, wykonania słupów stalowych 300x300mm wraz z fundamentem ,cynkowania ogniowego,malowania proszkowego i montażu | m2 | 24
371 | Wykonania furtki na wzór ogrodzenia rozetkowego w zakresie wykonania bram, wykonania słupów stalowych 300x300mm wraz z fundamentem,cynkowania ogniowego,malowania proszkowego i montażu | szt | 2.4
372 | Demontaż bramy z siatki | m | 12
373 | Przestawienie pomnika upamiętniającego XXX lecie MZK | kpl | 1
Razem
E | Likwidacja studni wierconej
374 | Wykonanie likwidacji studni wierconej przez demontaż kręgów betonowych, wyciągnięcie rur stalowych, zasypaniem otworu piaskiem przechlorowanym,zailowaniem studni wraz z wywozem elementów demontażowych i utylizacją | kpl | 1
Razem
F | Naprawa i wzmocnienie murów oporowych
375 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z czapami betonowymi z wywozem i utylizacja elementów rozebranych | mb | 122.9
376 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z czapami murowanymi i z wywozem i utylizacja elementów rozebranych | mb | 69.76
377 | Prace rozbiórkowe elementów murku ogrodzeniowego skucie tynków , naprawa miejsc uszkodzonych przez wstawienie nowych cegieł , rozebranie elemnetów ceglanych nie nadających się do naprawy wraz z wywozem i utylizacją gruzu | mb | 192.66
378 | Wzmocnienie ścian oporowych przez wykonanie czyszczenia powierzchni strumieniowo-ściernego ,wykonania siatki zbrojeniowej i torketowania ścian | mb | 160.79
379 | Wzmocnienie ścian oporowych przez wykonanie robót ziemnych,podkładów z mat.sypkich ,elementów betonowych zbrojonych wzmacniających wraz z wykonaniem czap żelbetonowych | mb | 156.38
380 | Prace naprawcze na ściany wschodniej polegające na uzupełnieniu spoin.otynkowaniu powierzchni z wykonaniem ogrodzenia z siatki na słupkach ,zabezpieczeniem drutem kolczastym | mb | 190.446
381 | Wykonanie warstw wyrównawczych i naprawczych szpachla polimero-cementową z wzmocnieniem całości nawierzchni paroprzepuszczalną powłoką malarską | m2 | 759.999
Razem
SIECI ZEWNĘTRZNE-ceny uwzględniają wykonanie sieci pod torami w miejscach gdzie jest to możliwe ( w miejscu zagęszczenia torów ),niezbędne rozbiórki uwzględniono w poz.8 TER; -ceny uwzględniają wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem, umocnieniem wykopów i zabezpieczeniem sąsiadujących obiektów
I | Przyłącze gazowe
382 | Ułożenie gazociągu dn 32mm wraz z wykopem, zasypaniem i wywozem i utylizacją nadmiaru ziemi ,oznakowaniem , próbami wykonanego przyłącza | mb | 2.5
383 | Montaż stacji redukcyjno-pomiarowej średniego cisnienia dla średnic nom 40 mm wraz ustawieniem zaworów, i montażem szafki naściennej | kpl | 1
Razem
II | Sieć wodociągowa
384 | Ułożenie rurociągu z rur polietylenowych o śr 63 mm łączonych na kształtki elektrooporowe wraz z właczeniem do istniejącej sieci wodociągowej,próbami szczelności,dezynfekcją i płukaniem, wykopami ,podsypkami,zasypaniem,zageszczeniem i wywozem,utylizacją nadmiaru ziemi, wraz z oznakowaniem trasy rurociągu i ułożeniem rur osłonowych | m | 50.76
385 | Ułożenie rurociągu z rur polietylenowych o śr 25mm łączonych na kształtki elektrooporowe wraz z właczeniem na nawiertke ,próbami szczelności ,dezynfekcją i płukaniemi, wykopami ,podsypkami,zasypaniem,zageszczeniem i wywozem,utylizacją nadmiaru ziemi wraz z oznakowaniem trasy rurociągu i ułożeniem rur osłonowych | m | 15.99
Razem
III | Kanalizacja deszczowa,sanitarna i ogólnospławna
386 | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 250mm wraz z kształtkami ,próbami szczelności ,wykopami ,podsypkami,zasypaniem,zageszczeniem,umocnieniem i wywozem,utylizacja nadmiaru ziemi wraz z oznakowaniem trasy rurociągu i ułożeniem rur osłonowych | mb | 29.18
387 | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 200mm łwraz z kształtkami ,próbami szczelności ,wykopami ,podsypkami,zasypaniem,zageszczeniem,umocnieniem i wywozem,utylizacją nadmiaru ziemi wraz z oznakowaniem trasy rurociągu i ułożeniem rur osłonowych | mb | 124.84
388 | Ułożenie rurociągu z rur PVC o śr 160mm wraz z kształtkami ,próbami szczelności ,wykopami ,podsypkami,zasypaniem,zageszczeniem,umocnieniem i wywozem,utylizacją nadmiaru ziemi wraz z oznakowaniem trasy rurociągu i ułożeniem rur osłonowych | mb | 357.9
389 | Montaż studni betonowych o śr 1000 wraz z włazami, regulacją, robotami ziemnymi i przygotowaniem podłoża | szt | 5
390 | Montaż studni systemowych PVC o śr 425, kompletnych wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem podłoża | szt | 18
391 | Montaż studzienek ściekowych -wpustów o śr 450 mm z osadnikiem ,syfonem,regulacja wysokości wraz z robotami ziemnymi i przygotowaniem podłoża | szt | 16
Razem
IV | Sieć elektrotrakcyjna
392 | Demontaż sieci trakcyjnej jezdnej (w tym: przewody jezdne, liny poprzeczne, osprzęt sieciowy, kotwienia, punkt zasilający, słupy, fundamenty słupów) wraz z wywozem i utylizacją- w budynku muzeum i na terenie nieruchomości (wg przedmiaru kosztorysowego) | km | 1.45
393 | Montaż słupów trakcyjnych rurowych cynkowanych (w tym: wykonanie wykopów i betonowanie fundamentów) z wywozem i utylizacją nadmiaru ziemi (wg przedmiaru kosztor. poz.11 - 19) | kpl | 9
394 | Montaż konstrukcji nośnych sieci trakcyjnej (w tym: obchwyty słupowe, liny poprzeczne, wieszaki) (wg przedmiaru kosztor..poz.20 - 30) | kpl | 69
395 | Montaż przewodów i kotwień sieci jezdnej (w tym: przewody jezdne nowe i staroużyteczne, kotwienia, połączenia wyrównawcze i regulacja sieci) (wg przedmiaru kosztor. poz. 31 - 41) | km | 1.42
396 | Montaż urządzeń specjalnych dla całego odcinka (w tym: izolatory sekcyjne, punkty odgromowe, przewody łączące, uszynienia) (wg przedmiaru kosztor. poz.42 - 49) | szt. | 9
397 | Ułożenie ziemnej linii kablowej dla układu zasilania trakcyjnego (w tym punkt zasilający) (wg przedmiaru kosztor. poz.50 - 56) | m | 10
398 | Montaż rozłączników trakcyjnych w układzie zasilania (wg przedmiaru kosztor. poz.57) | szt. | 2
399 | Montaż szafy z wyłącznikiem, odłącznikami i aparaturą sterującą dla układu zasilania trakcyjnego (w tym pomocnicza linia zasilająca 230 V AC) (wg przedmiaru kosztor. poz.87 - 69) | kpl | 1
400 | Wykonanie badań i prób ruchowych sieci trakcyjnej oraz układu zasilania (wg. przedmiaru kosztorysowego poz. 70 - 78) | kpl | 1
Razem
Branża elektryczna i teletechniczna
I | Roboty rozbiórkowe
401 | Demontaż rozdzielnic elektrycznych | szt. | 79 (345 kg)
402 | Demontaż konstrukcji wsporczych z kątownika stal. 40x40 | kg | 180
403 | Demontaż rur instalacyjnych stal-panc. | m | 1230
404 | Demontaż rur instalacyjnych PCV 28 | m | 110
405 | Demontaż korytek instalacyjnych PCW 20 | m | 40
406 | Demontaż przewodów (YDy 3x1,5; Ydy 4x2,5) | m | 2350
407 | Demontaż opraw oświetleniowych wiszących | szt. | 73
408 | Demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych | szt. | 141
409 | Demontaż puszek instal., łączników | szt. | 240
410 | Demontaż tablic podlicznikowych | szt. | 6
411 | Demontaż skrzynek połaczeniowych | szt. | 10
412 | Demontaż słupów oświetleniowych - plac | szt. | 3
413 | Demontaż buczka , dzwonka sygnal. (2,5 kg) | szt | 3
414 | Demontaż wentylatorów (2,5 kg) | szt. | 3
Razem
II | Roboty montażowe
A | BUDYNEK GŁÓWNY
415 | Instalacja oświetleniowa-montaż łączników instalacyjnych | szt | 233
416 | Instalacja oświetleniowa-montaż puszek instalacyjnych | szt | 385
417 | Instalacja oświetleniowa-montaż przewodów | m | 4071
418 | Instalacja oświetleniowa-montaż lamp wraz z oprawą i osprzętem | szt. | 776
419 | Instalacja gniazd wtykowych-przygotowanie podłoża | szt. | 474
420 | Instalacja gniazd wtykowych- montaż puszek instalacyjnych | szt. | 384
421 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż przewodów | m | 2088
422 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż gniazd | szt. | 527
423 | Bateria kondensatorów | szt. | 1
424 | Bateria kondensatorów-montaż kabli sterowniczych | m | 51
425 | Instalacja odgromowa-montaż uziomów poziomych | m | 350
426 | Instalacja odgromowa-montaż rury ochronnej | m | 40
427 | Instalacja odgromowa-montaż przewodów insta. odgromow. | m | 1040
428 | Instalacja odgromowa-montaż obejm | szt. | 285
429 | Instalacja odgromowa-montaż linki stalowej ocynk. | m | 80
430 | Rozdzielnice elektryczne | szt. | 7
431 | Oświetlenie ewakuacyjne-montaż przewodów | m | 160
432 | Oświetlenie ewakuacyjne-montaż puszek instalacyjnych | szt. | 70
433 | Oświetlenie ewakuacyjne-przygotowanie podłoża | szt. | 113
434 | Oświetlenie ewakuacyjne-montaż opraw | szt. | 113
435 | Oświetlenie ewakuacyjne-dostawa piktogramów | szt. | 220
436 | Oświetlenie zewnętrzne-mechaniczne kopanie rowów | m3 | 168
437 | Oświetlenie zewnętrzne-nasyp. piasku na dno rowu | m | 350
438 | Oświetlenie zewnętrzne-obsypanie kabla piaskiem | m | 350
439 | Oświetlenie zewnętrzne-ręczne zasypanie rowów dla kabli | m3 | 115
440 | Oświetlenie zewnętrzne-montaż słupów oświetleniowych | szt. | 8
441 | Oświetlenie zewnętrzne-montaż kabli i przewodów | m | 350
442 | Oświetlenie zewnętrzne-montaż opraw oświetleniowych | szt. | 52
443 | Oświetlenie zewnętrzne-przewody uziemiające i wyrównawcze | m | 40
444 | Rozliczeniowy pomiar energii | kpl. | 1
445 | Zasilanie wentylacji mechanicznej-montaż rozdzielek | szt. | 3
446 | Uziemienia i połączenia wyrównawcze-układanie przewodów (płaskownik) | m | 153
447 | Uziemienia i połączenia wyrównawcze-układanie przewodów LgY | m | 256
448 | Uziemienia i połączenia wyrównawcze-montaż mostków | szt. | 980
449 | Linie kablowe nn-mech. kopanie rówów | m3 | 350
450 | Linie kablowe nn-nasyp. warstwy piasku na dno rowów kabl. | m | 730
451 | Linie kablowe nn-układanie kabli | m | 730
452 | Linie kablowe nn-obsypanie kabla piaskiem | m | 730
453 | Linie kablowe nn-ręczne zasypanie rowów kablowych | m3 | 240
454 | Uziemienia i połączenia wyrównawcze. Badania i pomiary | pomiary+próby | 273+1046
Razem
II | BUDYNEK PORTIERNI
455 | Instalacja oświetleniowa-montaż łączników instal. | szt. | 5
456 | Instalacja oświetleniowa-montaż puszek instalacyjnych | szt. | 15
457 | Instalacja oświetleniowa-montaż przewodów | m | 26
458 | Instalacja oświetleniowa-montaż opraw oświetl. wraz z osprzętem | szt. | 5
459 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż gniazd | szt. | 12
460 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż puszek instalacyjnych | szt. | 10
461 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż kanałów kablowych PCV | m | 35
462 | Instalacja gniazd wtykowych-montaż przewodów | m | 83
463 | Rozdzielnice elektryczne | szt. | 1
464 | Ogrzewanie elektryczne | szt. | 3
465 | Badania i pomiary | pomiarów | 31
Razem
III | SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU DOZORU TELEWIZYJNEGO (SSWIN, DTV)
466 | Montaż rur PCW | m | 266
467 | Montaż koryt kablowych metalowych | m | 200
468 | Montaż kanałów instal. PCW | m | 36
469 | Montaż przewodów | m | 3470
470 | Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu-montaż czujki | szt. | 153
471 | Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu-montaż modułów | szt. | 31
472 | Testowanie i uruchomienie systemu sygn. włamania i napadu | kpl. | 1
473 | Montaż systemu dozoru telewizyjnego-montaż kamer | szt. | 8
474 | Montaż systemu dozoru telewizyjnego-montaż modołów | szt. | 7
475 | Uruchomienie systemu dozoru telewizyjnego | kpl. | 1
Razem
IV | OKABLOWANIE TELETECHNICZNE
476 | Montaż korytek instalacyjnych | szt. | 155
477 | Montaż rur PCV do 28 mm | m | 280
478 | Montaż rur PCV do 20 mm | m | 140
479 | Montaż przewodów | m | 8615
480 | Montaż gniazd | szt. | 133
481 | Montaż szaf krosowych, krosowanie | kpl | 1
482 | Pomiary elektryczne | pom. | 249
483 | Montaż centrali telefonicznej | kpl | 1
484 | Uruchomienie, szkolenie użytkowników | kpl | 1
Razem
V | INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SAP)
485 | Montaż rur instalacyjnych | m | 650
486 | Montaż przewodów | m | 2385
487 | Montaż gniazd | szt. | 75
488 | Montaż urządzeń SAP-montaż czujek | szt. | 81
489 | Montaż urządzeń SAP-montaż modułów | szt. | 29
490 | Pomiary elektryczne | szt. | 2
491 | Uruchomienie systemu SAP | kpl | 1
Razem
OGÓŁEM WARTOŚĆ