# Sprawa nr: 55/R/PN/07

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego na osiedlu Pilchowo (część szczecińska) w zakresie ulic: Wadowicka, Rabczańska, Makowska, Żywiecka i Myślenicka na odcinku od ul. Rabczańskiej do ul. Makowskiej”.

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
|  | 1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie naw. z płyt żelbet. ażurowych | m2 | 275 |  |  |
| 2. | j.w. lecz z płyt bet. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 86 |  |  |
| 3. | j.w. lecz z płyt bet. 35x35x5 cm | m2 | 86 |  |  |
| 4. | j.w. lecz nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm | m2 | 110 |  |  |
| 5. | j.w. lecz z kostki bet. gr. 8 cm | m2 | 57 |  |  |
| 6. | j.w. lecz z brukowca gr. 17 cm z wywozem zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7., | m2 | 354 |  |  |
| 7. | j.w. lecz krawężników bet. 15x30 cm | m | 227 |  |  |
| 8. | Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm – do ponownego wbudowania | m2 | 50 |  |  |
| 9. | j.w. lecz ław pod krawężniki | m3 | 4,6 |  |  |
| 10. | Rozebranie znaków drogowych | szt. | 7 |  |  |
| 11. | Wywóz gruzu betonowego i asfaltowego z rozbiórki zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7., | m3 | 70 |  |  |
|  | 2 Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 12. | Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej. | m | 860 |  |  |
|  | 3 Podbudowa |  |  |  |  |
| 13. | Wykonanie koryta gł. 40 cm w gruncie II-IV kat. z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7. | m2 | 6418 |  |  |
| 14. | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 10 cm z piasku | m2 | 6418 |  |  |
| 15. | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm po zagęszczeniu | m2 | 6418 |  |  |
|  | 4 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 16. | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm | m2 | 6363 |  |  |
| 17 | j.w. lecz z kostki bet. – czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej | m2 | 55 |  |  |
| 18. | Remont cząstkowy naw. masą min.-bit. na gorąco, gr. 6 cm | t | 7 |  |  |
|  | 5 Zieleń |  |  |  |  |
| 19. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm | m2 | 950 |  |  |
|  | 6 Oznakowanie dróg-stałe |  |  |  |  |
| 20. | Ustawienie słupków do znaków | szt. | 24 |  |  |
| 21. | Przymocowanie znaków do słupków | szt. | 66 |  |  |
|  | 7 Oznakowanie dróg – czasowe |  |  |  |  |
| 22. | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków | szt. | 20 |  |  |
| 23. | Przymocowanie znaków do słupków wraz z rozbiórką | szt. | 20 |  |  |
| 24. | Ustawienie i rozebranie zapór i barier drogowych. | m | 100 |  |  |
|  | 8 Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |  |
| 25. | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych. | szt. | 38 |  |  |
| 26. | Regulacja pionowa studni teletechnicznych. | szt. | 26 |  |  |
| 27. | Regulacja pionowa skrzynek gazowych. | szt. | 24 |  |  |
|  | 9 Organizacja zaplecza budowy |  |  |  |  |
| 28. | Urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym | kpl. | 1 |  |  |
| 31. | Demontaż zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  |
| 32. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |
| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
|  | 1 Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR 17 o średnicy 110 mm, w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za pomocą elektrozłączek i połączeń kołnierzowych – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. | mb | 1000 |  |  |
| 2. | Zasuwy długie typu F-5 o śr. 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 16 |  |  |
| 3. | Zasuwy hydrantowe długie typu F-5 o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl | 14 |  |  |
| 4. | Hydranty p.poż. podziemne o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, zaopatrzone w skrzynkę hydrantową z deklem typu ciężkiego oraz tabliczkę informacyjną na słupku stalowym. | kpl | 14 |  |  |
|  | Przyłącza wodociągowe z rur PE 80 SDR 11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za pomocą elektrozłączek i złącz elektrooporowych z gwintem – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 5. | D = 0,50 | mb | 74 |  |  |
| 6. | D = 0,32 | mb | 582 |  |  |
| 7. | Przyłącze wodociągowe z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 63 mm, w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za pomocą elektrozłączek i połączeń kołnierzowych – wykonane metodą przecisku pod ul. Zegadłowicza | mb | 29 |  |  |
| 8. | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR 17 o średnicy 110 mm, w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za pomocą elektrozłączek i połączeń kołnierzowych – wykonane metodą przecisku pod ul. Zegadłowicza | mb | 30 |  |  |
|  | Nawiertki z PE 100 z zaworem odcinającym, samonawiercające, wtapialne z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim i montażem tabliczki informacyjnej na słupku metalowym.. |  |  |  |  |
| 9. | DN 110/63 | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | DN 110/50 | kpl. | 8 |  |  |
| 11. | DN 110/32 | kpl. | 50 |  |  |
|  | Węzły wodomierzowe wraz z robotami towarzyszącymi na przyłączach o średnicach |  |  |  |  |
| 12. | DN 110 | kpl. | 1 |  |  |
| 13. | DN 63 | kpl. | 1 |  |  |
| 14. | DN 50 | kpl. | 8 |  |  |
| 15. | DN 32 | kpl. | 55 |  |  |
| 16. | Demontaż istniejących studni wodomierzowych, betonowych wraz z wywozem gruzu zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7. | szt. | 5 |  |  |
| 17. | Studnie wodomierzowe o śr. 1000 mm z tworzyw sztucznych, wyposażone we włazy szczelnie zabezpieczające przed napływem wód opadowych | kpl | 5 |  |  |
| 18. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 19. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 2 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie | ulicy |  |  |  |
| 20. | Przykanaliki deszczowe łączące studzienki ściekowe ze studnią chłonną, z rur PCV o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, o śr. 200 mm – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.7., zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1. | mb | 18 |  |  |
| 21. | Studnie chłonne betonowe z filtrem o śr. 1400 mm (BN-86/8971-08) z włazami z żeliwa, o śr. 600 mm, wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. | kpl. | 9 |  |  |
| 22. | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu zgodnie z PN-EN 124, kołnierzowe, o wym. 620x420 klasy D-400 z żeliwa, na zawiasach. | kpl. | 9 |  |  |
| 23. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| 24. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |

...................................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)