## PRZYKŁADOWE ZLECENIE ROBÓT NR xx/2018

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej – Dział Techniczny zleca wykonanie, zgodnie z Umową Nr **…………………………** **z dnia ………………...** następujących prac:

**Pomieszczenie nr X i Y:**

1. Demontaż żaluzji pionowych.
2. W celu podziału istniejącego pomieszczenia 144-145 należy wykonać ściankę działową
z płyt G-K na profilach stalowych oraz montaż drzwi pełnych płytowych malowanych „90” wraz z ościeżnicą MDF regulowaną (otwór „100”) – kolor biały – zgodnie z załącznikiem nr 1 (ścianka oznaczona kolorem zielonym).
3. Wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia 144 do pomieszczenia 143 – zgodnie z załącznikiem nr 1 (wyburzenie oznaczono kolorem czerwonym).
4. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z zał. nr 2.
5. Usunięcie starych farb klejowych z powierzchni sufitu.
6. Wyprofilowanie kątownikiem gzymsów przy suficie.
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów
z przygotowaniem podłoża – farba biała.
8. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian po uprzedniej wymianie tapety - farba beż NCS S 0804-Y30R.
9. Wymiana istniejącej wykładziny dywanowej klejonej z przygotowaniem podłoża
i cokołów dywanowych górą obszytych, wys. 10 cm – kolor brązowy.
10. Dwukrotne malowanie grzejników – kolor biały.
11. Dwukrotne malowanie rur ø do 50 mm – kolor biały.
12. Dwukrotne malowanie farbą drzwi wejściowych z korytarza – od strony korytarza - kolor beż (RAL 1015) i brąz (RAL 8016) – brudnik, od strony pokoju kolor biały.
13. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej miedzy pokojem 146 i 145 - kolor biały.
14. Usunięcie starego silikonu uszczelniającego stolarkę okienną i wymiana na nowy – kolor biały.
15. Dwukrotne malowanie ościeżnicy stolarki okiennej od wewnątrz – kolor biały.
16. Usunięcie ze stolarki okiennej oraz parapetu zacieków i zabrudzeń.
17. Wyczyszczenie zabrudzeń z korytek instalacji teletechnicznej.

### **Termin wykonania robót od 01.12.2018 r. do dnia 16.12.2018 r.**

 **Zleceniodawca: Wykonawca:**

UWAGA:

PODANY TERMIN WYKONANIA ROBÓT JEST TERMINEM RZECZYWISTYM.