## PRZYKŁADOWE ZLECENIE ROBÓT NR xx/2017

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej – Dział Techniczny zleca wykonanie, zgodnie z Umową Nr ………………………… z dnia ………………... następujących prac:

Pomieszczenie nr X i Y:

- Zabezpieczenie okien i drzwi wraz z ościeżnicami przed zabrudzeniem.

- Demontaż żaluzji pionowych na czas remontu, ponowny montaż.

- Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu, z wykuciem, zaprawieniem bruzd i uzupełnieniem tapet.

- Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej remontowane pomieszczenie z tablicy rozdzielczej na korytarzu do pomieszczenia, układanej pod tynkiem z wykuciem, zaprawieniem i szpachlowaniem bruzd (2x3x2,5mm2 – dł. ok. 12m).

- Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną – kolor biały.

- Dwukrotne malowanie rur ø do 50 mm farbą olejną – kolor biały.

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygotowaniem podłoża – farba biała.

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi istniejących tapet – farba beż.

- Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygotowaniem podłoża i cokołów dywanowych górą obszytych, wys. 10 cm – kolor wykładziny: siwy.

- Montaż listwy progowej aluminiowej szer. 40 mm kątowej – 2 szt.

- Montaż listwy progowej aluminiowej szer. 40 mm prostej – 1 szt.

- Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej i ościeżnicy zewnętrznej od strony pomieszczenia – kolor biały od strony korytarza – kolor beż (RAL 1015) i brąz (RAL 8016).

- Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej i ościeżnicy wewnętrznej – kolor biały.

### Termin wykonania robót od 01.12.2017 r. (piątek) do dnia 03.12.2017 r. (niedziela)

Zleceniodawca:                                                      Wykonawca:

UWAGA:

PODANY  TERMIN  WYKONANIA  ROBÓT  JEST  TERMINEM  RZECZYWISTYM.