## zzk
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
BRANŻA DROGOWA
BRANŻA SANITARNA
BRANŻA TELETECHNICZNA
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
RAZEM NETTO
*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (upełnomocniony przedstawiciel)

## b. drogowa
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
BRANŻA DROGOWA
| D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | x
1 | D-00.00.00 | Utrzmanie zaplecza w tym Sali konferencyjnej do rad budowy zgodnie z SIWZ. oraz tymczasowa organizacja ruchu, jaki i inne koszty ogólne np. tablice informacyjne, utrzymanie czystości zgdnie z SIWZ jak i SST | ryczałt | 1 |  | 0
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 | x
2 | D-01.01.01 | Wyznaczenie dróg w terenie równinnym | km | 0.97 |  | 0
3 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę | m2 | 4500 |  | 0
| D-01.02.04 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9 | x
4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę | m3 | 122 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę | m3 | 270 |  | 0
6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego z wywozem i zagospodarowaniem materiały przez Wykonawcę | m2 | 1800 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiały przez Wykonawcę | m2 | 20 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę | m2 | 330 |  | 0
9 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę | m | 60 |  | 0
10 | D-01.02.05 | Rozebranie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem z przygotowaniem krawężników do ponownego wbudowania, gruz ławy betonowej oraz krawężniki uszkodzone do wywiezienia i zagospodarowania przez Wykonawcę | m | 1100 |  | 0
| D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Kod CPV: 77211400-6 | x
11 | D-01.02.01 | Ścinanie pilą mechaniczną drzew o srednicy 10-15cm | szt. | 69 |  | 0
12 | D-01.02.01 | Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm | szt. | 11 |  | 0
13 | D-01.02.01 | Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm | szt. | 1 |  | 0
14 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm | szt. | 47 |  | 0
15 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm | szt. | 10 |  | 0
16 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm | szt. | 1 |  | 0
17 | D-01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m2 | 415 |  | 0
18 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m3 | 9.35 |  | 0
19 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu | m3 | 9.35 |  | 0
20 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 3.32 |  | 0
21 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 16.43 |  | 0
22 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu | mp | 19.75 |  | 0
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 | x
23 | D-02.02.01 | Wykonanie wykopów wraz z transportem materiałów i utylizacją we własnym zakresie przez Wykonawcę | m3 | 2610 |  | 0
24 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów wraz z zakupem i transportem materiału nasypowego | m3 | 110 |  | 0
| D-04.00.00 | PODBUDOWY Kod CPV: 45233120-6 | x
25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie koryta | m2 | 6223 |  | 0
26 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 4216 |  | 0
27 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 4216 |  | 0
28 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C100/0 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm | m2 | 23 |  | 0
29 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C100/0 0/31,5mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm | m2 | 1983 |  | 0
30 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C100/0 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 4216 |  | 0
31 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm | m2 | 183 |  | 0
32 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm | m2 | 1788 |  | 0
33 | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm | m2 | 4216 |  | 0
| D-05.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Kod CPV: 45233120 | x
34 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym - kostka z rozbiórki | m2 | 464 |  | 0
35 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 8cm | m2 | 4216 |  | 0
36 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 gr. 4cm | m2 | 4216 |  | 0
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8 | x
37 | D-07.01.01 | Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 8 |  | 0
38 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych | szt. | 5 |  | 0
39 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | 5 |  | 0
40 | D-07.02.01 | Ustawienie pylonów U-9 z U-5b | szt. | 6 |  | 0
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000 | x
41 | D-08.01.02 | Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 15x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1701 |  | 0
42 | D-08.01.02 | Ustawienie krawężnika kamiennego 15x25 z rozbiórki na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 467 |  | 0
43 | D-08.02.01 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm o stałej szerokości i zmiennej długości na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm | m2 | 1388 |  | 0
44 | D-08.02.01 | Nawierzchnia z kostki betonowej (antracyt) gr. 8cm o stałej szerokości i zmiennej długości na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm | m2 | 171 |  | 0
45 | D-08.03.01 | Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 861 |  | 0
46 | D-08.08.01 | Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej | szt. | 5 |  | 0
47 | D-08.08.01 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 39 |  | 0
48 | D-08.08.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 24 |  | 0
47 | D-08.08.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej | szt. | 7
49 | D-08.08.01 | Regulacja wysokościowa zaworów gazowych | szt. | 17 |  | 0
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233225-2 | x
50 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm | m2 | 1205 |  | 0
51 | 06.03.01 | Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 1205 |  | 0
| D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 77211600-8 | x
| D-10.00.00 | KOSZ NA ŚMIECI Kod CPV: 77211600-8 | x
50 | 10.06.02 | Ustawienie koszy na śmieci zgodnie z projektem | szt. | 9 |  | 0
|  | INNE ROBOTY Kod CPV: 45240000-1 | x
|  | BRANŻA DROGOWA - RAZEM | x |  | Razem | 0

## b.sanitarna
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Razem | Cena jedn, PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
BRANŻA SANITARNA
SIEĆ WODOCIĄGOWA - KOD CPV: 45231300-8
1 | D-03.02.03 | Demontaż wodociagu z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. 100 mm – roboty ziemne z wywozem i utylizacją odpadów oraz zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego. | m | 411 |  | 0
2 | D-03.02.03 | Tymczasowy rurociąg układu zaopatrzenia w wodę na czas realizacji inwestycji śr, do 90 mm, Montaż i demontaż, | m | 407 |  | 0
3 | D-03.02.03 | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej (W1, W34.1, W48, W49) | kpl. | 4 |  | 0
4 | D-03.02.03 | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego kl. C40 o śr. 100 mm – montaż rur i kształtek o połączeniach blokowanych i nieblokowanych wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. Należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu na odcinkach wodociągu znajdującego się w jezdni ulicy Łomżyńskiej. | m | 344.5 |  | 0
5 | D-03.02.03 | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego kl. C40 o śr. 80 mm – montaż rur i kształtek o połączeniach blokowanych i nieblokowanych wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 28 |  | 0
6 | D-03.02.03 | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ciśnieniowych, dwukołnierzowych typu FF i kielichowo-kołnierzowych FW z żeliwa sferoidalnego o śr. 80 mm – montaż rur wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 7 |  | 0
7 | D-03.02.03 | Sieć wodociągowa z rur PE 80 SDR 11 śr.63 mm w kolorze niebieskim, montowane za pomocą elektrozłączek – montaż rur i kształtek z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 1 |  | 0
8 | D-03.02.03 | Sieć wodociągowa z rur PE 80 SDR 11 śr.40 mm w kolorze niebieskim, montowane za pomocą elektrozłączek – montaż rur i kształtek z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką i zagęszczaniem gruntu zasypowego, próbą szczelności, dezynfekcją i płukaniem wodociągu. | m | 72 |  | 0
9 | D-03.02.03 | Hydranty p.poż. nadziemne, zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania, o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, oraz tabliczka informacyjna na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 3 |  | 0
10 | D-03.02.03 | Zasuwy kołnierzowe długie o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 4 |  | 0
11 | D-03.02.03 | Zasuwy kołnierzowe długie o śr. 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 7 |  | 0
12 | D-03.02.03 | Nasady rurowe (opaski) śr. 160 mm wraz z zasuwą (1 1/4" - 2") do przyłączy domowych ze złączem ISO, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim i montażem tabliczki informacyjnej na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 4 |  | 0
13 | D-03.02.03 | Nasady rurowe (opaski) śr. 100 mm wraz z zasuwą (1 1/4" - 2") do przyłączy domowych ze złączem ISO, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim i montażem tabliczki informacyjnej na słupku stalowym lub na murze. | kpl. | 14 |  | 0
14 | D-03.02.03 | Przestawienie istniejących hydrantów nadziemnych oraz tabliczka informacyjna na słupku stalowym lub na murze. | szt. | 4 |  | 0
15 | D-03.02.03 | Odwodnienie komory z reduktorem ciśnienia wykonane z rur PE100RC SDR 11 śr. 160 mm – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 10.5 |  | 0
16 | D-03.02.03 | Usunięcie kolizji z sieciami istniejącymi | szt. | 5 |  | 0
KANALIZACJA DESZCZOWA - KOD CPV: 45231300-8
17 | D-03.02.02 | Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej. | szt. | 1 |  | 0
18 | D-03.02.02 | Likwidacja istniejącej kanalizacji kamionkowej DN 300 mm wraz z wywozem i utylizacją odpadów | m | 6 |  | 0
19 | D-03.02.02 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr, 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z wywozem i utylizacją odpadów | kpl. | 1 |  | 0
20 | D-03.02.02 | Kanalizacja deszczowa z rur PP o śr. 315 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 724 |  | 0
21 | D-03.02.02 | Kanalizacja deszczowa z rur PP o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 137 |  | 0
22 | D-03.02.02 | Kanał z rur kamionkowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 300 mm – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 6 |  | 0
23 | D-03.02.02 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. W jezdni asfaltowej należy przewidzieć włazy samopoziomujące. | kpl. | 28 |  | 0
24 | D-03.02.02 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 600mm - zwieńczenie teleskopowe z wlazem żeliwnym D400 | kpl. | 9 |  | 0
25 | D-03.02.02 | Separator substancji ropopochodnych 15/150 DN 1200mm | kpl. | 1 |  | 0
26 | D-03.02.02 | Separator zawiesin DN 1500mm | kpl. | 1 |  | 0
27 | D-03.02.02 | Wylot betonowy prefabrykowany śr. 300mm (KPED 0216) | szt. | 1 |  | 0
28 | D-03.02.02 | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 22 |  | 0
29 | D-03.02.02 | Wpust deszczowy uliczny przykrawężnikowy o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu. | kpl. | 5 |  | 0
30 | D-03.02.02 | Wykonanie cieku otwartego z koszy gabionowych 0,5mx0,5mx1,5m wypełnionych kamieniem polnym 80-120 mm, na fundamencie betonowym wzmocnionym geowłókniną z narzutem kamieniem polnym 80-150 mm, skarpy wzmocnione płytami ażurowymi. Fundament wzmocniony grodzicami tworzywowymi -wraz z robotami ziemnymi z wywozem i utylizacją odpadów oraz robotami przygotowawczymi w postaci wycinek i karczowania krzewów i poszycia. | mb | 35 |  | 0
KANALIZACJA SANITARNA - KOD CPV: 45231300-8
31 | D-03.02.01 | Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej wraz z odkryciem jej włazu, jego wymianą i renowacją studni. | szt. | 1 |  | 0
32 | D-03.02.01 | Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 34 |  | 0
33 | D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 160 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją gruntu, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu na piasek, zagęszczaniem piasku zasypowego oraz próbą szczelności. | m | 7 |  | 0
34 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. W jezdni asfaltowej należy przewidzieć włazy samopoziomujące. | szt. | 1 |  | 0
|  | BRANŻA SANITARNA - RAZEM |  |  | Razem | 0

## b.teletechniczna
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
BRANŻA TELETECHNICZNA KOD CPV: 32412100-5
ORANGE S.A.
1 | D-07.07.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m bez belek ustojowych w terenie płaskim - kat. gruntu III | szt. | 2 |  | 0 | 1149.74
2 | D-07.07.03 | Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 2 |  | 0 | 410.11
3 | D-07.07.03 | Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm | m | 110 |  | 0 | 54.9
4 | D-07.07.03 | Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXpwn 2x2x0,5-analogia demontaż | m | 55 |  | 0
5 | D-07.07.03 | Zawieszanie kabla napowietrznego - Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 | m | 175 |  | 0 | 16.06
6 | D-07.07.03 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 10 parach z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych | złącz. | 2 |  | 0 | 437.28
7 | D-07.07.03 | Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 10 par | odc. | 2 |  | 0 | 1057.5
8 | D-07.07.03 | Wymiana ramy studni 500x1000 | szt. | 2 |  | 0 | 657.67
9 | D-07.07.03 | Wymiana ramy studni 600x1000 | szt. | 2 |  | 0
10 | D-07.07.03 | Demontaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplastycznej | szt. | 1 |  | 0
11 | D-07.07.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn. 15-30 mm | m | 40 |  | 0
12 | D-07.07.03 | Montaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplastycznej | szt. | 4 |  | 0
|  | BRANŻA TELETECHNICZNA - RAZEM | x |  | Razem | 0

## b.elektroenergetyczna
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
OŚWIETLENIE COD CPV: 45231400-9
Linia kablowa oświetleniowa
1 | D-07.07.01 | Kopanie rowów kablowych o szer 0,4m wraz z nasypaniem warstwy piasku 2x10 cm i zasypaniem w gruncie kat. III | m | 987.5 |  | 0
2 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm w ziemi | m | 305.5 |  | 0
3 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych o śr. 50 mm w ziemi | m | 27 |  | 0
4 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych o śr. 50 mm na słupach | m | 6 |  | 0
5 | D-07.07.01 | Układanie kabli NAYY-J 4x25 w rurach | m | 260 |  | 0
6 | D-07.07.01 | Układanie kabli NAYY-J 4x25 w ziemi | m | 1273 |  | 0
7 | D-07.07.01 | Zarobienie głowic termokurczliwych 4-palczatki i podłączenie kabli 4x25 pod zaciski | kpl. | 68 |  | 0
8 | D-07.07.01 | Montaż w wykopie uziomów poziomych z bednarki oc. 25x4 wraz z podłączeniami do słupów i szafy oświetleniowej | m | 198 |  | 0
9 | D-07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi=16mm, L=1,5m | m | 15 |  | 0
Oświetlenie ulic
10 | D-07.07.01 | Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO-4/3na fundamencie prefabrykowanym | kpl. | 1 |  | 0
11 | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys. 8 m wraz z izolowanymi złączkami kablowymi IZK 1-bezp. i przewodami uziemiającymi LgY16 mm2 | kpl. | 27 |  | 0
12 | D-07.07.01 | Montaż na słupie opraw 24 LEDS, 38 W wraz z wciągnięciem w słup przewodów YDYżo-450/750V 5x1,5 mm i ich podłączeniem | kpl. | 27 |  | 0
Pomiary
13 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowych N.N. | odc. | 60 |  | 0
14 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 28 |  | 0
15 | D-07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania dla opraw, słupów i szafki | prób. | 55 |  | 0
16 | D-07.07.01 | Pomiary parametrów oświetlenia drogi i chodnika | prób. | 8 |  | 0
Demontaż
17 | D-07.07.01 | Demontaż opraw , wysięgników 1-ram. i bezpieczników na słupie | kpl. | 12 |  | 0
18 | D-07.07.01 | Demontaż przewodów AL-25 mm2 linii napowietrznej nn | km | 0.41 |  | 0
Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV ENEA KOD CPV: 45232210-7
Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV
19 | D-07.07.02 | Demontaż i montaż słupów narożnych linii napowietrznej nn 2xŻN-10 | słup | 2 |  | 0
20 | D-07.07.02 | Montaż przewodów typu AsXSn 4x70 mm2 | km | 0.032 |  | 0
21 | D-07.07.02 | Demontaż i montaż przewodów AL-50 mm2 linii napowietrznej nn przewody z demontażu) | km | 2.8
22 | D-07.07.02 | Montaż w wykopie uziomów poziomych z bednarki oc. 25x4 wraz z podłączeniami | m | 12 |  | 0
23 | D-07.07.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi=16mm, L=1,5m | m | 12 |  | 0
Przebudowa linii kablowej 0,4 kV ENEA KOD CPV: 45231400-9
Przebudowa kabli 0,4kV
24 | D-07.07.02 | Kopanie rowów kablowych o szer 0,4m wraz z nasypaniem warstwy piasku 2x10 cm i zasypaniem w gruncie kat. III | m | 358 |  | 0
25 | D-07.07.02 | Ułożenie rur osłonowych o śr. 110 mm w ziemi | m | 38 |  | 0
26 | D-07.07.02 | Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach (kabel z demontażu) | m | 38 |  | 0
27 | D-07.07.02 | Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w ziemi (kabel z demontażu) | m | 132.5 |  | 0
28 | D-07.07.02 | Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w ziemi | m | 10.5 |  | 0
29 | D-01.03.02 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablu 1 kV typu YKY 5x10 mm2 | szt. | 1 |  | 0
Pomiary
30 | D-07.07.02 | Badanie linii kablowej N.N. | odc. | 1 |  | 0
31 | D-07.07.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 2 |  | 0
Roboty demontażowe
32 | D-07.07.02 | Demontaż przewodów AL-50 mm2 linii napowietrznej nn | km | 0.105 |  | 0
33 | D-07.07.02 | Demontaż kabla YKY 5x10 mm2 w rowie kablowym ręcznie | m | 168 |  | 0
|  | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - RAZEM | x |  | Razem | 0