Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zmienia, uszczegóławia, rozszerza zapisy PFU. W przypadku rozbieżności należy kierować się zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego również SOPZ).

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Franciszka Gila nr 13, 15 na działce nr 18/12, obręb 2014 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 50” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej :

    - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w oparciu o SIWZ, program funkcjonalno - użytkowy, warunki określone we wzorze umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksowe wykonanie nowego jedenastooddziałowego przedszkola dla 275 dzieci z zapleczem kuchennym, realizowanym w II etapie oraz salą gimnastyczną realizowaną w III etapie oraz docelowo rozbiórkę istniejącego obiektu Przedszkola Publicznego Nr 50.

    - Wykonanie w oparciu o SIWZ, Warunki przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych Nr NE/NEU-753/DS./2017 wydanych przez Szczecińską Energetykę Cieplną w dniu 05.05.2017 r., poniższy opis, warunki określone we wzorze umowy  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na terenie PP 50, przy ul. Franciszka Gila 13, 15 w Szczecinie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza realizację budynku w technologii tradycyjnej lub technologii lekkiego szkieletu stalowego lub szkieletu drewnianego lub prefabrykowanych modułów przestrzennych drewnianych lub prefabrykowanych modułów przestrzennych stalowych.

Poprzez prefabrykowany moduł przestrzenny Zamawiający rozumie obiekt wysokiego stopnia prefabrykacji, który wraz z instalacjami technicznymi budynku produkowany jest 
w zakładzie prefabrykacji.

Wszelkie prace wykończeniowe w dostarczanych modułach muszą być już wykonane, 
a dopuszczalne są jedynie prace resztkowe i łączeniowe na stykach poszczególnych modułów.

Spawanie elementów konstrukcji modułów na placu budowy jest niedozwolone.

W przypadku wykorzystania prefabrykowanych modułów przestrzennych o stalowej konstrukcji nośnej, Zamawiający wymaga aby konstrukcja były spawane zgodnie z normą EN 1090-2:2008+A1:2011. Wykonawca prefabrykowanych modułów przestrzennych musi posiadać certyfikat spawalniczy producenta modułów, wydany przez stosowną jednostkę notyfikowaną.

Ponadto, wykonawca prefabrykowanych modułów przestrzennych musi spełniać wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-3. Do oferty dołączyć certyfikat wydany przez stosowną jednostkę notyfikowaną, zaś powierzchnię zewnętrzną konstrukcji nośnej należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg PN EN ISO 12 944.

  - Wykonanie na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo- kosztorysowej robót budowlanych wraz z kompleksowym wyposażeniem oraz wszelkich robót towarzyszących obejmujących kompleksowe wykonanie nowego jedenastooddziałowego przedszkola oraz po wybudowaniu I etapu, planowana jest rozbiórka istniejącego obiektu i redukcja instalacji zewnętrznej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznym rozliczeniem z ewentualnymi podwykonawcami.

UWAGA:

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną , niezakłóconą pracę istniejącego Przedszkola Publicznego Nr 50, a roboty budowlane w istniejącym budynku Przedszkola Publicznego Nr 50 należy tak zaplanować, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie placówki.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

UWAGA:

MINIMALNY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYPOSAŻENIAM OBIEKTU ZGODNIE Z WYMOGAMI SIWZ.