### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  MIASTO  SZCZECIN

Szkoła Podstawowa nr 12

Ul. Fl. Szarego 12, 70-743 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W SZCZECINIE 70-743,

Ul. Fl. Szarego 12

KOD CPV 45100000-8, 45112723-9, 45233200-1, 37535200-9, 45112710-5, 77310000-6

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Forma oferty;

# Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

- Rozdział III	Oferty wspólne;

Rozdział IV	Jawność postępowania;

Rozdział V	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia;

Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców 
z zamawiającym;

Rozdział IX	Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X	Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI	Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII	Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 7 - wzór umowy;

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa;

Załącznik nr 9 – przedmiar robót z opisem technicznym

Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

- Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III  oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.

- Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Fl. Szarego 12 70-743 Szczecin, sekretariat szkoły, przetarg nieograniczony, oferta na: „ Zagospodarowanie placu zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie 70-743, ul. Fl. Szarego 12" oraz „nie otwierać przed 07.10.2011 przed godziną 12:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 ppkt 1)

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

- w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) 
z dopiskiem „wycofanie”.

- w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

- sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we imieniu swojej firmy.

- dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

- kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

  - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

  - Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

#### ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

- Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

- Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami)”.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

#### ROZDZIAŁ V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie dokonuje opisu

sposobu spełniania warunku.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że:

wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw, o wartości co najmniej 130.000,00 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że:

dysponuje lub będzie dysponował osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia . Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3.	Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

- odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

- opis rozwiązań równoważnych – tylko w przypadku gdy wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie 
przez zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia

1.	Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 40 dni kalendarzowych od dnia

rozpoczęcia robót określonego w protokole przekazania placu budowy.

2.	Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonane roboty i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

#### ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

- Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

  - pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

  - modyfikacje treści siwz,

  - wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w

art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

  - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

  - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

  - wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

  - wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

  - informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

  - informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

  - oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

  - wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

  - oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

  - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali 
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

  - informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest 
p. Teresa Wiśniewska, tel. 91 4609 755 w godz. 9.00 – 13.00,  fax:  91 4609 755 w godz. 9.00 – 13.00

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

- Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

#### ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1.	Zamawiający przewiduje wynagrodzenia ryczałtowe.

- Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własną, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego Radosna Szkoła przy  Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie 70-743, ul. Fl. Szarego 12” zgodnie
z dokumentacją opracowaną przez  Zbigniewa Andruszkiewicza  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Architektoniczna Pracownia Projektowa z siedzibą pod adresem 71-132 Szczecin, ul. Konopnickiej 35/2. Wszystkie prace należy skalkulować w oparciu o Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz materiały pomocnicze, jakimi są przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny

w czasie trwania przetargu jak i po wyborze oferty.

3.	Cena ofertowa musi zawierać również:

1) koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe

2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

3) podatek VAT

4) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,

5) wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

4.   Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

5.	Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.	Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

#### ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

- Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie, w sekretariacie szkoły, 
w terminie do dnia 07.10.2011 r. do godz. 12:00

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 07.10.2011r. o godz.12:30 w Szkole Podstawowej nr 12 
w Szczecinie.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie Nr 10/06/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

- Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.

- Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

#### ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

- Kryterium oceny ofert jest zapewnienie wykonawcy odpowiedniej jakości oraz korzystna cena przedmiotu zamówienia

- Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

cena najniższa

------------------------------------------------	 x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

cena oferty ocenianej

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia zamawiający odrzuci jego ofertę.  Następnie zamawiający dokona oceny czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają wykluczeniu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

- O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

#### ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),

3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:

a) kosztorys sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX niniejszej siwz. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający planowane terminy realizacji robót,

c) polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji,

- miejsce i termin zwrotu gwarancji.

- Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia 
i nie zmniejszenia jego wysokości.

#### ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: protest, odwołanie i skarga.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

#### ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

1. DANE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Placu Zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 12, przy ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin, działka nr 27, obręb 4122. Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę nawierzchni syntetycznych wraz z podbudową

- budowę ogrodzenia o wys. 1,20 m

- montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw

- wykonanie nasadzeń krzewów oraz zasianie trawy

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Zlecenie Inwestora.

- Wytyczne MEN - w zakresie szkolny plac zabaw „Duży” o powierzchni około 500 m2

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja dla projektowanej inwestycji;

- Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500;

- Obowiązujące akty prawne i przepisy branżowe.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Dokumentacją

Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiałami

pomocniczymi tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie 70-743, ul. Fl. Szarego 12 wg projektu opracowanego przez Zbigniewa Andruszkiewicza  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Architektoniczna Pracownia Projektowa z siedzibą pod adresem 71-132 Szczecin, ul. Konopnickiej 35/2.

1) Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009r. w sprawie Rządowego programu  wspierania w latach 2009 –2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i

opieki w klasach I – III  szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I   stopnia  – „Radosna Szkoła”.

2) Obiekt rekreacyjny zlokalizowany zostanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie przy ul. Fl. Szarego 12 –  obręb 4122. nr działki 27, jednostka organizacyjna: miasto Szczecin

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1. LOKALIZACJA

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na wschodniej części działki nr 27 przy Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie. W części północnej i zachodniej znajdują się boiska zrealizowane w ramach programu „Orlik 2012”.

4.2. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI OBIEKTÓW

Powierzchnie elementów składowych:

Powierzchnia całkowita placu zabaw - 507,0 m2

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzująca upadek dziecka z wysokości 2,45m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 81,60 m2

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzująca upadek dziecka z wysokości 2,05m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 92,10 m2

Nawierzchnia bezpieczna - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa, amortyzująca upadek dziecka z wysokości 0,75m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 64,30 m2

Nawierzchnia ścieżek - nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau o pow. ogólnej 41,80 m2

Nawierzchnia trawiasta - trawa naturalna o pow. ogólnej 227,20 m2

4.3. ZAKRES ROBÓT

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

Zabezpieczenie placu budowy; Wstępne wyznaczenia rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektów przez założenie świadków na osiach. Wykopy wykonywane częściowo koparką i częściowo ręcznie (szczególnie poniżej głębokości 1,0 m od projektowanej nawierzchni oraz przy sieciach podziemnych i w pobliżu drzew) pod typowe stopy fundamentowe lub tuleje urządzeń zabawowych; Przywóz kruszyw; Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; Ułożenie obrzeży gumowych na obrzeżach nawierzchni bezpiecznych oraz betonowych na obrzeżach chodników; Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunków; Montaż typowych fundamentów lub tulei (wg wytycznych i rysunków producenta wyposażenia); Wykonanie nawierzchni syntetycznych; Montaż wyposażenia;

Montaż ogrodzenia Wykonanie chodników; Humusowanie i wykonanie trawników; Oznakowanie placu; Uporządkowanie terenu.

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w południowo zachodniej części działki nr 167/1. Teren inwestycji pokryty jest gruntem bez humusu. Istniejący teren jest w minimalnym spadku w kierunku południowym.

6. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-MATERIAŁOWE

6.1.CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH:

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową) do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn.

Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~ 1,0 %.

W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Cała nawierzchnia terenu wykończonego nawierzchnią bezpieczną powinna być wykończona bezpiecznym krawężnikiem.

Bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw):

- amortyzująca upadek dziecka z wysokości 2,45 m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 81,60 m2 (np. EUROFLEX 80 Softsystem lub równoważne).

- amortyzująca upadek dziecka z wysokości 2,05 m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 92,10 m2 (np. EUROFLEX 70 lub równoważne).

- amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,00 m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange o pow. ogólnej 64,30 m2 (np. EUROFLEX 45 lub równoważne).

UWAGA 1 - grubość nawierzchni amortyzującej upadek należy dostosować do wysokości swobodnego upadku właściwej  dla danego urządzenia.

Uwaga 2 Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek – 5-letni okres gwarancji.

Nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna (w strefie komunikacyjnej) w kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau o pow. ogólnej 49,36 m2 (np. EUROFLEX 45 lub równoważne).

Przykładowa nawierzchnia spełniająca wymogi programowe – płytki elastyczne EUROFLEX EPDM 500 x 500 x 45 mm

EPDM Płytki absorbujące upadek 30, 40, 45, 55, 70, 80 mm, SoftSystem 80 i 90 mm.

1. Zastosowanie

EUROFLEX® EPDM płytki elastyczne znajdują zastosowanie jako bezpieczna nawierzchnia zgodnie z normą EN 1177 pod urządzenia na placów zabaw dla wysokości upadku od 1,00 m do 3,00 m lub jako płytki absorbujące upadek na balkonach, placach rekreacyjnych przy szkołach lub w klubach fitness.

Wyróżniają się stabilnością położonej nawierzchni dzięki zintegrowanym kołkom mocującym i montażem płytek „w murek” a nie „w szachownicę” (płytki kładziemy tak, że każdy kolejny rząd jest przesunięty w bok).

2. Materiał Granulat gumowy Guma pochodząca z recyklingu. Górna warstwa nowy granulat z EPDM Klej: MDI poliuretan SoftSystem  lub równoważny.Miękka dolna warstwa z tworzywa sztucznego, dostarczona w rolkach 1000x20x30000 mm

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ:

- nawierzchnia elastyczna

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o frakcji 0,2 lub 31,5 mm min. gr. 5 cm,

- warstwa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 - 63 mm gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. ok. 10 cm

- grunt rodzimy,

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Zalecany współczynnik filtracji kruszywa k>10—5 m/sek.

6.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH:

Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ja zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Szpalery żywopłotów np. Bukszpan, stanowić będą jednocześnie barierę izolacyjną.

Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla ( w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.

Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakup darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5 % niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

6.3. URZĄDZENIA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji. Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa określonymi w innych przepisach. Krótko mówiąc urządzenia winny posiadać ważne certyfikaty bezpieczeństwa według norm EN-1176 i EN-1177. Należy pamiętać, iż Polskie Normy są zgodne z normami europejskimi. Elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci młodszych na terenach przyszkolnych projektuje się w konwencji „naturalnej” , z materiałów drewnianych (okrąglaki, bale) oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drążków metalowych, z dominantami w kolorze niebieskim. Elementy gotowe, projektowane na zamówienie winny posiadać wszelkie certyfikaty). Istniejące już wyposażenie terenów szkolnych w urządzenia rekreacyjno-ruchowe, zieleń, ławki czy kosze na śmieci – można dowolnie włączyć w projektowane place zabaw dla dzieci młodszych. Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta.

Podane poniżej wymiary urządzeń dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne  z wymiarami + - 5%.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

urządzenia firmy Lars Laj lub równoważne:

1. TWISTER nr 10250

Funkcja – Plac zabaw daje możliwość pokonywania przeszkód: pomostów, drabinek,

przeplotki, zjeżdżalni.

Wymiar – 738 x 397 cm

Strefa bezpieczeństwa – 1088 x 745 cm

Wysokość podestów – 150,210 cm

Wysokość całkowita – 410 cm

Wysokość swobodnego upadku – 245 cm

Wymaga zastosowania bezpiecznych nawierzchni: TAK

Największy element – ślizgawka spiralna  350x200x200 cm

Najcięższy element – podest 180 SS, 80 kg

Przedział wiekowy – 3+ lat

Zgodnie z En 1176: TAK

Zapasowe części dostępne: TAK

2. HUŚTAWKA nr 11121

Funkcja – huśtanie wahadłowe dla jednej lub dwóch osób

Wymiar – 379 x 186 cm

Strefa bezpieczeństwa – 305x750 cm

Wysokość całkowita – 235 cm

Wysokość swobodnego upadku – 140 cm

Wymaga zastosowania bezpiecznych nawierzchni: TAK

Przedział wiekowy –  od 3-12 lat

Zgodnie z En 1176: TAK

Zapasowe części dostępne: TAK

3. MAŁPI  GAJ nr 10610

Funkcja – konstrukcje z drabinkami do chodzenia

Wymiar – 286x288 cm

Strefa bezpieczeństwa – 659x659 cm

Wysokość całkowita – 213 cm

Wysokość swobodnego upadku – 205 cm

Wymaga zastosowania bezpiecznych nawierzchni: TAK

Największy element – P300, 300 cm

Najcięższy element  - NLH 180/270, 23 kg

Przedział wiekowy –  3+ lat

Zgodność z En 1176: TAK

Zapasowe części dostępne: TAK

4. MOST RUCHOMY nr 10666

Funkcja – kładka przeznaczona do przechodzenia na małej wysokości

5. KUCYK nr 12240

Funkcja – hustawka dla dwóch osób

Wymiar – 177x41 cm

Strefa bezpieczeństwa – 477x341 cm

Wysokość całkowita – 66 cm

Wysokość swobodnego upadku – 75 cm

Wymaga zastosowania bezpiecznych nawierzchni: NIE

Największy element – (-) cm

Najcięższy element  - (-) kg

Przedział wiekowy –  od 3-8 lat

Acc. To En 1176: TAK

Dostępność osobnych modułów: Tak

6. ŁAWKA nr 14140

Uwaga – zamawiający posiada ławki należy je zamontować.

7. KOSZ NA ŚMIECI

Podstawę konstrukcji stanowi rura 48x3,2 mm.

Kubeł na śmieci o pojemności 35 l został wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3 mm.

Pojemniki na śmieci zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane. W komplecie dołączamy specjalne klucze.

Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową.

- TABLICA YUKON nr 14603

Wymiar – 117x9 cm

Strefa bezpieczeństwa – cm

Wysokość całkowita – 206 cm

Wysokość swobodnego upadku –  cm

Nawierzchnie  bezpieczne wymagane: NIE

Największy element – (-)

Najcięższy element  - (-)

Przedział wiekowy –  lat

Zgodne z En 1176:

Zapasowe części dostępne - TAK

6.4. DODATKOWE WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

Na terenie szkolnego placu zabaw powinna być zainstalowana tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a

ponadto numery telefonów alarmowych.

Kosz na śmieci ze stali ocynkowanej lakierowane 1 szt.

Ławki tzw. „parkowe” z oparciem 10 szt.

6.5. OGRODZENIE

Projektuje się konstrukcję wysokości 1,2 m złożone ze słupów stalowych o przekroju prostokątnym w rozstawie co 2,5 m i paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań systemowych np. Barofor Deco lub równoważne.

Panele

• Zgrzewane panele palisadowe o wysokości od 1,2 m.

• Panele Barofor Deco są skonstruowane z profili poziomych oraz wspawanych w nie profilach zakończonych łukiem (wystającym 150 mm ponad górny profil poziomy panelu)

• Wymiary profili poziomych : 60 x 40 x 3 mm

• Pionowe profile o wymiarach 20 x 1,5 mm są wspawane co 84,34 mm

Technologia powlekania

• Panele są ocynkowane ogniowo i powleczone metodą proszkową.

• Słupy są powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu.

Kolory

• Zielony RAL 6005 i ocynk ogniowy. Inne kolory dostępne na zamówienie.

System Barofor Deco

Wysokość ogrodzenia

Wymiary paneli szer x wys

Wymiary profilu Wymiary słupów (mm) (mm) (mm) (mm) 1200 2520 x 1200 20 x 1,50 1700

c) furtka - uchylna dwuskrzydłowe szerokości 1,5 m i wysokości 1,2 m w tym jedno skrzydło nie mniejsze niż 1,0 m.

d) fundamentowanie – słupy fundamentować w stopach betonowych Ø 25 cm, wylewanych z betonu B 20, w otworach wykonanych w gruncie nawiertnicą do głębokości 1,0 m.

Uwaga: krawędzie fundamentów zaokrąglić.

g) montaż paneli – panele mocować na słupach za pomocą stalowych złączek patentowych śrubami nierdzewnymi (M640 mm)

7. INFORMACJA O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Szkoła posiada wydzielone miejsce na kontener na odpadki stałe. Rozstawienie koszy na śmieci na całym terenie.

8. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, OSUWANIU MAS ZIEMI, ZAGROŻENIU POWODZIOWYM

Teren inwestycji jest poza eksploatacją górniczą. Nie jest zagrożony osunięciem się mas ziemnych oraz nie jest zagrożony powodziami.

9. OCHRONA P.POŻAROWA

Projektowany plac zabaw nie jest budynkiem lecz budowlą, która nie spełnia, ani też nie posiada cech budynku.

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, poprzez zastosowanie spadków w chodniku max 5%.

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

11.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa Placu Zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” - Szkoła Podstawowa nr 12, przy ul. Floriana Szarego 12, 71-456 Szczecin, działka nr 27, obręb 4122. Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

Zabezpieczenie placu budowy; Wstępne wyznaczenia rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektów przez założenie świadków na osiach.  Wykopy wykonywane częściowo koparką i częściowo ręcznie (szczególnie poniżej głębokości 1,0 m od projektowanej nawierzchni oraz przy sieciach podziemnych i w pobliżu drzew) pod typowe stopy fundamentowe lub tuleje urządzeń zabawowych; Przywóz kruszyw; Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; Ułożenie obrzeży gumowych na obrzeżach nawierzchni bezpiecznych oraz betonowych na obrzeżach chodników; Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw wg rysunków; Montaż typowych fundamentów lub tulei (wg wytycznych i rysunków

producenta wyposażenia); Wykonanie nawierzchni syntetycznych; Montaż wyposażenia; Montaż ogrodzenia Wykonanie chodników; Humusowanie i wykonanie trawników; Oznakowanie placu; Uporządkowanie terenu

11.2. Podstawy formalne sporządzenia informacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Projekt budowlany budynku; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

11.3. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

11.3.1. Część opisowa

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych w pkt. 10.2 a), b), c). W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty budowlane, których charakter stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów a) i b) - wymagane jest sporządzenie planu „BiOZ".

11.3.2. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie prace pomiarowe - ostrożności przy podziemnych sieciach) wykopy pod sieci oświetleniowe, niwelacja terenu, wykonanie zagęszczonych warstw z kruszyw roboty betonowe - ułożenie obrzeży na chudym betonie, wykonanie stóp fundamentowych, montaż urządzeń, ogrodzenia i sprzętu dodatkowego, przygotowanie obiektu do odbioru.

11.3.3. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane określone w rozporządzeniu w pkt. 1.2 b) jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

11.3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie:

Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz" zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: Wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy; upewnić się, że prace

wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie; zwrócić szczególną uwagę na zakres przeszkolenia załogi; ustalić sprawną strukturę bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;

opracować prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; prawidłowo oznakować teren budowy, wydzielić i oznakować strefy zagrożenia itp., rozmieścić sprzęt ratunkowy; właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych przed

przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy sprawdzić sieci podziemne; przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni należy sprawdzić kompletność uzbrojenia podziemnego; wytyczyć ręczne przekopy w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego płytkiego sprawdzić lokalizację i faktyczną głębokość posadowienia. sprawdzać by materiały użyte do konstrukcji nawierzchni odpowiadały POLSKIM NORMOM oraz posiadały wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, kompletować je, zachować do odbioru końcowego robót oraz przekazać inwestorowi; roboty ziemne prowadzić pod stałym dozorem nadzoru geotechnicznym; zaplanować prace tak, aby firmy wykonawcze - brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w

których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac; nadzorować by tylko osoby upoważnione miały dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i kontrolować strój ochronny stosowny do wykonywanych prac i związanych z nimi zagrożeniami; prowadzić listę

osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia; zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca - informacje te powinny być przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie

potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań; kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmować akcję tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej; prowadzić narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmując wytyczne i harmonogram w protokole z roboczego spotkania; dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby, potwierdzone protokołem odbioru rusztowań. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich zgodności z Przepisami Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli przechowywać na budowie. W trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisy BHP określone w rozporządzeniu pkt 10.2 c); wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania należy czyścić i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych;stosować szczegółowy zakres BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z pozycją pkt 10.2 c).

11.3.5. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej:

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej: kask ochronny spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodę, jeżeli jest to konieczne. Spawacze powinni być wyposażeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chroniącym twarz; gogle ochronne spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne; obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami; rękawice przemysłowe właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi; W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażyć w

pasy ochronne, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczątka z informacja o dopuszczalnym obciążeniu. Ochrona słuchu i układu oddechowego musi być zgodna z polskimi normami i dostosowana do stopnia zagrożenia. Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące przy spawaniu, przy maszynach tnących. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górą.

12. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWNIENIA OBIEKTU

Dokumentowany obszar budują, grunty głównie nasypowe i gliniaste, urozmaicone listwą gruntów uplastycznionych. Potencjalne przejawy wód podskórnych prawdopodobnie będą w obrębie nasypów oraz przede wszystkim w stropie listwy gruntów glinianych.

Zjawisko to będzie związane z intensywnymi opadami lubi roztopami wiosennymi

Ze względu na obecność gruzu głownie w powierzchniowej strefie nasypów, a przez to możliwość wystąpienia kawern, grunt nasypowy bezpośrednio pod obiektem musi zostać uzdatniony, a najlepiej wymieniony w całości.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowo wodne omawianego terenu należy określić jako proste, a niniejsza inwestycja - nawierzchnie sportowe - zalicza się do I-wszej kategorii geotechnicznej.

13. UWAGI KOŃCOWE

13.1. Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

13.2.Sposób postępowania i zagospodarowania mas ziemnych nawierzchnią asfaltową do usunięcia. W związku z realizacją inwestycji niewielka ilość mas ziemnych będzie przemieszczana lub przesuwana. Część z nich należy rozplantować na terenie działki, część należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora na odkład. Wywózka nawierzchni asfaltowych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3

pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na wykonawcy).

13.3.W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zweryfikować przyjęte do projektowania dane dotyczące gruntu.

13.4.Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, „Wytycznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod bezpośrednim nadzorem osób uprawnionych. Teren na którym będą prowadzone roboty budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

13.5.Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

13.6.Wymienione w opracowaniu nazwy produktów i firm należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych produktów lub firm pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych i jakości. Zmiany te należy skonsultować z Projektantem.

13.7.Wszystkie materiały, elementy małej architektury powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

13.8.W razie jakichkolwiek niezgodności w poszczególnych częściach projektu należy powiadomić projektanta.

13.9. W razie wątpliwości dotyczących kolorystyki poszczególnych elementów należy skontaktować się z projektantem.

UWAGA

Prace budowlane należy wykonywać po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych. Przed wykonaniem prac należy wytyczyć istniejące uzbrojenie terenu. Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. Przed użytkowaniem inwestor zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego użytkowania boiska przez osobę z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalności. W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować. Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich i dokonać remontu. Konkurencje sportowe powinny odbywać się przy udziale osób doświadczonych. Należy zwrócić uwagę na przepisy związane z organizowaniem imprez masowych, przepisami BHP oraz umożliwieniem dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

- Organizacja budowy:

            - organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

            - odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,

            - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych

nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót,

            - konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów

- Warunki wykonawstwa

1) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki

budowlanej;

2) kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających

odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na

budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy

wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego

- podczas realizacji dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego:

a) Przedmiar robót z opisem technicznym (załącznik nr 8 do siwz),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  (załącznik nr 9 do siwz)

- Podane w dokumentacji technicznej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywoływanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze, niż wskazane przykładowo w projekcie budowlanym pod warunkiem, że zaproponowany produkt posiadać będzie parametry i spełniać standardy co produkt podany przykładowo. Wymaga się, aby wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne przedstawił ich opis w ofercie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy:

a)Wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie
z oferta cenową:

b)Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją

przedmiotu zamówienia.

8) Rozliczenia i płatności;

Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie

9) Klauzule dodatkowe:

a)Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z

dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji

zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania

odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia

b) Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.

10) Odbiór końcowy:

Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

11) Ubezpieczenia:

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu

Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, na okres obejmujący czas

realizacji przedmiotu zamówienia. Suma wynikająca z polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.

12) Umowa: wzór umowy (załącznik nr 7 do siwz)

Członkowie komisji przetargowej:

- ………………….. – przewodniczący

- ………………….. – członek komisji

- ………………….. – członek komisji

- ………………….. - sekretarz

...................................................................

Zatwierdził w imieniu zamawiającego

Dyrektor Szkoły