Szczecin, 20.05.2015 r.

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku

Zawodowego Marynarzy i Portowców

Ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: SP-63 z OI .I.1.2015

Nr pisma: SP-63 z OI.I.1.1.2015

Zestaw pytań nr 1

Dot.:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowy remont dachu z wyłączeniem części BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa

wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej – Etap I i II”

Zgodnie z art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

- Prosimy o ustalenie terminu wizji lokalnej.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

- Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić te modernizację na ścianie pomiędzy dwoma poziomami dachu  w całym pasie wymienianych okien , czy też należy jakiś zakres wyłączyć.  Przy założeniu całkowitego docieplenia ilość robót do wykonania jest ok. 100 % większa niż założona w przedmiarze.

Zakres termomodernizacji na ścianie pomiędzy dwoma poziomami dachu należy przyjąć na całej długości ściany.

- Prosimy o określenie lokalizacja demontażu pustaków na ścianie pomiędzy dwoma poziomami stropodach. Pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze inwestorskim.

Demontaż wypełnienia z pustaków szklanych dotyczy pól wypełnionych w podany sposób. Dotyczy to dwóch pól gdzie zostało wykonane wypełnienie zamiast montażu stolarki okiennej.

- Prosimy o odpowiedź czy w jaki sposób należy wykończyć uskok pokazany w etapie II na odcinku prostopadłym pomiędzy salą sportową a częścią budynku przylegającą do część B         ( rzędne 7,30 i 6,00);

Zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

- Prosimy o odpowiedź czy rurę spustową RS20 należy również wymienić? Na rysunku brak opisu.

Należy przewidzieć wymianę rury spustowej RS20.

- Prosimy o odpowiedź czy rurę spustową RS8 należy również wymienić? Na rysunku brak opisu.

Należy przewidzieć wymianę rury spustowej RS8.

- Prosimy o odpowiedź czy wymienić należy wszystkie rury spustowe, czy niektóre są wyłączone z zakresu. Jeżeli należy wymienić wszystkie ich ilość jest znacznie większa (ok. 180 m)  niż zostało to uwzględnione w przedmiarze inwestorskim .

Należy wymienić wszystkie rury spustowe w zakresie dachu do remontu.

- Prosimy o odpowiedź o jaką wysokość należy podmurować kominy w stosunku do stanu istniejącego.

Dokumentacja techniczna nie przewiduje podmurowania kominów, jedynie należy założyć konieczność przemurowania uszkodzonych części trzonów kominowych.

- Prosimy o odpowiedź czy w zakres wyłączenia robót docieplenia i pokrycia dachu wchodzi również zakres B’ i C’?

Z przedmiotu zamówienia zostały wyłączone pola oznaczone literami B, C, D, nie zaś B' i C'.