## bez Kumaków
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2025 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
300000
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy brutto | Procent "po równo" | Kwota dofinansowania przez Miasto
Wnioski do realizacji
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Skolwin Nefrytowa 2024 ul. Willowa 30/16, 71-650 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej bez przyłaczyw ul. Nefrytowej: DN 160 L≈96 m i Nefrytowej - Bocznej w Szczecinie: DN 125 L≈95 m, DN 110 L≈419 m | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | - | brak rozdzielenia kosztów | 329280.21 | 48.5% | 159700.9
SUMA | [11 empty] | 329280.21 |  | 159700.9

## podział 30.04.2020 z wył. Kumak
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
799773.44
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający refinansowaniu | Data złożenia wniosku o refinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Kwota refinansowania przez Miasto | UWAGI
Wnioski do realizacji
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | 310180.3 |  |  | - | 50000 | 360180.3 | 35.44% | 127647.8983
2 | Stowarzyszenie Zwykłe "Zadumane Wzgórze" ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | tak | - | - | 115210.6068 |  | 15252 | 130462.6068 | 35.44% | 46235.9478
3 | Stowarzyszenie Zwykłe "Kumaki" ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | tak | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 35.44% | 440335.1211 | Wyłączono z Programu, gdyż wysokość refinansowania przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4 | Stowarzyszenie Zwykłe "Pod Lasem" ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bukowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | MPZP | tak |  |  | 359643.35 |  |  | 359643.35 | 35.44% | 127457.6032
5 | Stowarzyszenie "Wronia - Sianokosów" ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 138177.3144 |  |  | 138177.3144 | 35.44% | 48970.0402
6 | Stowarzyszenie Zwykłe "Amigo" Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 23705.2 |  | 2000 | 25705.2 | 35.44% | 9109.9229
SUMA | [11 empty] | 2256649.3612 |  | 799756.5336 |  | 100%
Wnioski odrzucone
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [7 empty] | 9949.23 |  | 0 | zadanie spoza katalogu przedsięwzięć podlegających refinansowaniu
2 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin ul. Policka 64/4, 71-837 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 369392.5 |  | 0 | braki formalne
3 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | 398000 |  | 0 | braki formalne
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | MPZP | nie | [5 empty] | 25000 |  | 0 | braki formalne
5 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 236046.46 |  | 0 | braki formalne
|  | WNIOSKODAWCA | [10 empty] | ZATWIERDZAM
|  | …………………………………………………… | [10 empty] | ……………………………………………………
|  | Podpis Wnioskodawcy | [10 empty] | Podpis Prezydenta Miasta

## podział 28.04.2020 do 30tys
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
799773.44
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający refinansowaniu | Data złożenia wniosku o refinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Kwota refinansowania przez Miasto | UWAGI
Wnioski do realizacji
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | 310180.3 |  |  | - | 50000 | 360180.3 | 31.61% | 113852.9928
2 | Stowarzyszenie Zwykłe "Zadumane Wzgórze" ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | tak | - | - | 115210.6068 |  | 15252 | 130462.6068 | 75% | 97846.9551
3 | Stowarzyszenie Zwykłe "Kumaki" ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | tak | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 12.67% | 157422.2908
4 | Stowarzyszenie Zwykłe "Pod Lasem" ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bukowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | MPZP | tak |  |  | 359643.35 |  |  | 359643.35 | 43.8% | 157523.7873
5 | Stowarzyszenie "Wronia - Sianokosów" ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 138177.3144 |  |  | 138177.3144 | 31.61% | 43677.8491
6 | Stowarzyszenie Zwykłe "Amigo" Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 23705.2 |  | 2000 | 25705.2 | 75% | 19278.9
SUMA | [11 empty] | 2256649.3612 |  | 589602.7751 |  | 73.72%
Wnioski odrzucone
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [7 empty] | 9949.23 |  | 0 | zadanie spoza katalogu przedsięwzięć podlegających refinansowaniu
2 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin ul. Policka 64/4, 71-837 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 369392.5 |  | 0 | braki formalne
3 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | 398000 |  | 0 | braki formalne
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | MPZP | nie | [5 empty] | 25000 |  | 0 | braki formalne
5 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 236046.46 |  | 0 | braki formalne
|  | WNIOSKODAWCA | [10 empty] | ZATWIERDZAM
|  | …………………………………………………… | [10 empty] | ……………………………………………………
|  | Podpis Wnioskodawcy | [10 empty] | Podpis Prezydenta Miasta

## podział 23.04.2020 przetargi
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
799773.44
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający refinansowaniu | Data złożenia wniosku o refinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Kwota refinansowania przez Miasto | UWAGI
Wnioski do realizacji
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | 310180.3 |  |  | - | 50000 | 360180.3 | 35.44% | 127647.8983 | refinansowanie w takiej wysokości zostanie przyznane wyłącznie w przypadku przeprowadzenia procedury (wartość inicjatywy określana jest łącznie ze s.z. "Wronia-Sianokosów" w celu uniknięcia dzielenia zamówienia w myśl ustawy Prawo zam. publicznych)
2 | Stowarzyszenie Zwykłe "Zadumane Wzgórze" ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | tak | - | - | 115210.6068 |  | 15252 | 130462.6068 | 35.44% | 46235.9478
3 | Stowarzyszenie Zwykłe "Kumaki" ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | tak | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 35.44% | 440335.1211 | refinansowanie w takiej wysokości zostanie przyznane wyłącznie w przypadku przeprowadzenia procedury przetargowej
4 | Stowarzyszenie Zwykłe "Pod Lasem" ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bukowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | MPZP | tak |  |  | 359643.35 |  |  | 359643.35 | 35.44% | 127457.6032
5 | Stowarzyszenie "Wronia - Sianokosów" ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 138177.3144 |  |  | 138177.3144 | 35.44% | 48970.0402 | refinansowanie w takiej wysokości zostanie przyznane wyłącznie w przypadku przeprowadzenia procedury przetargowej (wartość inicjatywy określana jest łącznie ze s.z. "Osiedle Wronia Podkowa" w celu uniknięcia dzielenia zamówienia w myśl ustawy Prawo zam. publicznych)
6 | Stowarzyszenie Zwykłe "Amigo" Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | tak |  |  | 23705.2 |  | 2000 | 25705.2 | 35.44% | 9109.9229
SUMA | [11 empty] | 2256649.3612 |  | 799756.5336 |  | 100%
Wnioski odrzucone
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [7 empty] | 9949.23 |  | 0 | zadanie spoza katalogu przedsięwzięć podlegających refinansowaniu
2 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin ul. Policka 64/4, 71-837 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 369392.5 |  | 0 | braki formalne
3 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | 398000 |  | 0 | braki formalne
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | MPZP | nie | [5 empty] | 25000 |  | 0 | braki formalne
5 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 236046.46 |  | 0 | braki formalne
|  | WNIOSKODAWCA | [10 empty] | ZATWIERDZAM
|  | …………………………………………………… | [10 empty] | ……………………………………………………
|  | Podpis Wnioskodawcy | [10 empty] | Podpis Prezydenta Miasta

## zestawienie wniosków
Spis wniosków złożonych do 29.11.2019 r. o realizację przedsięwzięcia w trybie Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych
Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski mogą być uzupełniane o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kosztorys inwestorski do dnia 30.03.2020 r. W związku z powyższym ostateczne zestawienie zakwalifikowanych inicjatyw do realizacji oraz ich faktyczna wartość będą znane po tej dacie.
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | Całkowita wartość Inicjatywy
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | 502882.07
2 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | 124722
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | 1242480.59
4 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | 369392.5
5 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | 398000
6 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | 236046.46
7 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bykowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | 407076.34
8 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈……...m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | 436650
9 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | 31078.22
10 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | 9949.23
11 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | 25000
SUMA |  |  |  |  | 3783277.41

## Arkusz1
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Wstępny podział środków | [23 empty] | 30.000 € netto to | 157537.17 | brutto
799773.44
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Osiedle | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kosztorys | Wniosek kompletny w myśl par. 6 ust. 5 uchwały | Wniosek kompletny i uzupełniony w myśl par. 6 ust. 6 | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Procent dofinansowania przez Miasto | Kwota dofinansowania przez Miasto | UWAGI |  | po równo
Wnioski do realizacji
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | Krzekowo - Bezrzecze | 2019-10-11 | MPZP | tak | tak | tak | TAK | 310180.3 |  |  | - | 50000 | 360180.3 | 35.44% | 31.61% | 113852.9928 |  | 35.44% | 127647.8983 | 31.61% | 113852.9928 |  | Łącznie | 157530.8419
2 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce | 2019-11-18 | ulicp | tak | tak | tak | TAK | - | - | 115210.6068 |  | 15252 | 130462.6068 | 35.44% | 75% | 97846.9551 | uwzgledniono koszt projektu z oferty cenowej załączonej do wniosku | 35.44% | 46235.9478 | 75% | 97846.9551 |  | czyli kwota do 30.000,00 €
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | Warszewo | 2019-11-22 | MPZP | tak | tak | tak | TAK | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 35.44% | 12.67% | 157422.2908 |  | 35.44% | 440335.1211 | 12.67% | 157422.2908
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bukowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | Bukowo | 2019-11-27 | MPZP | tak | tak | tak | TAK |  |  | 359643.35 |  |  | 359643.35 | 35.44% | 45.08% | 162127.2222 |  | 35.44% | 127457.6032 | 43.8% | 157523.7873
5 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | Krzekowo - Bezrzecze | 2019-11-28 | MPZP | tak | tak | tak | TAK |  |  | 138177.3144 |  |  | 138177.3144 | 35.44% | 31.61% | 43677.8491 |  | 35.44% | 48970.0402 | 31.61% | 43677.8491
6 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | Stołczyn | 2019-11-28 | MPZP | tak | tak | tak | TAK |  |  | 23705.2 |  | 2000 | 25705.2 | 35.44% | 75% | 19278.9 |  | 35.44% | 9109.9229 | 75% | 19278.9
SUMA | [15 empty] | 2256649.3612 |  |  | 594206.2099 |  |  | 799773.44 | SUMA | 589602.7751 | 73.72%
Wnioski odrzucone | [23 empty] | 210170.6649
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę |  | 2019-11-28 | [10 empty] | 9949.23 |  |  | 0
2 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin ul. Policka 64/4, 71-837 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | Skolwin | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | tak | nie - brak ulicp | nie | [5 empty] | 369392.5 |  |  | 0
3 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | Krzekowo - Bezrzecze | 2019-11-26 | MPZP | nie | nie | tak | nie | [5 empty] | 398000 | #DIV/0! |  | 0
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | Bukowo | 2019-11-29 | MPZP | nie | nie | tak | nie | [5 empty] | 25000 | #DIV/0! |  | 0
5 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | Skolwin | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | tak | nie - brak ulicp | nie | [5 empty] | 236046.46 |  |  | 0
157531.17
896357.6144

## Arkusz1 (2)
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Wstępny podział środków
799773.42
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Procent dofinansowania przez Miasto | Kwota dofinansowania przez Miasto | UWAGI
Wnioski do realizacji
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | nie | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 31.48% | 12.81% | 159101.73
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | - | brak rozdzielenia kosztów | 502882.07 | 31.48% | 31.48% | 158293.536
2 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | nie | - | - | 121032 |  | 3690 | 124722 | 31.48% | 31.48% | 39259.078
4 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 369392.5 | 31.48% | 31.48% | 116274.6666
5 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | 398000 | 31.48% | 31.48% | 125279.526
6 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp | nie | [5 empty] | 236046.46 | 31.48% | 31.48% | 74300.9764
7 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bykowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | [7 empty] | 407076.34 | 31.48% | 31.48% | 128136.5098
8 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | 436650 | 31.48% | 31.48% | 137445.49
9 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | 31078.22 | 31.48% | 31.48% | 9782.5745
10 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [7 empty] | 9949.23 | 31.48% | 31.48% | 3131.7458
11 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | [7 empty] | 25000 | 31.48% | 31.48% | 7869.317
SUMA | [11 empty] | 2540796.82 |  |  | 799773.42

## Arkusz1 (3)
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Wstępny podział środków
799773.44
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Procent dofinansowania przez Miasto | Kwota dofinansowania przez Miasto | UWAGI
Wnioski do realizacji
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | nie | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 31.6% | 12.8% | 159037.5155
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | - | brak rozdzielenia kosztów | 502882.07 | 31.6% | 31.62% | 159011.3105
2 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | nie | - | - | 121032 |  | 3690 | 124722 | 31.6% | 31.82% | 39686.5404
4 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | 369392.5 | 31.6% | 31.82% | 117540.6935
5 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | 398000 | 31.6% | 31.82% | 126643.6
6 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp | nie | [5 empty] | 236046.46 | 31.6% | 31.82% | 75109.9836
7 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bykowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | [7 empty] | 407076.34 | 31.6% | 31.82% | 129531.6914
8 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈……...m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | 436650 | 31.6% | 31.82% | 138942.03
9 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | 31078.22 | 31.6% | 31.82% | 9889.0896
11 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | [7 empty] | 25000 | 31.6% | 31.82% | 7955
SUMA | [11 empty] | 2530847.59 |  |  | 804309.939

## Arkusz2
Zestawienie wniosków przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Stan realizacji sprawy
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kosztorys | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | Całkowita wartość Inicjatywy | Procent "po równo" | Procent dofinansowania przez Miasto | Kwota dofinansowania przez Miasto | I | II | III | IV
1 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | tak | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | - | brak rozdzielenia kosztów | 502882.07 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP e-mail do WGK o przesłanie opinii (09.04) | Kosztorys sprawdzony - do poprawy
2 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | nie | nie | - | - | 121032 |  | 3690 | 124722 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Kosztorys sprawdzony - do poprawy
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | nie | nie | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | 1242480.59 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Kosztorys sprawdzony
4 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bykowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | MPZP | nie | tak | [5 empty] | 380222.67 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Kosztorys sprawdzony - do poprawy
5 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈……...m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | nie | nie | [5 empty] | 436650 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Kosztorys sprawdzony - do poprawy
6 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | MPZP | nie | tak | [5 empty] | 31078.22 | 0% | 0% | 0 | Wezwano do uzupelnienia wniosku Wniosek uzupełniono | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK | Kosztorys sprawdzony
7 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | tak | [5 empty] | 369392.5 | 0% | 0% | 0 | Wezwano do uzupelnienia wniosku | Wysłano zawiadomienie o odrzuceniu wniosku | Wniosek odrzucony
8 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | nie | [5 empty] | 398000 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Wysłano zawiadomienie o odrzuceniu wniosku | Wniosek odrzucony
9 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp | nie | tak | [5 empty] | 236046.46 | 0% | 0% | 0 | Wezwano do uzupelnienia wniosku | Wysłano zawiadomienie o odrzuceniu wniosku | Wniosek odrzucony
10 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [8 empty] | 9949.23 | 0% | 0% | 0 | Wysłano informacje o odrzuceniu wniosku | Wniosek odrzucony
11 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | MPZP | nie | nie | [5 empty] | 25000 | 0% | 0% | 0 | Wysłano do zaopiniowania do WGK i WZP Otrzymano opinię WZP WGK przekazało do ZWiK Otrzymano opinię ZWIK | Nie uzupełniono o pozwolenie i kosztorys | Wysłano zawoadomienie o odrzuceniu wniosku | Wniosek odrzucony

## Arkusz1 (4)
Zestawienie wniosków o realizację inwestycji w 2020 roku w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Stan na 10.04.2020 r.
799773.42
Lp | Nazwa inicjatora | Nazwa zadania | Wnioskowany zakres podlegający dofinansowaniu | Data złożenia wniosku o dofinansowanie | MPZP / decyzja ulicp | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie TAK/NIE | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Sieć wodociągowa | Inne | Koszty projektu, inspektora nadzoru, zajęć pasa drogowego | UWAGI
1 | Stowarzyszenie Zwykłe Kumaki ul. Sarnia 30/1, 71-777 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-22 | MPZP | nie | 367927.1 | 491072.06 | 151147.66 |  |  | Wniosek kompletny
2 | Stowarzyszenie Zwykłe "Osiedle Wronia Podkowa" ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈365m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L≈235m, sieci kanalizacji deszczowej DN 250 L≈27m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-10-11 | MPZP | tak | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | brak rozdzielenia kosztów | - | brak rozdzielenia kosztów | Wniosek pod względem formalnym kompletny. Sprawdzany pod względem merytorycznym.
3 | Stowarzyszenie Zwykłe Zadumane Wzgórze ul. Przyszłości 32/15, 70-893 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 110 L≈150m w ul. Zadumanej - bocznej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-18 | ulicp | nie | - | - | 121032 |  | 3690 | Wniosek pod względem formalnym kompletny. Sprawdzany pod względem merytorycznym.
4 | Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin ul. Policka 64/4, 71-837 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej DN 100 L≈213m, sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 L≈390m | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-26 | ulicp - brak | nie | [5 empty] | Wniosek odrzucony
5 | Stowarzyszenie Wronia 16 ul. Polskich Marynarzy 91/31, 71-050 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈235m i sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 L≈138m, PCV 160 L≈65m w ul. Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy | 2019-11-26 | MPZP | nie | [5 empty] | Wniosek odrzucony
6 | Stowarzyszenie Skolwinskie Wzgórza Szczecin ul. Sławomira 13, 71-606 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈372m w ul. Karpackiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-26 | ulicp | nie | [5 empty] | Wniosek odrzucony
7 | Stowarzyszenie Zwykłe Pod Lasem ul. Bukowska 4, 71-808 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 160 L≈876m i PE 110 L≈230m w ul. Bykowskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-27 | [7 empty] | Wniosek pod względem formalnym kompletny. Sprawdzany pod względem merytorycznym.
8 | Stowarzyszenie Wronia - Sianokosów ul. Asnyka 16/9, 71-527 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej PE 110 L≈249m w ul. Sianokosów i Wroniej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | Wniosek pod względem formalnym kompletny. Sprawdzany pod względem merytorycznym.
9 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Budowa sieci wodociagowej PE 100RC L≈49m w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy | 2019-11-28 | [7 empty] | Wniosek kompletny
10 | Stowarzyszenie Zwykłe Amigo Al. Wojska Polskiego 56/1, 70-477 Szczecin | Utwardzenie i budowa zjazdu w pasie drogowym z ul. Hehringa w Sczecinie | Zjazd z drogi na działkę | 2019-11-28 | [7 empty] | Wniosek odrzucony
11 | Stowarzyszenie Zwykłe Woda i Kanalizacja na Ziemskiej ul. Szarotki 5a/11, 71-604 Szczecin | Budowa sieci wodociągowej L≈60m, sieci kanalizacji sanitarnej L≈55m, sieci kanalizacji deszczowej L≈50m w ul. Ziemskiej w Szczecinie | Sieć wodociągowa bez przyłączy Sieć kanalizacji sanitarnej bez przyłączy Sieć kanalizacji deszczowej | 2019-11-29 | [7 empty] | Weryfikacja kompletności wniosku pod względem formalnym