## Przedmiar
Tabela Elementów Rozliczeniowych - Przedmiar robót
"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"- PRZEBUDOWA UL. KNIEWSKIEJ I BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ - BRANŻA DROGOWA
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość robót netto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 01.01.01 | 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 |  |  | Odtworzenie dróg w terenie równinnym | km | 1.27
|  | 01.02.02 | 1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2 |  |  | Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku | m3 | 3173
|  | 01.02.04 | 1.4 Rozbiórki elementów dróg
3 |  |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacją | m3 | 805
4 |  |  | Rozebranie podbudowy z płyt drogowych z wywozem i utylizacją | m3 | 1610
5 |  |  | Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem i utylizacją | m3 | 680
6 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych z wywozem i utylizacją | m3 | 79.5
7 |  |  | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem i utylizacją | m2 | 1720
8 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 z wywozem i utylizacją | m2 | 1220
9 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i utylizacją | m | 2050
10 |  |  | Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem i utylizacją | m | 100
11 |  |  | Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i utylizacją | szt | 2
12 |  |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i utylizacją | szt | 2
RAZEM: roboty przygotowawcze
|  | 02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
|  | 02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
13 |  |  | Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie | m3 | 4000
|  | 02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
14 |  |  | Wykonanie nasypów z dokopu z transportem | m3 | 5177
RAZEM: roboty ziemne
|  | 04.00.00 | 4. PODBUDOWY
|  | 04.03.01 | 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
15 |  |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 8510
16 |  |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 17720
|  | 04.04.02 | 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
17 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm | m2 | 4275
18 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 8510
19 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm | m2 | 4505
|  | 04.05.01 | 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
20 |  |  | Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm | m2 | 3765
21 |  |  | Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm | m2 | 15315
|  | 04.06.02 | 4.5 Podbudowa z betonu cementowego
22 |  |  | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22cm | m2 | 1710
|  | 04.07.01 | 4.6 Podbudowa z betonu asfaltowego
23 |  |  | Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm | m2 | 8860
Razem : podbudowy
|  | 05.00.00 | 5. NAWIERZCHNIE
|  | 05.03.01 | 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
24 |  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą epoksydową | m2 | 165
|  | 05.03.05a | 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
25 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 5cm | m2 | 8860
|  | 05.03.05 | 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
26 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm | m2 | 8860
|  | 05.03.23 | 5.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
27 |  |  | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor szary | m2 | 5870
28 |  |  | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor grafitowy | m2 | 2745
29 |  |  | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 12cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor szary | m2 | 1360
Razem: nawierzchnie
|  | 06.00.00 | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
|  | 06.01.01 | 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
30 |  |  | Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5cm | m2 | 2900
|  | 06.03.01 | 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
31 |  |  | Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 2900
Razem: roboty wykończeniowe
|  | 07.00.00 | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
|  | 07.01.01 | 7.1 Oznakowanie poziome
32 |  |  | Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe | m2 | 36
33 |  |  | Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane | m2 | 254
34 |  |  | Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 67
|  | 07.02.01 | 7.2 Oznakowanie pionowe
35 |  |  | Ustawienie słupków do znaków drogowych | szt | 35
36 |  |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt | 49
|  | 07.06.02 | 7.3 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
37 |  |  | Ustawienie poręczy ochronnych U11a | m | 70
Razem: urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
|  | 08.00.00 | 8. ELEMENTY ULIC
|  | 08.01.01 | 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
38 |  |  | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 930
39 |  |  | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1675
40 |  |  | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 20x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1065
41 |  |  | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 75
42 |  |  | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego peronowego zgodnie z projektem na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 193
|  | 08.03.01 | 8.4 Obrzeża betonowe
43 |  |  | Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm | m | 1705
Razem: elementy ulic
REGULACJA ELEMENTÓW UZBROJENIA PODZIEMNEGO
44 | KNR 2-31 1406/04 |  | Regulacja skrzynek zasuw i hydrantów | szt | 18
45 | KNR 2-31 1406/03 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 14
46 | KNR 2-31 1406/05 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 12
Razem: regulecaja el. uzbr. podziemnego
RAZEM branża drogowa
KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY, POMPOWNIE DESZCZOWE, URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE, WYLOT DO CIEKU, KONSERWACJA ROWU MELIORACJNEGO - BRANŻA SANITARNA
|  | ST-KD-01 | 1. Kanalizacja deszczowa - kanały, studnie, wpusty uliczne
1.1. Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
1 | KNR 2-01 0207/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m3 | 8675.13
2 | KNR 2-01 0301/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 2449.29
3 | KNR 2-01 0321/03 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 15301.36
4 | KNR 2-01 0321/08 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu (razem szerokość do 2,0m), przy głębokości do 6m w gruncie kategorii | m2 | 13674.45
5 | KNR 2-01 0321/08 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu (razem szerokość do 3,0m), przy głębokości do 6m w gruncie kategorii | m2 | 1626.91
6 | KNR 2-18 0501/02 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm /materiał z wykopu/ | m2 | 3872.34
7 | KNR 2-01 0320/07 |  | Obsypka i zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 6m | m3 | 5005.79
8 | KNR 2-01 0230/01 |  | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) | m3 | 5005.79
9 | KNR 2-01 0236/03 |  | Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami | m3 | 10011.57
10 | KNR 2-01 0214/03 |  | Wywóz nadmiaru gruntu na odległość dlaszych 19km ponad 1,0km (razem 20km) | m3 | 1112.85
11 | KNR 2-01 0607/05 Analogia |  | Igłofiltry o średnicy 63mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką | szt | 1005.54
12 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 1670
13 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody poprzez igłofiltry | m-g | 750
14 | KNR 2-01 0621/01 |  | Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600mm, grunt kategorii I-II | szt | 12
15 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 600
16 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody z wykopu | m-g | 300
1.2. Roboty montażowe - kanalizacja deszczowa
17 | KNR-W 2-18 0412/06 Analogia |  | Kanały z rur żelbetowych o średnicy 800mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 633.78
18 | KNR-W 2-18 0412/05 Analogia |  | Kanały z rur żelbetowych o średnicy 600mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 497.96
19 | KNR-W 2-18 0412/04 Analogia |  | Kanały z rur żelbetowych o średnicy 500mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 101.11
20 | KNR-W 2-18 0412/03 Analogia |  | Kanały z rur żelbetowych o średnicy 400mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 392.65
21 | KNR-W 2-18 0412/02 Analogia |  | Kanały z rur betonowych o średnicy 300mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 885.85
22 | KNR-W 2-18 0412/02 Analogia |  | Kanały z rur betonowych o średnicy 250mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 28.2
23 | KNR-W 2-18 0412/01 Analogia |  | Kanały z rur betonowych o średnicy 200mm łączonych na uszczelkę gumową | m | 12
24 | KNR 2-18 0515/02 Analogia |  | Montaż przyłączy siodłowych d=200mm wklejanych na kanałach z rur betonowych d=800mm i d=600mm | szt | 10
25 | KNR-W 2-18 0408/03 |  | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 191.7
26 | KNR-W 2-18 0421/03 |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | szt | 232
27 | KNR-W 7-09 2108/01 |  | Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej d=406,4x5,0mm | m | 5.8
28 | KNR 4-05t1 0114/07 Analogia |  | Kołnierze DN400 ze stali nierdzewnej do rur o średnicy zewnętrznej d=406,4x5,0mm do przyspawania | szt | 2
29 | KNR-W 7-09 0337/01 |  | Spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=406,4x5,0mm | złącze | 2
30 | KNR-W 2-18 0212/08 Analogia |  | Montaż przepustnicy klapowej d=400mm na kanale dopływowym do pompowni P2 | kpl | 1
31 | KNR-W 2-18 0513/05 |  | Montaż studni kanalizacyjnych z elementów żelbetowych d=1500mm w gotowym wykopie | studnię | 27
32 | KNR-W 2-18 0513/03 |  | Montaż studni kanalizacyjnych z elementów żelbetowych d=1200mm w gotowym wykopie | studnię | 28
33 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż studni kanalizacyjnych z elementów żelbetowych d=2000mm w gotowym wykopie | studnię | 1
34 | KNR-W 2-18 0524/01 |  | Montaż studzienek ściekowych ulicznych z wpustem | szt | 58
35 | KNR-W 2-18 0706/09 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 800mm (odcinek=próba) | próba | 20
36 | KNR-W 2-18 0706/07 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600mm (odcinek=próba) | próba | 13
37 | KNR-W 2-18 0706/06 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm (odcinek=próba) | próba | 4
38 | KNR-W 2-18 0706/05 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm (odcinek=próba) | próba | 10
39 | KNR-W 2-18 0706/04 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba) | próba | 26
40 | KNR-W 2-18 0706/03 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba) | próba | 4
41 | KNR-W 2-18 0706/02 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) | próba | 61
Razem: kanalizacja deszczowa kanały, studnie, wpusty
|  | ST-KD-01 | 2. Rurociąg tłoczny wód deszczowych
2.1. Roboty ziemne - rurociąg tłoczny wód deszcz.
42 | KNR 2-01 0218/01 |  | Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 | m3 | 2248.64
43 | KNR 2-01 0310/01 |  | Wykopy w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 562.16
44 | KNR 2-18 0501/02 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm /materiał z wykopu/ | m2 | 1519.36
45 | KNR 2-01 0320/04 |  | Obsypka i zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m | m3 | 1230.63
46 | KNR 2-01 0230/01 |  | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) | m3 | 1230.63
47 | KNR 2-01 0236/03 |  | Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami | m3 | 2461.26
48 | KNR 2-01 0607/05 Analogia |  | Igłofiltry o średnicy 63mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką | szt | 162.65
49 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 372
50 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody poprzez igłofiltry | m-g | 180
51 | KNR 2-01 0621/01 |  | Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600mm, grunt kategorii I-II | szt | 4.3
52 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 215
53 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody z wykopu | m-g | 120
2.2. Roboty montażowe - rurociąg tłoczny wód deszcz.
54 | KNR-W 2-18 0109/15 |  | Montaż rurociągów z rur i kształtek polietylenowych Dy 400mm PE100 PN 10 SDR 17 | m | 454.92
55 | KNR-W 2-18 0109/14 |  | Montaż rurociągów z rur i kształtek polietylenowych Dy 355mm PE 100 PN 10 SDR 17 | m | 713.81
56 | KNR-W 2-18 0109/04 |  | Montaż rurociągów z rur i kształtek polietylenowych Dy 110mm PE 100 PN 10 SDR 17 | m | 5
57 | KNR-W 2-18 0110/15 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur i kształtek polietylenowych Dy 400mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 51.91
58 | KNR-W 2-18 0110/14 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur i kształtek polietylenowych Dy 355mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 75.48
59 | KNR-W 2-18 0110/04 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur i kształtek polietylenowych Dy 110mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 3
60 | KNR-W 2-18 0110/13 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego kształtek polietylenowych Dy 315mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 3
61 | KNR-W 2-18 0110/11 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego kształtek polietylenowych Dy 250mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 1
62 | KNR-W 2-18 0110/10 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego ksztatek polietylenowych Dy 225mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 5
63 | KNR-W 2-18 0110/08 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego kształtek polietylenowych Dy 180mm PE 100 PN 10 SDR 17 | złącze | 1
64 | KNR-W 2-18 0212/04 |  | Montaż zasuw kołnierzowych DN200 doziemnych z obudową teleskopową | kpl | 2
65 | KNR-W 2-18 0212/02 |  | Montaż zasuw kolnierzowych DN100 doziemnych z obudową teleskopową | kpl | 1
66 | KNR 2-31 0302/01 |  | Umocnienie skrzynki do zasuwy DN100 kostką kamienną w terenie zielonym | m2 | 1
67 | KNR-W 2-18 0114/09 |  | Montaż kołnierzy ślepych DN400 | szt | 1
68 | KNR-W 2-18 0704/06 |  | Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego wód deszowych Dy 400-355mm PE | próba | 5.84
Razem: rurociąg tłoczny
|  | ST-KD-01 | 3. Pompownie i urządzenia podczyszczające wody deszczowe
3.1. Roboty ziemne - pompownie i urządzenia podczyszczające wody deszczowe
69 | KNR 2-01 0207/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m3 | 261.82
70 | KNR 2-01 0301/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 65.46
71 | KNR 2-01 0321/03 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 919.32
72 | KNR 2-01 0321/08 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu (razem szerokość do 4,0m), przy głębokości do 6m w gruncie kategorii | m2 | 246.87
73 | KNR 2-01 0321/08 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu (razem szerokość do 5,0m), przy głębokości do 6m w gruncie kategorii | m2 | 97.35
74 | KNR 2-01 0320/07 |  | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 6m | m3 | 220.51
75 | KNR 2-01 0236/03 |  | Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami | m3 | 220.51
76 | KNR 2-01 0214/03 |  | Wywóz nadmiaru gruntu na odległość dlaszych 19km ponad 1,0km (razem 20km) | m3 | 106.77
77 | KNR 2-01 0607/05 Analogia |  | Igłofiltry o średnicy 63mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką | szt | 70
78 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 70
79 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody poprzez igłofiltry | m-g | 288
3.2. Roboty montażowe - pompownie i urządzenia podczyszczające wody deszczowe
80 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż kompletnej studni pompowni wód deszczowych P2m DN3000 w gotowym wykopie | studnię | 1
81 | KNR-W 7-09 2110/03 |  | Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=812,0x5,00mm | m | 3.6
82 | KNR 4-05t1 0114/10 |  | Kołnierze DN800 ze stali nierdzewnej do rur o średnicy zewnętrznej d=812,0x5,0mm do przyspawania | szt | 2
83 | KNR-W 7-09 0338/01 Analogia |  | Spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=812,0x5,00mm | złącze | 2
84 | KNR-W 2-18 0209/05 Analogia |  | Montaż przepustnicy klapowej d=800mm na kanale dopływowym do pompowni Pm2 | kpl | 1
85 | KNR-W 7-09 2108/01 |  | Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej d=406,4x5,0mm | m | 5.2
86 | KNR-W 7-09 0337/01 |  | Spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=406,4x5,0mm | złącze | 2
87 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż kompletnej studni rozprężnej D2 DN2000 w gotowym wykopie | studnię | 1
88 | KNR-W 7-09 2110/01 |  | Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=609,6x5,0mm | m | 4.4
89 | KNR 4-05t1 0114/09 Analogia |  | Kołnierze DN600 ze stali nierdzewnej do rur o średnicy zewnętrznej d=609,6x5,0mm do przyspawania | szt | 2
90 | KNR-W 7-09 0338/01 Analogia |  | Spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy d=609,60x5,0mm | złącze | 4
91 | KNR-W 2-18 0209/04 Analogia |  | Montaż klap przeciwcofkowych DN600mm PE-HD, kołnierzowych, do systemów grawitacyjnych, skośnych w studni rozprężnej D2 i studni D2A | kpl | 2
92 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż kompletnej studni osadnika OS DN3000 w gotowym wykopie | studnię | 1
93 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż kompletnej studni separatora SEP DN2500 w gotowym wykopie | studnię | 1
94 | KNR-W 2-18 0513/03 Analogia |  | Montaż kompletnej studni pompowni wód deszczowych P2 DN2000 w gotowym wykopie | studnię | 1
Razem: pompownie i urządzenia podczyszczające wody deszczowe
|  | ST-KD-02 | 4. Zbiornik retencyjny wód deszczowych
4.1. Roboty ziemne - zbiornik retencyjny
95 | KNR 2-01 0126/01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm za pomocą spycharki | m2 | 7388.5
96 | KNR 2-01 0207/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m3 | 4724.04
97 | KNR 2-01 0229/01 |  | Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 1594.97
98 | KNR 2-01 0229/04 |  | Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii I-II (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 1594.97
99 | KNR 2-01 0235/01 |  | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) | m3 | 1594.97
100 | KNR 2-01 0214/03 |  | Wywóz nadmiaru gruntu na odległość dlaszych 19km ponad 1,0km (razem 20km) | m3 | 2679.05
101 | KNR 2-01 0621/01 |  | Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600mm, grunt kategorii I-II | szt | 18
102 | KNR 2-01 0616/01 |  | Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm | m | 540
103 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompowanie wody z wykopu | m-g | 180
4.2. Roboty wykończeniowe - zbiornik retencyjny
104 | KNR AT-04 0101/03 Analogia |  | Rozłożenie geowłókniny na dnie i skarpach wewnętrznych zbiornika retencyjnego | m2 | 2110.56
105 | KNR AT-04 0102/01 |  | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokości 5cm | m2 | 1773.7
106 | KNR 2-31 0104/01 |  | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 20cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie | m2 | 91.55
107 | KSNR 6 0403/03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40
108 | KNR 2-31 0109/01 |  | Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 91.55
109 | KNR-W 2-18 0513/05 |  | Dno studni kanalizacyjnej d=1200mm ustawione w zbiorniku ZB2 | studnię | 1
110 | KNR 2-02 1210/02 |  | Krata z prętów stalowych d=10mm osadzona na płycie żelbetowej zbiornika | m2 | 2.56
4.3. Umocnienie skarp - zbiornik retencyjny
111 | KNR 2-21 0213/01 |  | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm | m2 | 1686.1
112 | KNR 2-21 0213/03 |  | Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm | m2 | 1918.4
113 | KNR 2-21 0401/04 |  | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 1686.1
114 | KNR 2-21 0402/04 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 1918.4
Razem: zbiornik retencyjny wód deszczowych
|  | ST-KD-01 | 5. Wylot do cieku Chełszcząca
5.1. Roboty ziemne - wylot
115 | KNR 2-01 0125/01 |  | Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm | m2 | 10
116 | KNR 2-01 0310/01 |  | Wykopy gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 1.5
117 | KNR 2-01 0507/04 |  | Plantowanie skarp w gruncie kategorii I-II przy robotach wodno-inżynieryjnych | m2 | 10
118 | KNR AT-04 0102/02 |  | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokości 10cm | m2 | 10
119 | KNR 2-21 0213/03 |  | Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm | m2 | 10
120 | KNR 2-21 0402/04 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 10
5.2. Roboty konstrukcyjne - wylot
121 | KNR 2-18 0607/01 |  | Ścianka szczelna drewniana | m2 | 6
122 | KNR 2-01 0610/07 |  | Podsypka ze żwiru 10-25mm gr. 20cm | m3 | 0.27
123 | KNR 2-01 0610/06 |  | Podsypka z piasku grubego 1,0÷2,0mm gr. 20cm | m3 | 0.27
124 | KNR 2-18 0607/02 |  | Deskowanie ścian wylotu do cieku Chełszcząca | m2 | 3.41
125 | KNR 2-18 0611/02 |  | Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie w ścianach prostych | m3 | 0.35
126 | KNR 2-02 1210/02 |  | Krata z płaskownika 30mm osadzona wylocie do cieku | m2 | 0.25
127 | KNR 15-01 0212.1/07 |  | Opaska z kiszek faszynowych o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii I-II | m | 10
Razem: wylot do cieku Chełszcząca
|  | ST-KD-02 | 6. Ogrodzenie terenu zbiornika
128 | KNR 2-02 1804/12 Analogia |  | Montaż ogrodzenia systemowego o wysokości paneli h=203cm na gotowej podmurówce z elementów prefabrykowanych betonowych | m | 410
129 | KNR 2-02 1808/04 |  | Montaż bramy wjazdowej systemowej o szerokości 4,0m | kpl | 2
Razem: ogrodzenie terenu zbiornika:
7. Rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych
7.1. Rozbiórki
130 | KNR 2-31 0803/03 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5cm | m2 | 138.4
131 | KNR 2-31 0803/03 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 6cm | m2 | 138.4
132 | KNR 2-31 0803/03 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza 7cm | m2 | 74.23
133 | KNR 2-31 0802/05 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego | m2 | 74.23
134 | KNR 4-01 0108/11 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu asfaltowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 19.79
135 | KNR 4-01 0108/12 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu asfaltowego samochodami samowyładowczymi - dodatek za następne 19km (razem wywóz 20km) | m3 | 19.79
7.2. Odtworzenia
136 | KNR 2-31 0105/03 | D-04.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 74.23
137 | KNR 2-31 0105/04 | D-04.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - dodatek za dalsze 37cm grubości (razem 40cm) | m2 | 74.23
138 | KNR 2-31 0114/01 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 74.23
139 | KNR 2-31 0110/01 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 74.23
140 | KNR 2-31 0110/02 | D-04.07.01 | Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - dodatek 3cm do grubości warstwy po zagęszczeniu (razem 7cm) | m2 | 74.23
141 | KNR 2-31 1004/07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 138.4
142 | KNR 2-31 0311/01 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 138.4
143 | KNR 2-31 0311/02 | D-05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca - dodatek za dalsze 2cm grubości po zagęszczeniu (razem 6cm) | m2 | 138.4
144 | KNR 2-31 0311/05 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 138.4
145 | KNR 2-31 0311/06 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna - dodatek za dalsze 2cm grubości po zagęszczeniu (razem 5cm) | m2 | 138.4
|  | ST-KD-03 | 8. Rów melioracyjny - konserwacja
146 | KNR 2-01 0507/01 |  | Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii I-II przy robotach wodno-inżynieryjnych | m2 | 117.5
147 | KNR 2-01 0507/04 |  | Plantowanie nasypów i korony nasypów w gruncie kategorii I-II przy robotach wodno-inżynieryjnych | m2 | 16.9
148 | KNR AT-04 0102/01 |  | Warstwa wzmacniająca grunt z geokrat o wysokości 5cm | m2 | 927.48
149 | KNR 2-21 0213/01 |  | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm | m2 | 199.3
150 | KNR 2-21 0213/03 |  | Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 10cm | m2 | 728.18
151 | KNR 2-21 0401/04 |  | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 927.3
152 | KNR 2-21 0402/04 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 1918.4
Razem: rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych
RAZEM Branża sanitarna
LINIA KABLOWA ŚWIATŁOWODOWA - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1. Budowa rurociągu kablowego
1 | ZKNR 040 0313/05 | ST-K-02 | Budowa studni rozdzielczych z bloczków betonowych typ SKR-2 w gruncie kategorii I-II (wsp. 1,25 za pogłębienie studni) | szt | 3
2 | ZKNR 040 0322/02 | ST-K-02 | Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą lekką | szt | 3
3 | ZKNR 039 0301/03 | ST-K-02 | Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii I-II | km | 0.3
4 | ZKNR 039 0301/04 | ST-K-02 | Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii I-II - każda następna rura w rurociągu ponad jedną | km | 0.3
5 | KNR-W 2-19 0306/05 | ST-K-02 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej d=110/6,3mm | m | 20
6 | ZKNR 039 0206/04 | ST-K-02 | Badanie szczelności sprężonym powietrzem z butli zmontowanych odcinków kanalizacji o średnicy 40mm i rurociągów kablowych o długości do 2km | odcinek | 2
Razem: budowa rurociągu kablowego
1.2. Budowa kabli światłowodowych
7 | ZKNR 039 0510/01 | ST-K-02 | Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o długości 0,763km do rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 40mm z warstwą poślizgową | km | 0.76
8 | ZKNR 039 0613/01 | ST-K-02 | Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych | szt | 3
9 | Kalkulacja indywidualna | ST-K-02 | Montaż słupków oznaczeniowych SO | szt | 3
10 | ZKNR 039 0701/01 | ST-K-02 | Montaż przełącznic światłowodowych | szt | 2
11 | ZKNR 039 0602/01 | ST-K-02 | Zakończenie kabla na przełącznicy światłowodowej spajany jeden światłowód z pigtailem | włókno | 2
12 | ZKNR 039 0602/02 | ST-K-02 | Zakończenie kabla na przełącznicy światłowodowej dodatek za każdy następny spajany jeden światłowód z pigtailem | włókno | 22
13 | ZKNR 039 0602/03 | ST-K-02 | Montaż złączy przelotowych na jednym spajanym światłowodzie tubowym ułożonym w rurociągu kablowym w ziemi w mufie zapinanej | włókno | 2
14 | ZKNR 039 0602/04 | ST-K-02 | Montaż złączy przelotowych na jednym spajanym światłowodzie tubowym ułożonym w rurociągu kablowym w ziemi w mufie zapinanej - za każdy następny spajany światłowód ponad jeden | włókno | 22
15 | ZKNR 039 0701/01 Analogia | ST-K-02 | Montaż konwertera przemysłowego | szt | 1
16 | ZKNR 039 0901/01 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne kontrolne kabla światłowodowego Zdroje-Załom przed rozpoczęciem robót - jeden światłowód (pierwsza tuba) | odcinek | 1
17 | ZKNR 039 0901/02 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego Zdroje-Załom przed rozpoczęciem robót - jeden światłowód (druga tuba) | odcinek | 1
18 | ZKNR 039 0901/01 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla z jednym światłowodem | wł./odc | 2
19 | ZKNR 039 0901/02 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla z jednym światłowodem - każdy następny światłowód | wł./odc | 22
20 | ZKNR 039 0901/07 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy z jednym światłowodem w relacji Kniewska-Załom i w relacji Kniewska-Zdroje | wł./odc | 2
21 | ZKNR 039 0901/08 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy z jednym światłowodem - każdy następny światłowód w relacji Kniewska-Załom i w relacji Kniewska-Zdroje | wł./odc | 22
22 | ZKNR 039 0901/07 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy z jednym światłowodem w relacji Zdroje-Załom | wł./odc | 1
23 | ZKNR 039 0901/08 | ST-K-02 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy z jednym światłowodem - każdy następny światłowód w relacji Zdroje-Załom | wł./odc | 11
24 | ZKNR 039 0902/01 | ST-K-02 | Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym światłowodzie | wł./odc | 2
25 | ZKNR 039 0902/02 | ST-K-02 | Pomiary indywidualne metodą transmisyjną tłumienności optycznej linii światłowodowych o jednym światłowodzie - każdy następny światłowód | wł./odc | 22
Razem: Budowa kabli światłowodowych
RAZEM linia światłowodowa
KANALIZACJA TELETECHNICZNA DLA POTRZEB GMINY MIASTO SZCZECIN - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
1 | ZKNR 040 0101/05 | ST-K-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PVC o średnicy d=110/3,7mm w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II przy ilości warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 4 | m | 654
2 | ZKNR 040 0101/05 | ST-K-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE o średnicy d=110/6,3mm w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II przy ilości warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 4 | m | 346
3 | ZKNR 040 0313/01 | ST-K-01 | Budowa studni rozdzielczych z bloczków betonowych typ SKR-1 w gruncie kategorii I-II (wsp. 1,25 za pogłębienie studni) | szt | 14
4 | ZKNR 040 0313/05 | ST-K-01 | Budowa studni rozdzielczych z bloczków betonowych typ SKR-2 w gruncie kategorii I-II (wsp. 1,25 za pogłębienie studni) | szt | 6
5 | ZKNR 040 0322/02 | ST-K-01 | Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą lekką | szt | 20
RAZEM kanalizacja teletechniczna dla potrzeb GMS
OŚWIETLENIE ULICY KNIEWSKIEJ - BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Demontaż
1 | KNNR 9 0801-09 | ST E-01 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II | m | 650
2 | KNNR 9 1001-08 | ST E-01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt | 16
3 | KNNR 9 1002-06 | ST E-01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 16
4 | KNNR 9 1006-06 | ST E-01 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 16
5 | KNNR 9 1005-03 | ST E-01 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 16
Razem: demontaż
2. Montaż prefabrykatów
6 | KNNR 5 0403- 01 | ST E-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa oświetleniowa | szt | 1
Razem: montaż prefabrykatów
3. Dostawa i montaż kabli
7 | KNR 2-01 0701-0202 | ST E-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1390
8 | KNR 5-10 0301-01 | ST E-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 2780
9 | KNR 5-10 0303-02 | ST E-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 735
10 | KNR 5-02 0201-03 | ST E-01 | Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną – analogia | m | 580
11 |  | ST E-01 | Przecisk pod drogą wraz z ułożeniem rury SRS110 | m | 15
12 | KNR 5-10 0103-02 | ST E-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35 | m | 2200
13 | KNR 5-08 0608-07 | ST E-01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 210
14 | KNR 2-01 0704-0203 | ST E-01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1390
15 | KNR-W 5-08 0805-03 | ST E-01 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 | szt | 330
16 | KNR-W 5-08 0803-05 | ST E-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 | szt | 330
Razem: dostawa i montaż kabli
4. Montaż oświetlenia zewnętrznego
17 | KNNR 5 1001- 01 | ST E-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt | 41
18 | KNNR 5 1002- 01 | ST E-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt | 41
19 | KNNR 5 1004- 01 | ST E-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt | 41
20 | KNNR 5 1003- 03 | ST E-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 41
Razem: montaż oswietlenia zewnętrzego
5. Roboty pomiarowe i rozruchowe
21 | KNR 4-03 1202-01 | ST E-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 41
22 | KNR 4-03 1205-01 | ST E-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 42
23 | KNR 4-03 1205-02 | ST E-01 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 84
Razem: roboty pomiarowe i rozruchowe
RAZEM: branża elektryczna Oświetlenie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA PRZEPOMPOWNIA P2 i Pm2 - BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA
1. Montaż układów pomiarowych
1 | KNR 7-08 0103-03 | ST E-02 | Układ do pomiarów poziomu - sonda hydrostatyczna | ukl. | 2
2 | KNR 7-08 0402-02 | ST E-02 | Układy sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pływakowego z sygnalizacją elektryczną | ukl. | 2
Razem: montaż układów pomiarowych
2. Montaż prefabrykatów
3 | NR 7-08 0701-02 | ST E-02 | Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez zabudowania konstrukcji wsporczej. Szafa zasilająca SE | pol. | 1
4 | KNR 7-08 0701-02 | ST E-02 | Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez zabudowania konstrukcji wsporczej. Szafa zasilająco sterownicza P2 | pol. | 1
5 | KNR 7-08 0701-02 | ST E-02 | Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez zabudowania konstrukcji wsporczej. Szafa zasilająco sterownicza Pm2 | pol. | 1
Razem: montaż prefabrykatów
3. Dostawa i montaż kabli
6 | KNR 2-01 0701-0202 | ST E-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 295
7 | KNR 5-10 0301-01 | ST E-02 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 590
8 | KNR 5-10 0303-02 | ST E-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm wwykopie | m | 18
9 |  | ST E-02 | Przecisk pod drogą wraz z ułożeniem rury SRS110 | m | 15
10 | KNR 5-10 0103-01 | ST E-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x1.5, YKY 3x2.5 | m | 132
11 | KNR 5-10 0103-02 | ST E-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 4x16 | m | 5
12 | KNR 5-10 0103-04 | ST E-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x150 | m | 15
13 | KNR 5-10 0103-05 | ST E-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x240 | m | 280
14 | KNR 2-01 0704-0203 | ST E-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 295
15 | KNR-W 5-08 0805-01 | ST E-02 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt | 56
16 | KNR-W 5-08 0805-02 | ST E-02 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16mm2 | szt | 16
17 | KNR-W 5-08 0805-05 | ST E-02 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 240mm2 | szt | 16
18 | KNR-W 5-08 0803-01 | ST E-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 | szt | 56
19 | KNR-W 5-08 0803-04 | ST E-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2 | szt | 16
20 | KNR-W 5-08 0803-07 | ST E-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 240 mm2 | szt | 16
Razem: dostawa i montaż kabli
4. Montaż oświetlenia zewnętrznego
21 | KNNR 5 1001- 01 | ST E-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg | szt | 2
22 | KNNR 5 1002- 01 | ST E-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt | 2
23 | KNNR 5 1004- 01 | ST E-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt | 2
24 | KNNR 5 1003- 02 | ST E-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m | kpl.przew. | 2
Razem: montaż oświetlenia zewnętrznego
5. Dostawa systemu sterowania przepompownią
25 |  | ST E-02 | Oprogramowanie użytkowe sterowników | kpl. | 1
26 |  | ST E-02 | Modernizacja oprogramowania monitoringu przepompowni | kpl. | 1
Razem: dost. Systemu sterowania przepompownią
6. Roboty pomiarowe i rozruchowe
27 | KNR 4-03 1202-01 | ST E-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
28 | KNR 4-03 1202-02 | ST E-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 7
29 | KNR 4-03 1205-01 | ST E-02 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 7
30 | KNR 4-03 1205-02 | ST E-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 14
31 | KNR 4-03 1203-03 | ST E-02 | Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20 | odc. | 5
32 |  | ST E-02 | Instalacja i uruchomienie obiektowe sprzętu oraz oprogramowania użytkowego, udział w rozruchu technologicznym, szkolenie obsługi | kpl. | 1
Razem: roboty pomiarowe i rozruchowe
RAZEM branza elektryczna i AKPiA
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIA KOMPENSACYJNE - BRANŻA ZIELEŃ
|  | D-01.02.01 | 1. Usunięcie drzew i krzewów
1.1. Usunięcie drzew i krzewów - działka 1/2 obręb 4002 (teren rowu)
1 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy do 15cm | szt. | 18
2 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 16-26cm | szt | 19
3 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 26-35cm | szt | 20
4 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 36-45cm | szt | 14
5 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 46-55cm | szt | 6
6 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 56-65cm | szt | 3
7 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 66-75cm | szt | 1
8 | KNR 2-01 0109/04 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków | m2 | 194
9 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz dłużyc na odległość do 20km | m3 | 77.12
10 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz gałęzi i karpiny na odległość do 20km | mp | 270.05
11 | KNR 2-01 0111/01 |  | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu | m2 | 800
1.2. Usunięcie drzew i krzewów - działki drogowe
12 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy do 15cm | szt. | 86
13 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 16-26cm | szt | 13
14 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 26-36cm | szt | 6
15 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 46-55cm | szt | 2
16 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 46-55cm | szt | 1
17 | KNR 2-01 0109/04 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków | m2 | 107
18 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz dłużyc na odległość do 20km | m3 | 12.5
19 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz gałęzi i karpiny na odległość do 20km | mp | 51.32
1.3. Usunięcie drzew i krzewów - pozostałe działki
20 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy do 15cm | szt. | 12
21 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 16-26cm | szt | 4
22 | Kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie drzew o średnicy 26-35cm | szt | 1
23 | KNR 2-01 0109/04 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków | m2 | 69
24 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz dłużyc na odległość do 20km | m3 | 9.32
25 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywóz gałęzi i karpiny na odległość do 20km | mp | 37.2
Razem: usunięcie drzew
|  | D-09.01.01 | 2. Nasadzenia kompensacyjne
2.1. Sadzenie drzew liściastych
26 | Kalkulacja indywidualna |  | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych | szt | 169
2.2. Sadzenie drzew iglastych
27 | Kalkulacja indywidualna |  | Sadzenie i pielęgnacja drzew iglastych | szt | 14
Razem: nasadzenia
RAZEM Branża zieleń
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO :
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO :
|  |  | data…………………………………. | ………………………………………………….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)