Szczecin, dnia 6 sierpnia 2025 r.

S.RUZ.4210.78.2025.DS

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE DECYZJI

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 
w związku z art. 16 pkt 65 lit a i f, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a tiret pierwsze, art. 396 ust. 1, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 104 § 1, art. 107 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dominikę Pomierny,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- Orzeka o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie nieszczelnych rowów kolejowych wraz z przepustami udzielonego w pkt I ppkt 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

- Orzeka o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do wód udzielonego w pkt I ppkt 8  decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

- Orzeka o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do urządzeń udzielonego w pkt I ppkt 10 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

- Orzeka o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzanie opadów atmosferycznych udzielonego w pkt V ppkt 2 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

- Udziela wnioskodawcy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03–734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”  obejmujące:

- Wykonanie nieszczelnych rowów kolejowych wraz z przepustami, z zachowaniem następujących warunków:

  - Cel wykonania rowów kolejowych wraz z przepustami: zapewnienie swobodnego przepływu wód w kierunku odbiornika;

  - Lokalizacja przepustów:

- Przepust nr 1 – km 0+164 drogi powiatowej nr 3924Z w rejonie przejazdu drogowego w km istn. 7+585 (proj. 7+706) LK409 w ciągu rowów torowych;

- Przepust nr 2 – km 0+078 drogi powiatowej 3926Z w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w km istn. 6+673 (proj. 6+672) LK408 w ciągu rowów torowych;

- Przepust nr 3 - km 0+060 drogi powiatowej 3926Z w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w km istn. 6+673 (proj. 6+672) LK408 w ciągu rowów torowych;

- Przepust nr 4 – km 0+455 drogi wewnętrznej do stanowiska odstawczego, będący przedłużeniem przepustu kolejowego w km 0+414 toru nr 302;

  - Parametry rowów kolejowych wraz z lokalizacją w geodezyjnym układzie odniesienia 
PL-ETRF 2000:

| Lp. | Oznaczenie |  | Km Linii Kolejowej |  | Konstrukcja | Rzędna Dna |  | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat) | Pochylenie podłużne | Długość Rowu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [m n.p.m.] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | km początku | km końca |  | Początek - Koniec |  |  |  |  | [m] |
| Odcinek 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | T_P_1 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 8+812,383 | 10+185,340 | TYP B od km 8+812 do km ok. 9+650; od km 9+840 do km 10+185; TYP A od km ok. 9+650 do km 9+840 | 32.45 | 36.14 | X=5911607.68, Y=5461901.72 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo miasto: Szczecin Powiat: policki; | od 0,26% do 2,42% | 1379.22 |
|  | T_P_2 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5910578.72, Y= 5460994.11 |  |  |  |
| Rów lewy - Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | T_L_1 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 8+807,057 | 9+707,092 | TYP B od km 8+807 do km ok. 9+650; TYP A od km ok. 9+650 do km 9+707 | 33.94 | 35.79 | X= 5911585.76 Y=5461927.08 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo miasto: Szczecin Powiat: policki; | od 0,3% do 1,51% | 902.37 |
|  | T_L_2 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5910908.85 Y= 5461333.84 |  |  |  |
| 3. | T_L_3 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 9+772,092 | 10+182,128 | TYP B | 35.59 | 35.48 | X=5910860.30 Y=5461290.52 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo miasto: Szczecin Powiat: policki; | od 0,22% do 1,58% | 411.40 |
|  | T_L_4 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5910567.91 Y= 5461001.78 |  |  |  |
| Odcinek 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | T_P_3 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 2+512,383 | 2+933,000 | TYP B od km 2+512 do km 2+527 od km 2+737 do km 2+933 TYP A od km 2+527 do km 2+737 | 27.34 | 33.21 | X= 5917068.20 Y=5464705.36 | Działka: 207, 64, 65/3, 65/4, 65/5, 138/3; obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,59% do 2,87% | 429.66 |
|  | T_P_4 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5916657.58, Y=5464613.79 |  |  |  |
| 5. | T_P_5 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 2+987,647 | 7+469,106 | TYP B od km 2+987 do km 4+197 od km 4+660 do km 7+469 TYP A od km 4+197 do km 4+660 | 33.07 | 43.83 | X= 5916605.64 Y= 5464596.15 | Działka: 31,4/3, 77, 37/13; obręb: Przecław; Smolęcin; Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 4,1% | 4492.27 |
|  | T_P_6 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5912617.08, Y=5462788.06 |  |  |  |
| 6. | T_P_7 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 7+711,971 | 8+133,383 | TYP A od km 7+711 do km ok. 7+750 TYP B od km ok. 7+750 do km 8+133 | 41.84 | 39.54 | X= 5912435.09 Y=5462627.18 | Działka: 217, 271/24, 271/25, 271/10; 37/13; obręb: Barnisław; Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 3,25% | 422.19 |
|  | T_P_8 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5912118.87 Y= 5462348.60 |  |  |  |
| 7. | T_P_9 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 8+240,830 | 8+615,383 | TYP B | 37.63 | 32.3 | X= 5912037.93 Y=5462278.15 | Działka: 217, 271/24, 271/25; 37/13; obręb: Barnisław; Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 1,96% | 373.05 |
|  | T_P_10 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5911755.99 Y= 5462031.38 |  |  |  |
| 8. | T_P_11 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 8+658,383 | 8+812,383 | TYP B od km 8+658 do km 8+712 od km 8+808 do km 8+812 TYP A od km 8+712 do km 8+808 | 31.6 | 32.45 | X= 5912037.93 Y=5462278.15 | Działka: 201, 37/5, 202/2; 37/13; obręb: Barnisław; Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 2% | 154.00 |
|  | T_P_12 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5911607.68, Y=5461901.72 |  |  |  |
| Rów lewy - Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | T_L_5 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 2+504,862 | 2+906,213 | TYP B od km 2+504 do km 2+519 TYP A od km 2+519 do km 2+906 | 27.2 | 32.44 | X=5917060.79 Y=5464735.62 | Działka: 138/3, 62; obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,48% do 3,39% | 401.42 |
|  | T_L_6 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5916670.08 Y=5464645.09 |  |  |  |
| 10. | T_L_7 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 2+972,230 | 8+115,652 | TYP B od km 2+972 do km 4+019 od km 4+652 do km 8+115 TYP A od km 4+019 do km 4+652 | 32.8 | 37.74 | X=5916608.47, Y=5464618.13 | Działka: 31, 3/180, 303/12, 303/11; 77; 37/13, 11/2, 50/1, 56/2, 56/3, 56/1; obręb: Przecław; Smolęcin; Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 4,92% | 5146.04 |
|  | T_L_8 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5912107.09, Y=5462381.20 |  |  |  |
| 11. | T_L_9 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 8+313,283 | 8+610,057 | TYP A od km 8+313 do km 8+504 TYP B od km 8+504 do km 8+610 | 37.94 | 32.71 | X= 5911958.47 Y= 5462250.79 | Działka: 37/13, 133; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 1,47% do 2,29% | 296.82 |
|  | T_L_10 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5911732.28, Y=5462058.82 |  |  |  |
| 12. | T_L_11 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 8+654,557 | 8+807,057 | TYP B | 32.52 | 33.94 | X=5911697.80, Y= 5462030.66 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 1,51% | 152.51 |
|  | T_L_12 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5911585.76, Y=5461927.08 |  |  |  |
| Odcinek 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | T_P_13 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 0+868,000 | 1+023,177 | TYP B | 6.9 | 16.23 | X=5918611.62, Y=5467710.97 | Działka: 2, obręb: Śródmieście 68; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 0,4% do 10,98% | 155.63 |
|  | T_P_14 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5918643.70, Y= 5467555.82 |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | T_P_15 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 0+153,140 | 0+197,641 | TYP B | 23.51 | 24.27 | X=5918278.18, Y=5465500.95 | Działka: 1/17; obręb: Pogodno 124; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | 1,7% | 44.51 |
|  | T_P_16 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918242.95 Y= 5465476.84 |  |  |  |
| 15. | T_P_17 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 0+213,416 | 0+653,000 | TYP B | 25.38 | 25.67 | X=5918294.05, Y=5465507.48 | Działka: 1/17, 1/18, 1/16, 1/20; obręb: Pogodno 124; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 0,3% do 2,47% | 439.62 |
|  | T_P_18 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5 918625.17 Y= 5465330.29 |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | T_P_19 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 3+766,683 | 3+936,554 | TYP B | 16.76 | 5.30 | X= 5918664.33 Y=5467391.94 | Działka: 1; obręb: Śródmieście 69; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 1,42% do 7,53% | 170.29 |
|  | T_P_20 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918666.87 Y=5467220.02 |  |  |  |
| 17. | T_P_21 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 4+330,000 | 4+505,597 | TYP A | 18.50 | 16.76 | X=5918608.72 Y=5466830.46 | Działka: 81/7; obręb: Pogodno 149; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin | od 0,48% do 1,28% | 175.61 |
|  | T_P_22 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918605.03 Y=5466655.62 |  |  |  |
| 18. | T_P_23 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 5+289,698 | 7+014,000 | TYP B | 23.72 | 29.45 | X= 5918576.43 Y=5465875.02 | Działka: 1; 5/60, 5/93; obręb: Rajkowo; Pogodno 126; gmina: Kołbaskowo, M. Szczecin Powiat: policki; Szczecin | od 0,53% do 1,45% | 1724.36 |
|  | T_P_24 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5919084.33 Y=5464235.07 |  |  |  |

| Rów prawy - Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | T_P_25 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 0+635,126 | 1+086,328 | TYP B | 22.13 | 23.49 | X= 5918460.00 Y=5465872.41 | Działka: 1/13; obręb: Pogodno 124; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin | 0.30% | 451.20 |
|  | T_P_26 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918237.58 Y=5465479.24 |  |  |  |
| 20. | T_P_27 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 1+408,918 | 2+135,500 | TYP B | 25.15 | 29.26 | X= 5918024.68 Y=5465235.09 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 1,3% | 742.11 |
|  | T_P_28 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5917425.65 Y=5464828.19 |  |  |  |
| 21. | T_P_29 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 2+380,505 | 2+512,383 | TYP B | 29.32 | 27.34 | X= 5917195.99 Y=5464739.88 | Działka: 207, 137/1, 41/3, 138/3,41/5 obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 2,39% do 2,87% | 131.92 |
|  | T_P_30 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5917068.20 Y=5464705.37 |  |  |  |
| Rów lewy - Linia 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | T_L_13 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 0+865,398 | 1+651,592 | TYP B od km 0+865 do km 1+349 TYP A od km 1+349 do km 1+651 | 6.30 | 9.23 | X= 5918567.57 Y=5467691.39 | Działka: 1, 2, 3, 1/7; 1, obręb: Śródmieście 68; Śródmieście 69; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 0,4% do 11,79% | 788.45 |
|  | T_L_14 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918564.66 Y=5466927.56 |  |  |  |
| 23. | T_L_15 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 1+743,841 | 1+915,743 | TYP B | 19.79 | 20.56 | X= 5918572.76 Y=5466833.70 | Działka: 1/6; obręb: Pogodno 150; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 0,4% do 11,79% | 171.91 |
|  | T_L_16 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918556.11 Y=5466662.46 |  |  |  |
| 24. | T_L_17 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 1+927,655 | 2+109,842 | TYP B | 20.61 | 21.53 | X= 5918554.94 Y=5466650.58 | Działka: 1/6,1/3; 4/12 obręb: Pogodno 150; Pogodno 163 gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | 0.50% | 182.19 |
|  | T_L_18 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918540.76 Y=5466468.81 |  |  |  |

| Rów lewy- Linia 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | T_L_19 | Rów lewostronny (przy torze 1) - początek | 0+206,470 | 1+147,841 | TYP B | 24.72 | 26.42 | X= 5918292.36 Y=5465495.36 | Działka: 7/3, 7/11, 7/9; 1/21, 1/17, 1/20; 1/21 obręb: Rajkowo; Pogodno 124; gmina: Kołbaskowo; M. Szczecin; Powiat: policki; Szczecin; | od 0,3% do 0,53% | 941.38 |
|  | T_L_20 | Rów lewostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918809.68 Y=5464855.55 |  |  |  |
| Rów lewy- Linia 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | T_L_21 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 6+336,602 | 7+014,845 | TYP B | 26.42 | 29.45 | X= 5918809.68 Y=5464855.55 | Działka: 1, 2/3, 4/29; obręb: Rajkowo; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 1,95% | 678.25 |
|  | T_L_22 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5919069.71 Y=5464228.80 |  |  |  |
| Rów lewy- Linia 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | T_L_23 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 0+727,000 | 1+000,210 | TYP B | 22.98 | 23.8 | X= 5918411.73 Y=5465892.85 | Działka: 1/19, 1/13; obręb: Pogodno 124; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | 0.30% | 273.21 |
|  | T_L_24 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5918242.01 Y=5465575.65 |  |  |  |
| 28. | T_L_25 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 2+154,100 | 2+504,86 | TYP B | 29.18 | 27.2 | X= 5917396.00 Y=5464833.13 | Działka: 138/3, 133, 132, 140, 139, 42/3, 42/2 obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo Powiat: policki; | od 0,3% do 24,1% | 350.79 |
|  | T_L_26 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5917060.79 Y=5464735.62 |  |  |  |
| Odcinek 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rów prawy - Linia 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | T_P_35 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 2+828,50 | 3+286,00 | korytko betonowe płytkie np. typu „Gara” | 14.51 | 15.48 | X=5918923.21 Y=5468277.66 | Działki: 5 obręb: Śródmieście: 56 gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin | od 0,2% do 0,43% | 457.5 |
|  | T_P_36 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5918742.65 Y=5467881.41 |  |  |  |
| 30. | T_P_33 | Rów prawostronny (przy torze 1) - początek | 2+717,836 | 2+787,449 | TYP B W km 2+722 (oś płyty) przykrycie rowu płytą o wymiarach 3x1.5 m celem umożliwienia dojścia do schodów skarpowych dla obsługi | 7.79 | 9.71 | X= 918868.71, Y= 5467716.95 | Działka: 7/4; obręb: Pogodno 151 gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | 2.75% | 69.64 |
|  | T_P_34 | Rów prawostronny (przy torze 1) - koniec |  |  |  |  |  | X=5918810.63Y= 5467682.47 |  |  |  |
| Rów lewy - Linia 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | T_L_29 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 0+700,001 | 0+756,500 | TYP B | 21.2 | 19.98 | X=5918523.03, Y=5467882.92 | Działka: 2; obręb: Śródmieście 68; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 0,3% do 3,86% | 56.52 |
|  | T_L_30 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5918674.69, Y=5467551.44 |  |  |  |
| 32. | T_L_31 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 1+032,272 | 1+134,029 | TYP B | 11.51 | 21.62 | X=5918945.88Y=5467812.04 | Działka: 119/2; obręb: Śródmieście 56; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | od 7,76% do 9,5% | 102.29 |
|  | T_L_32 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X=5918843.38 Y=5467782.48 |  |  |  |
| 33. | T_L_33 | Rów lewostronny (przy torze 2) - początek | 2+288,972 | 2+638,205 | TYP B | 21.50 | 22.54 | X=5919966.16, Y=5468388.85 | Działka: 31/9; obręb: Śródmieście 54; gmina: M. Szczecin Powiat: Szczecin; | 0.30% | 349.23 |
|  | T_L_34 | Rów lewostronny (przy torze 2) - koniec |  |  |  |  |  | X= 5920254.46 Y=5468548.14 |  |  |  |

  - Parametry przepustów wraz z lokalizacją w geodezyjnym układzie odniesienia 
PL-ETRF 2000:

| Lp. | Oznaczenie | Długość przewodu | Światło | Typ przepustu | Rzędna dna wylotu | Rzędna wlotu | Rzędna wylotu | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (działka, obręb, gmina) | Spadek dna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] |  |  |  |
| 1 | PD_km_0+164/1 - początek | 32,70 | f1000 | rura stalowa | 39,89 | 40,48 | 39,89 | Y = 5462636.57 X = 5912392.95 | dz.: 55; 50/1, Obręb: Kołbaskowo, gm.: Kołbaskowo, pow. policki | 1,82% |
|  | PD_km_0+164/2 - koniec |  |  |  |  |  |  | Y = 5462657.78 X = 5912416.64 |  |  |
| 2 | PD_km_0+078/1 - początek | 25,00 | f1000 | rura stalowa | 27,97 | 28,04 | 27,97 | Y =5464558.61 X = 5918948.46 | dz.: 1, Obręb: Rajkowo, gmina: Kołbaskowo, pow. policki | 0,28% |
|  | PD_km_0+078/2 - koniec |  |  |  |  |  |  | Y= 5464535.22 X= 5918957.28 |  |  |
| 3 | PD_km_0+060/1 - początek | 26,77 | f1000 | rura stalowa | 27,87 | 27,96 | 27,87 | Y= 5464559.86 X= 5918927.69 | dz.: 1, Obręb: Rajkowo, gmina: Kołbaskowo, pow. policki | 0,34% |
|  | PD_km_0+060/2 - koniec |  |  |  |  |  |  | Y= 5464535.71 X= 5918937.83 |  |  |
| 4 | PD_km_0+455/1 - początek | 20,99 | 1,0x1,0 | żelbetowy skrzynkowy | 23,42 | 23,52 | 23,42 | Y = 5465529.49 X= 5918502.98 | dz.: 1/16, Obręb: Pogodno 124, gm.: M. Szczecin, pow. Szczecin | 0,49% |
|  | PD_km_0+455/2 - koniec |  |  |  |  |  |  | Y= 5465510.60 X= 5918493.61 |  |  |

  - Warunki wykonania przepustów:

- Przepust drogowy w km 0+164 DP3924Z – wykonany z prefabrykowanej rury stalowej spiralnie karbowanej o średnicy 1,0 m, głowice przepustu jako ścięte, dopasowane do skarp nasypu, skarpy nasypu przy głowicach przepustu należy umocnić;

- Przepusty drogowe w km 0+078 i 0+060 DP3926Z – wykonane z prefabrykowanej rury stalowej spiralnie karbowanej o średnicy 1,0 m, głowice przepustów jako ścięte rury, dopasowane do skarpy nasypu, skarpy nasypu przy głowicach przepustów należy umocnić;

- Przepust drogowy w km 0+455 drogi wewnętrznej – wykonany z prefabrykowanych skrzynek żelbetowych ustawionych na fundamencie żelbetowym, prefabrykaty przepustu zwieńczone monolityczną płytą żelbetową, głowice przepustu z prefabrykowanych ścian oporowych utrzymujących nasyp kolejowy;

- Wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do wód, z zachowaniem następujących warunków:

  - Cel wykonania wylotów wód opadowych lub roztopowych: zapewnienie swobodnego przepływu wód opadowych lub roztopowych w kierunku odbiornika;

  - Parametry oraz  lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotów wód opadowych i roztopowych:

- Odcinek 2 i 3:

| Lp | Oznaczenie wylotu | Konstrukcja wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu | Rodzaj umocnienia w miejscu wylotu | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m n.p.m.] |  |  |  |
| 1 | WCIII.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 5.4 | Narzut kamienny | X=5918602.29 | Działka: 2; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467733.41 |  |
| 2 | WCIII.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 5.3 | Narzut kamienny | X=5918559.80 | Działka: 2; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467710.65 |  |

- Odcinek 4.1

| Lp | Oznaczenie wylotu | Konstrukcja wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu | Rodzaj umocnienia w miejscu wylotu | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m n.p.m.] |  |  |  |
| 1 | WC 3+380 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 6.94 | Narzut kamienny z wypełnieniem betonowym | X=5918682,47 | Działka: 2 Obręb: 1068 Gmina: Szczecin Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467780,9 |  |
| 2 | WC 3+400 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 6.41 | Narzut kamienny z wypełnieniem betonowym | X=5918667,69 |  |
|  |  |  |  |  | Y=5467757,99 |  |

  - Warunki wykonania wylotów wód opadowych lub roztopowych: wyloty betonowe, prefabrykowane wykonane w oparciu o katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED karta nr 02.16), posadowione na podsypce piaskowej i umocnione, zakończone klapami zwrotnymi wykonanymi z PE/PP i stali nierdzewnej lub kratami;

- Wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do urządzeń, z zachowaniem następujących warunków:

  - Cel wykonania wylotów wód opadowych i roztopowych: zapewnienie swobodnego przepływu wód opadowych lub roztopowych w kierunku odbiornika;

  - Parametry oraz lokalizacja w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- Odcinek  2 i 3

| Lp | Oznaczenie wylotu | Konstrukcja wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu | Rodzaj umocnienia w miejscu wylotu | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m n.p.m.] |  |  |  |
| 1 | WRd.II.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.25 dla kanałów DN300 | 41.5 | Umocnienie betonowe | X=5912372.78 | Działka: 50/1;obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki; |
|  |  |  |  |  | Y=5462671.68 |  |
| 2 | WRd.II.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN600 | 31.4 | Umocnienie betonowe | X=5911697.65 | Działka: 141/2; 136/3 obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki; |
|  |  |  |  |  | Y=5462051.82 |  |
| 3 | WRd.II.3 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.25 dla kanałów DN300 | 42,02 | Narzut kamienny | X=5912534.69 | Działka: 37/13;obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki; |
|  |  |  |  |  | Y=5462689.13 |  |
| 4 | WRd.III.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN400 | 24.87 | Umocnienie betonowe | X=5918293.46 | Działka: 7/11; obręb: Rajkowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki; Działka: 1/17; 1/21 obręb: Pogodno 124; gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465494.86 |  |
| 5 | WRd.III.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 24.66 | Umocnienie betonowe | X=5918535.09 | Działka: 1/20;obręb: Pogodno124; gmina: M.Szczecin; Powiat: Szczecin; |
|  |  |  |  |  | Y=5465602.22 |  |

- Odcinek 1, 2 i 3

| Lp | Oznaczenie wylotu | Konstrukcja wylotu [mm] | Rzędna dna wylotu | Rodzaj umocnienia w miejscu wylotu | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 | Lokalizacja (numery działek, obręb, gmina, powiat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m n.p.m.] |  |  |  |
| 1 | WR.I.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 35.9 | Umocnienie betonowe | X=5910860.63 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5461289.79 |  |
| 2 | WR.I.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 39.89 | Umocnienie betonowe | X=5911098.68 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5461500.92 |  |
| 3 | WR.II.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.22 dla kanałów DN200 | 31,49 | Umocnienie betonowe | X=5916879.88 | Działka: 138/3; 62 obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464684.37 |  |
| 4 | WR.II.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 32,16 | Umocnienie betonowe | X=5916843.90 | Działka: 62; obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464679.43 |  |
| 5 | WR.II.3 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 32,54 | Umocnienie betonowe | X=5916746.19 | Działka: 62; obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464657.62 |  |
| 6 | WR.II.4 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 31,52 | Umocnienie betonowe | X=5916720.90 | Działka: 62; obręb: Warzymice; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464655.06 |  |
| 7 | WR.II.5 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 33.49 | Umocnienie betonowe | X=5916604.90 | Działka: 31; obręb: Przecław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464615.37 |  |
| 8 | WR.II.6 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 33.45 | Umocnienie betonowe | X=5916563.14 | Działka: 31; obręb: Przecław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464606.66 |  |
| 9 | WR.II.7 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 34,05 | Umocnienie betonowe | X=5916513.51 | Działka: 31; obręb: Przecław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464592.95 |  |
| 10 | WR.II.8 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN500 | 39,40 | Umocnienie betonowe | X=5914706.80 | Działka: 31; obręb: Przecław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464131.48 |  |
| 11 | WR.II.9 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 43,68 | Umocnienie betonowe | X=5912824.80 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462997.65 |  |
| 12 | WR.II.10 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 43,42 | Umocnienie betonowe | X=5912741.47 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462929.26 |  |
| 13 | WR.II.11 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 42,44 | Umocnienie betonowe | X=5912573.27 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462792.03 |  |
| 14 | WR.II.12 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 42,87 | Umocnienie betonowe | X=5912514.18 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462735.67 |  |
| 15 | WR.II.13 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.22 dla kanałów DN250 | 39,46 | Umocnienie betonowe | X=5912497.09 | Działka: 37/13; 50/1 obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462728.77 |  |
| 16 | WR.II.14 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 42,81 | Umocnienie betonowe | X=5912427.84 | Działka: 50/1; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462660.51 |  |
| 17 | WR.II.15 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN 200 | 42,37 | Umocnienie betonowe | X=5912421.32 | Działka: 271/24; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462616.79 |  |
| 18 | WR.II.16 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.22 dla kanałów DN250 | 41,50 | Umocnienie betonowe | X=5912031.97 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki Działka: 201; obręb: Barnisław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462281.98 |  |
| 19 | WR.II.16.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 41,27 | Umocnienie betonowe | X=5912115.18 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462353.23 |  |
| 20 | WR.II.17 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 39,71 | Umocnienie betonowe | X=5911959.39 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462248.29 |  |
| 21 | WR.II.18 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN600 | 36,90 | Umocnienie betonowe | X=5912567.15 | Działka: 37/13; obręb: Kołbaskowo; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5462822.81 |  |
| 22 | WR.II.19 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN600 | 32,73 | Narzut kamienny | X=5915744.06 | Działka: 30, 31; obręb: Przecław; gmina: Kołbaskowo; Powiat: policki |
|  |  |  |  |  | Y=5464379.34 |  |
| 23 | WR.III.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 01.22 dla kanałów DN200 | 17,35 | Umocnienie betonowe | X=5918627.88 | Działka: 2; 1/7 obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467381.70 |  |
| 24 | WR.III.1.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 16,45 | Umocnienie betonowe | X=5918642.01 | Działka: 2; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467556.76 |  |
| 25 | WR.III.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN 250 | 18,30 | Umocnienie betonowe | X=5918614.70 | Działka: 1; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467211.83 |  |
| 26 | WR.III.3 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 18,21 | Umocnienie betonowe | X=5918601.33 | Działka: 1; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467092.93 |  |
| 27 | WR.III.4 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 19 | Umocnienie betonowe | X=5918590.30 | Działka: 1; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin Działka: 1/6; obręb: Pogodno 150 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467012.97 |  |
| 28 | WR.III.5 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 21,20 | Umocnienie betonowe | X= 5918547.71 | Działka: 1/3; obręb: Pogodno 150 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y= 5466563.52 |  |
| 29 | WR.III.6 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN400 | 21.45 | Umocnienie betonowe | X=5918544.14 | Działka: 1; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin Działka: 1/6; obręb: Pogodno 150 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5466493.94 |  |
| 30 | WR.III.7 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 24,95 | Umocnienie betonowe | X=5918673.26 | Działka: 1; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5465149.09 |  |
| 31 | WR.III.8 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 25,62 | Umocnienie betonowe | X=5918737.13 | Działka: 1; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5465024.41 |  |
| 32 | WR.III.9 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 26,47 | Umocnienie betonowe | X=5918802.80 | Działka: 1; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464880.71 |  |
| 33 | WR.III.10 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 27,38 | Umocnienie betonowe | X=5918875.12 | Działka: 5/60; obręb: Pogodno 126 gmina: M.Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5464746.24 |  |
| 34 | WR.III.11 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 28,36 | Umocnienie betonowe | X=5918928.61 | Działka: 1; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464562.49 |  |
| 35 | WR.III.12 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 28,25 | Umocnienie betonowe | X=5918945.43 | Działka: 1; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464561.40 |  |
| 36 | WR.III.13 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 23,28 | Umocnienie betonowe | X=5918394.61 | Działka: 1/13; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465740.59 |  |
| 37 | WR.III.14 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 23,75 | Umocnienie betonowe | X=5918320.99 | Działka: 1/13; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465608.42 |  |
| 38 | WR.III.15 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 23,90 | Umocnienie betonowe | X=5918279.52 | Działka: 1/13; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465632.51 |  |
| 39 | WR.III.16 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN 200 | 24,00 | Umocnienie betonowe | X=5918243.41 | Działka: 1/13; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465575.83 |  |
| 40 | WR.III.17 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 23,70 | Umocnienie betonowe | X=5918237.69 | Działka: 1/13, 1/17; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465481.21 |  |
| 41 | WR.III.18 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 24,11 | Umocnienie betonowe | X=5918243.05 | Działka: 1/17; obręb: Pogodno 124 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5465476.57 |  |
| 42 | WR.III.19 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 25,75 | Umocnienie betonowe | X=5917925.70 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5465143.31 |  |
| 43 | WR.III.20 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 26,10 | Umocnienie betonowe | X=5917831.68 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5465066.20 |  |
| 44 | WR.III.21 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 26,39 | Umocnienie betonowe | X=5917760.54 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5465012.75 |  |
| 45 | WR.III.22 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 26,86 | Umocnienie betonowe | X=5917626.75 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464927.31 |  |
| 46 | WR.III.23 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 27,53 | Umocnienie betonowe | X=5917621.95 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464924.51 |  |
| 47 | WR.III.24 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 28,30 | Umocnienie betonowe | X=5917517.88 | Działka: 13/9; obręb: Rajkowo gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464870.17 |  |
| 48 | WR.III.25 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 29,21 | Umocnienie betonowe | X=5917398.23 | Działka: 138/3; 42/3 obręb: Warzymice gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464834.49 |  |
| 49 | WR.III.26 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 29,45 | Umocnienie betonowe | X=5917323.20 | Działka: 42/3; Warzymice gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464805.96 |  |
| 50 | WR.III.27 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN200 | 30,00 | Umocnienie betonowe | X=5917190.81 | Działka: 138/3; 42/3 obręb: Warzymice gmina: Kołbaskowo; Powiat: Police |
|  |  |  |  |  | Y=5464764.26 |  |
| 51 | WR.IV.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN300 | 14,76 | Umocnienie betonowe | X=5918866.53 | Działka: 119/2; obręb: Śródmieście 56 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467788.82 |  |
| 52 | WR.IV.1.1 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 21,90 | Umocnienie betonowe | X=5918945.75 | Działka: 119/2; obręb: Śródmieście 56 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467810.93 |  |
| 53 | WR.IV.2 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN400 | 22.59 | Umocnienie betonowe | X=5920039.28 | Działka: 31/9; obręb: Śródmieście 54gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5468434.30 |  |
| 54 | WR.IV.3 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 25.64 | Umocnienie betonowe | X=5920316.11 | Działka: 31/9; obręb: Śródmieście 54gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5468593.83 |  |
| 55 | WR.IV.4 | Prefabrykowany betonowy wylot kanału deszczowego, element wg KPED 02.16 dla kanałów DN250 | 18.05 | Umocnienie betonowe | X=5918659.93 | Działka: 2; obręb: Śródmieście 68 gmina: M. Szczecin; Powiat: Szczecin |
|  |  |  |  |  | Y=5467383.34 |  |

- Zobowiązuje Wnioskodawcę – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do:

  - Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” – w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T””, opracowanym przez Databout Sp. z o.o., w kwietniu 2025 r.;

  - Zachowania warunków określonych pkt V niniejszej decyzji, dotyczących wykonania urządzeń wodnych;

  - Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód jakie mogą zaistnieć w czasie wykonywania robót i eksploatacji instalacji;

  - Wykonywania robót  uwzględniając prawa i interesy osób trzecich.

- Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii:

- Wykonanie urządzeń wodnych nie wymaga dokonania rozruchu;

- W przypadku wystąpienia awarii któregoś z projektowanych urządzeń (np. na skutek klęsk żywiołowych), należy niezwłocznie wykonać prace naprawcze.

- Nie jest możliwe zatrzymanie działalności z powodu zaprzestania pracy urządzeń wodnych. 
Po wykonaniu naprawy należy odtworzyć stan urządzeń i terenu z zachowaniem parametrów 
i umocnień, jakie istniały przed wystąpieniem awarii.

- Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

- Udziela wnioskodawcy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03–734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w ramach inwestycji „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”  obejmujące, odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzanie opadów atmosferycznych, z zachowaniem następujących warunków:

- Cel korzystania z usługi wodnej: celem przedmiotowej usługi wodnej jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury;

- Odbiornik wód opadowych lub roztopowych: rowy kolejowe i drogowe;

- Urządzenia służące do odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, najwyższe dopuszczalne ilości wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urządzeń wodnych, z terenu zlewni wylotów, powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni, wg poniższej tabeli:

| L.P. | Oznaczenie wylotu | kilometraż linii kolejowej | Strona linii kolejowej | Odbiornik | Powierzchnia zlewni obszaru kolejowego odwadnianej przez wylot |  | Maksymalna ilość odprowadzanych wód do odbiorników z obszaru kolejowego | Średnia ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych z obszaru kolejowego | Lokalizacja (działka, obręb, gmina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rzecz | zred |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ha | ha | m3/s | m3/rok |  |
| Obszar kolejowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WR.I.1 | LK409; 9+772 | L | Rów kolejowy | 0.021 | 0.00945 | 0.002 | 65.433 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 2 | WR.I.2 | LK409; 9+454 | L | Rów kolejowy | - | - | 0.030 | 65.433 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 3 | WR.II.1 | LK409; 2+693 | L | Rów kolejowy | 0.049244 | 0.0221598 | 0.006 | 153.438 | 138/3, 62 Warzymice, Kołbaskowo |
| 4 | WR.II.2 | LK409; 2+729 | L | Rów kolejowy | 0.103 | 0.04635 | 0.011 | 320.934 | 62, Warzymice, Kołbaskowo |
| 5 | WR.II.3 | LK409; 2+829 | L | Rów kolejowy | 0.1574 | 0.07083 | 0.016 | 490.438 | 62, Warzymice, Kołbaskowo |
| 6 | WR.II.4 | LK409; 2+854 | L | Rów kolejowy | 0.0654 | 0.05886 | 0.026 | 407.555 | 62, Warzymice, Kołbaskowo |
| 7 | WR.II.5 | LK409; 2+976 | L | Rów kolejowy | 0.014237 | 0.0098883 | 0.003 | 68.468 | 31, Przecław, Kołbaskowo |
| 8 | WR.II.6 | LK409; 2+982 | L | Rów kolejowy | 0.1921 | 0.132525 | 0.036 | 917.623 | 31, Przecław, Kołbaskowo |
| 9 | WR.II.7 | LK409; 3+070 | L | Rów kolejowy | 0.189 | 0.110025 | 0.030 | 761.830 | 31, Przecław, Kołbaskowo |
| 10 | WR.II.8 | LK409; 4+942 | P | Rów kolejowy | - | - | - | - | 31, 4/3, Przecław, Kołbaskowo |
| 11 | WR.II.9 | LK409; 7+205 | L | Rów kolejowy | 0.2161 | 0.097245 | 0.024 | 673.339 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 12 | WR.II.10 | LK409; 7+277 | L | Rów kolejowy | 0.2977 | 0.133965 | 0.033 | 927.594 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 13 | WR.II.11 | LK409; 7+494 | L | Rów kolejowy | 0.345 | 0.160335 | 0.037 | 1110.184 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 14 | WR.II.12 | LK409; 7+576 | L | Rów kolejowy | 0.218771 | 0.1609389 | 0.044 | 1114.365 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 15 | WR.II.13 | LK409; 7+593 | L | Rów kolejowy | 0.1965 | 0.17685 | 0.049 | 1224.536 | 37/13, 50/1 Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 16 | WR.II.14 | LK409; 7+690 | L | Rów kolejowy | 0.1043 | 0.046935 | 0.011 | 324.985 | 50/1, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 17 | WR.II.15 | LK409; 7+729 | P | Rów kolejowy | 0.1265 | 0.056925 | 0.015 | 394.157 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo 271/24 Barnisław, Kołbaskowo |
| 18 | WR.II.16 | LK409; 8+238 | P | Rów kolejowy | 0.1011 | 0.09099 | 0.023 | 630.028 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo 201 Barnisław, Kołbaskowo |
| 19 | WR.II.16.1 | LK409; 8+239 | P | Rów kolejowy | 0.0886 | 0.07974 | 0.020 | 552.132 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 20 | WR.II.17 | LK409; 8+314 | L | Rów kolejowy | 0.14365 | 0.129285 | 0.029 | 895.189 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 21 | WR.II.18 | LK409; 7+478 | L | Rów | 0.822471 | 0.5406939 | 0.131 | 3743.846 | 37/13, Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 22 | WR.II.19 | LK409; 7+479 | L | Rów | 1.3406 | 0.643335 | 0.110 | 4454.548 | 30, 31 Kołbaskowo, Kołbaskowo |
| 23 | WR.III.1 | LK851; 1+192 | L | Rów kolejowy | 0.2513 | 0.113085 | 0.026 | 783.018 | 2, Śródmieście 68, M. Szczecin |
| 24 | WR.III.1 | LK851; 1+363 | L | Rów kolejowy | 0.2513 | 0.113085 | 0.026 | 783.018 | 2, 1/7 Śródmieście 68, M. Szczecin |
| 25 | WR.III.2 | LK851; 1+363 | L | Rów kolejowy | 0.1796 | 0.08082 | 0.019 | 559.610 | 1, 4/4 Śródmieście 69, M. Szczecin |
| 26 | WR.III.3 | LK851; 1+483 | L | Rów kolejowy | 0.3136 | 0.14112 | 0.031 | 977.136 | 1, Śródmieście 69, M. Szczecin |
| 27 | WR.III.4 | LK851; 1+563 | L | Rów kolejowy | 0.1152 | 0.05184 | 0.012 | 358.948 | 1, Śródmieście 69, M. Szczecin |
| 28 | WR.III.5 | LK851; 2+015 | L | Rów kolejowy | 0.2846 | 0.2304 | 0.063 | 1595.324 | 1/6, 1/3 Pogodno 150, M. Szczecin |
| 29 | WR.III.6 | LK851; 2+085 | L | Rów kolejowy | 0.7888 | 0.46548 | 0.115 | 3223.053 | 1/3, Pogodno 150, M. Szczecin |
| 30 | WR.III.7 | LK408; 6+017 | L | Rów kolejowy | 0.4196 | 0.18882 | 0.043 | 1307.418 | 1, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 31 | WR.III.8 | LK408; 6+165 | L | Rów kolejowy | 0.1832 | 0.08244 | 0.019 | 570.827 | 1, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 32 | WR.III.9 | LK408; 6+311 | L | Rów kolejowy | 0.078 | 0.0351 | 0.008 | 243.038 | 1, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 33 | WR.III.10 | LK408; 6+461 | P | Rów kolejowy | 0.0828 | 0.03726 | 0.009 | 257.994 | 5/60, Pogodno 126, M. Szczecin |
| 34 | WR.III.11 | LK408; 6+653 | L | Rów kolejowy | 0.02 | 0.01196 | 0.003 | 82.813 | 1, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 35 | WR.III.12 | LK408; 6+659 | P | Rów kolejowy | 0.0207 | 0.013035 | 0.004 | 90.256 | 1, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 36 | WR.III.13 | LK409; 0+782 | P | Rów kolejowy | 0.4814 | 0.21663 | 0.049 | 1499.979 | 1/13, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 37 | WR.III.14 | LK409; 0+933 | P | Rów kolejowy | 0.1704 | 0.07668 | 0.018 | 530.944 | 1/13, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 38 | WR.III.15 | LK851; 3+007 | L | Rów kolejowy | 0.3207 | 0.144315 | 0.034 | 999.259 | 1/13, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 39 | WR.III.16 | LK851; 3+076 | L | Rów kolejowy | 0.0496 | 0.02232 | 0.005 | 154.547 | 1/13, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 40 | WR.III.17 | LK409; 1+086 | P | Rów kolejowy | 0.7227 | 0.325215 | 0.074 | 2251.837 | 1/13, 1/17, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 41 | WR.III.18 | LK409; 1+085 | P | Rów kolejowy | 0.1641 | 0.078845 | 0.020 | 545.935 | 1/17, Pogodno 124, M. Szczecin |
| 42 | WR.III.19 | LK409; 1+544 | P | Rów kolejowy | 0.3374 | 0.15183 | 0.036 | 1051.294 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 43 | WR.III.20 | LK409; 1+664 | P | Rów kolejowy | 0.2164 | 0.09738 | 0.024 | 674.274 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 44 | WR.III.21 | LK409; 1+754 | P | Rów kolejowy | 0.2814 | 0.12663 | 0.029 | 876.805 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 45 | WR.III.22 | LK409; 1+912 | P | Rów kolejowy | 0.1299 | 0.058455 | 0.013 | 404.751 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 46 | WR.III.23 | LK409; 1+917 | P | Rów kolejowy | 0.149 | 0.083385 | 0.023 | 577.370 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 47 | WR.III.24 | LK409; 2+034 | P | Rów kolejowy | 0.2259 | 0.147915 | 0.041 | 1024.186 | 13/9, Rajkowo, Kołbaskowo |
| 48 | WR.III.25 | LK409; 2+152 | L | Rów kolejowy | 0.0712 | 0.03204 | 0.008 | 221.850 | 138/3, 42/3 Warzymice, Kołbaskowo |
| 49 | WR.III.26 | LK409; 2+232 | L | Rów kolejowy | 0.254 | 0.175455 | 0.048 | 1214.877 | 42/3, Warzymice, Kołbaskowo |
| 50 | WR.III.27 | LK409; 2+371 | L | Rów kolejowy | 0.031 | 0.01395 | 0.004 | 96.592 | 138/3, 42/3, Warzymice, Kołbaskowo |
| 51 | WR.IV.1 | LK432; 1+050 | L | Rów kolejowy | 0.66 | 0.30 | 0.047 | 2066.44 | 119/2, Śródmieście 56, M. Szczecin |
| 52 | WR.IV.1.1 | LK432; 1+134 | P | Rów kolejowy | 0,18 | 0.08 | 0.019 | 562.73 | 119/2, Śródmieście 56, M. Szczecin |
| 53 | WR.IV.2 | LK432; 2+391 | L | Rów kolejowy | 1.2587 | 0.41651 | 0.088 | 2883.978 | 31/9, Śródmieście 54, M. Szczecin |
| 54 | WR.IV.3 | LK432; 2+706 | P | Rów kolejowy | 0.091 | 0.0819 | 0.021 | 567.088 | 31/9, Śródmieście 54, M. Szczecin |
| 55 | WR.IV.4 | LK432; 2+707 | P | Rów kolejowy | 0.1018 | 0.04581 | 0.011 | 317.195 | 2, Śródmieście 68, M. Szczecin, Szczecin |
| Obszar drogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WRd.II.1 | LK409 7+715 | L | rów drogowy | 0.45 | 0.3 | 0.06134 | 2089 | 50/1, 50/2 Obręb Kołbaskowo, Gmina Kołbaskowo |
| 2 | WRd.II.2 | LK409 1+041 | L | rów kolejowy | 2.31 | 1.75 | 0.33684 | 12118 | 141/2, 136/3 Obręb Kołbaskowo, Gmina Kołbaskowo |
| 3 | WRd.III.1 | LK409 1+042 | L | rów kolejowy | 0.49 | 0.32 | 0.06328 | 2218.87 | 7/11, Obręb Rajkowo, Gmina Kołbaskowo 1/17, 1/21 Obręb Pogodno 124, Gmina M.Szczecin |
| 4 | WRd.III.1 | LK409 1+042 | L | rów kolejowy | 0.49 | 0.32 | 0.06328 | 2218.87 | 7/11, Obręb Rajkowo, Gmina Kołbaskowo |
| 5 | WRd.III.2 | LK408 5+548 | L | rów kolejowy | 0.04 | 0.035 | 0.00799 | 255 | 1/20, Obręb Pogodno124; Gmina: M.Szczecin |

- Zobowiązuje Wnioskodawcę – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do:

- Korzystania z usług wodnych zgodnie z opracowaniem „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” – w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T””, opracowanym przez Databout Sp. z o.o., w kwietniu 2025 r.;

- Utrzymywania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzeń wodnych służących do korzystania z usług wodnych – istniejących wylotów, poprzez utrzymanie drożności przewodów wylotów, wraz z usuwaniem zatorów mogących utrudniać odpływ wód z wylotów;

- Zachowania warunków określonych pkt IX niniejszej decyzji, dotyczących korzystania z usług wodnych.

- Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii: 
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń służących do korzystania z usług wodnych (np. na skutek klęsk żywiołowych), należy niezwłocznie wykonać prace naprawcze.

- Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie korzystania z usług wodnych, określonego w punkcie IX niniejszej decyzji na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

- Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

- Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nieprzestrzegania warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

- Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania niniejszej decyzji.

- Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

- Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane i obliczenia zawarte we wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

- Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

U z a s a d n i e n i e

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działających poprzez pełnomocnika Panią Dominikę Pomierny z dnia 12 maja 2025 r. (data wpływu do organu – 20 maja 2025 r.), w sprawie:

- wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  - wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie nieszczelnych rowów kolejowych wyszczególnionych wraz z przepustami, udzielonego w pkt I ppkt 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS;

  - wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do wód, udzielonego w pkt I ppkt 8 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS;

  - wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do urządzeń, udzielonego w pkt I ppkt 10 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS;

  - korzystanie z usług wodnych obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzanie opadów atmosferycznych, udzielonego w pkt V ppkt 2 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.123.2024.DS;

- wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

  - wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie rowów kolejowych i drogowych wraz 
z przepustami;

  - wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie wylotów z odwodnienia modernizowanej linii kolejowej oraz dróg;

  - korzystanie z usług wodnych obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
z odwodnienia modernizowanej linii kolejowej oraz dróg,

w oparciu o:

- opracowanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” – w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów sieci TEN-T””, opracowanym przez Databout Sp. z o.o., w kwietniu 2025 r.,

- decyzję Nr 4/2024 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 lutego 2024 r. znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.32 o środowiskowych uwarunkowaniach,

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 4 czerwca 2025 r. znak: S.RUZ.4210.78.2025.DS, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm. – zwanej dalej K.p.a.) wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych stwierdzonych w przedłożonym wniosku. Pismem z dnia 18 czerwca 2025 r. (data wpływu do organu – 18 czerwca 2025 r.) Wnioskodawca przedłożył odpowiedź na ww. wezwanie. Wobec powyższego oraz mając na uwadze spełnienie wymogów formalnych, na podstawie art. 61 § 4 K.p.a. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 30 czerwca 2025 r. znak: S.RUZ.4210.78.2025.DS zawiadomił strony o wszczęciu postępowania we wnioskowanej sprawie jednocześnie zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań zgodnie z art. 10 i art. 79a K.p.a. Zgodnie z wymogiem art. 400 
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 – zwanej dalej ustawą Prawo wodne) informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została również przekazana do Urzędu Miasta Szczecin oraz Starostwa Powiatowego w Policach. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Planowana Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie linii kolejowych nr 408 i 409 oraz przebudowie linii kolejowych nr 432, 433, 851, na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce (granica państwa) wraz 
z budową, przebudową, remontem i rozbiórką pozostałej infrastruktury kolejowej i drogowej. W zakres Inwestycji wchodzi m.in.: budowa torowiska wraz z systemem odwodnienia, budowa obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych (zasilania, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia), systemu sterowania ruchem kolejowym oraz sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa stacji utrzymaniowej, przebudowa kolidujących sieci wod.-kan., gazowych, telekomunikacyjnych, budowa obiektów kubaturowych, prace rozbiórkowe obiektów budowlanych i elementów infrastruktury. Na liniach 351, 429 oraz 406 prowadzone będą prace towarzyszące.

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 lutego 2024 r., znak: WONS.420.20.2022.AW.MM.32 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1, 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 29 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust. 2 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie pn.: „Prace na linii kolejowej nr 408 
i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Niezależnie jednak od powyższego, zamierzone przez Wnioskodawcę działania, w zakresie ujętym we wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, realizowane będą na terenach zamkniętych, w rozumieniu  art. 3 
pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe, na podstawie przywołanych wyżej przepisów art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret ósmy ustawy Prawo wodne organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Stosownie do zapisów art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne.  W myśl art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Stosownie do zapisów art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 16 pkt 65 lit. a oraz f przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W myśl art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor 
w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych 
w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie korzystania z usług wodnych, określonego 
w punkcie IX niniejszej decyzji na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

Analiza przedłożonej dokumentacji pozwala stwierdzić, że zamierzone korzystanie z usług wodnych, szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach osłonowych lub przepustów znajdują się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych: Bukowa (RW60000919729) oraz Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej do Bukowej (RW60001219719).

Zlewnia JCWP Bukowa to naturalna część wód o słabym stanie ekologicznym. Charakteryzuje się złym stanem wód i zagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Zlewnia JCWP Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej do Bukowej to silnie zmieniona część wód o słabym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego. Charakteryzuje się złym stanem wód 
i zagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Planowane korzystanie z usług wodnych oraz wykonanie urządzeń wodnych znajdują się również w obrębie jednolitych części wód podziemnych GW60003. JCWPd GW60003 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym, a jej ogólny stan jest określony jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone.

Zamierzone korzystanie z usług wodnych oraz wykonanie urządzeń wodnych nie naruszają ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) oraz nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla tych części wód. W odniesieniu zatem do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań 
w obrębie wymienionych wyżej jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy stwierdzić, że nie zostały one zaklasyfikowane do czynników, których przekroczenie uzasadniało ostateczne określenie statusu przedmiotowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ani też nie zostały wskazane jako czynniki determinujące konieczność odstępstwa od założonego terminu osiągnięcia wyznaczonych dla JCWP celów środowiskowych. Planowane przez wnioskodawcę działania nie mogą więc zostać zaklasyfikowane do czynników zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, pozostających w zasięgu oddziaływania, do których to działań wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie postanowień niniejszej decyzji.

W trakcie postępowania ustalono również, że pozwolenia wodnoprawne nie stoją w sprzeczności 
z postanowieniami wymienionego w art. 396 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziała skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615). Czynności objęte wnioskiem znajdują się częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Odry. Jednakże ze względu na prowadzenie kabli w rurach osłonowych, górą po wiadukcie kolejowym, znacznie powyżej rzędnych wód 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%, dla których wyznacza się obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, nie przewiduje się wystąpienia jakiegokolwiek negatywnych oddziaływań związanych 
ze wzrostem zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Pozwolenia wodnoprawne nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 26 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2714).  Postanowienia wymienionego w art. 396 ust. 1 
pkt 6 ustawy Prawo wodne, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie dotyczą zamierzonych przez wnioskodawcę czynności.  Pozwolenia wodnoprawne nie naruszają również ustaleń programu ochrony wód morskich, który został wymieniony w art. 396 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne. Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, żeby postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych wnioskodawcy uprawnień mogły stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Przedsięwzięcie przecina Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry na długości około 403m oraz sąsiaduje 
z obszarem w niewielkiej odległości (do 200m) na odcinku ok. 800m. Ze względu na charakter inwestycji, wszystkie zinwentaryzowane gatunki będące przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000 znajdują się poza zakresem inwestycji. Przedsięwzięcie przecina Obszar Natura 2000 Dolna Odra na odcinku ok. 403 m 
i podobnie jak w przypadku ostoi ptasiej, w niewielkiej odległości sąsiaduje z ww. obszarem na odcinku ok. 800, w pozostałym zakresie prace na liniach kolejowych znajdować się będą w znacznej odległości od granic omawianego obszaru Natura 2000. Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Odry (tzw. Dyrektywa Ptasia) oraz Obszar Ochrony Specjalnej Dolina Dolnej Odry (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) rozciąga się wzdłuż praktyczne całego odcinka LK409 oraz LK433 po stronie polskiej, kolidując z obiektami i pracami planowanymi na rzece Odrze oraz wzdłuż końcowego odcinka LK432.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdził naruszeń wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne dokumentów, mogących być zgodnie  z zapisami art. 399 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powodem do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego. Brak jest również podstaw do zastosowania art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych 
w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji, zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości 
i urządzeń zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

- Pouczenie

- Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

- Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- Zgodnie z art. 331 ust. 3, 4, 5 ustawy Prawo wodne właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, a wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Wniesiono opłatę za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 955,80 zł na rachunek bankowy Wód Polskich zgodnie 
z przepisem art. 398 ust. 3, 4 i 8 ustawy Prawo wodne.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 ppkt 1 lit. a  ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 2111 ze zm.).

Otrzymują:

- Pani Dominika Pomierny – pełnomocniczka Wnioskodawcy, Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 7, 02-366 Warszawa;

- pozostałe strony - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- RUZ aa.

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Wydział RZI SIGW w/m;

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Wydział RFF w/m.

Z treścią decyzji z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: S.RUZ.4210.78.2025.DS strony postępowania mogą zapoznać się 
w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, w pokoju 219, 
w godzinach: od 8:00 do 14:00.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: szczecin@wody.gov.pl.

Obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Strony postępowania mogą osobiście, lub przez swoich upoważnionych pełnomocników złożyć odwołanie, 
w terminie do 14 dni od dnia dokonania podania obwieszczenia o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 
w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości.

Publiczne obwieszczenie decyzji nastąpiło w dniu                       ……………………………………………

(wpisuje organ właściwy do ogłoszenia obwieszczenia)